PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA

W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

DLA GMINY SADKOWICE

# SADKOWICE 2006

„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sadkowice”

opracowany przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „BaSz”

przy współpracy:

Urzędu Gminy Sadkowice

Spis treści:

strona:

Spis treści	3

I. Informacje ogólne	5

- Podstawy prawne opracowania „Projektu założeń ”	5

- Założenia polityki energetycznej państwa	8

- Zakres opracowania	13

- Energia odnawialna	13

- Potencjalne źródła środków na rozwój systemów energetycznych	15

II. Charakterystyka Gminy Sadkowice	21

- Położenie, warunki naturalne	21

- Ludność	25

- Mieszkalnictwo	30

- Charakterystyka infrastruktury technicznej	35

- Sfera gospodarcza	38

III. Zaopatrzenie w energię cieplną	40

- Charakterystyka stanu obecnego	40

- Ocena stanu obecnego. Cele podstawowe	42

- Zamierzenia inwestycyjne	45

- Prognoza zapotrzebowania mocy i energii cieplnej	46

- Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła	49

- Lokalne nadwyżki oraz zasoby paliw i energii	50

IV. Zaopatrzenie w energię elektryczną	51

- Charakterystyka stanu obecnego	51

- Ocena stanu obecnego. Cele podstawowe	59

- Prognoza zapotrzebowania na energię i moc elektryczną	60

- Zamierzenia modernizacyjne i inwestycyjne	63

- Lokalne nadwyżki oraz zasoby paliw i energii	66

V. Zaopatrzenie w paliwa gazowe	67

- Charakterystyka stanu obecnego	67

- Prognoza zapotrzebowania na paliwa gazowe i możliwości rozwoju sieci gazociągowej	69

- Zamierzenia inwestycyjne	72

VI. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych	74

VII. Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych	76

VIII. Współpraca z innymi gminami	93

IX. Podsumowanie, wnioski, zalecenia	95

X. Wykaz materiałów wykorzystanych przy opracowaniu projektu	103

XI. Mapa Gminy Sadkowice	105

XII. Załączniki	114

I. Informacje ogólne

1.Podstawy prawne opracowania „Projektu założeń...”

# Niniejszy „Projekt założeń...” opracowany jest w oparciu o art.7, ust. 1 pkt 3 ustawy 
o samorządzie gminnym oraz art. 18 i 19 ustawy „Prawo energetyczne”. Wyciągi 
z wymienionych ustaw zamieszczone są poniżej.

# Wyciąg z ustawy z dnia 08 marca 1990 „Ustawa o Samorządzie Gminnym” (Dz. U. 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami)

Art. 7

- Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

  - ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska         i przyrody oraz gospodarki wodnej,

  - gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

  - wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

  - lokalnego transportu zbiorowego,

  - ochrony zdrowia,

  - pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

  - gminnego budownictwa mieszkaniowego,

  - edukacji publicznej,

  - kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

  - kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

  - targowisk i hal targowych,

  - zieleni gminnej i zadrzewień,

  - cmentarzy gminnych,

  - porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

  - utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

  - polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

  - wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

  - promocji gminy,

  - współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

# Wyciąg z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 „Prawo energetyczne” (Dz. U. nr 153 poz. 1504 z 2003r. z późn. zmianami)

Art. 17. 1. Samorząd województwa uczestniczy w planowaniu zaopatrzenia w energię i paliwa na obszarze województwa w zakresie określonym w art. 19 ust. 5.

2. Wojewoda bada zgodność planów zaopatrzenia w energię i paliwa z polityką energetyczną państwa oraz z obowiązującymi przepisami.

Art. 18. 1. Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:

1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy;

2) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy;

3) finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych, znajdujących się na terenie gminy.

2. Gmina realizuje zadania, o których mowa w ust. 1, zgodnie z polityką energetyczną państwa, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

3. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 nie mają zastosowania do autostrad i dróg ekspresowych w rozumieniu przepisów o autostradach płatnych.

Art. 19. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zwany dalej "projektem założeń".

2. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy lub jej części.

3. Projekt założeń powinien określać:

1) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

2) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;

3) możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;

4) zakres współpracy z innymi gminami.

4. Przedsiębiorstwa energetyczne udostępniają nieodpłatnie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) plany, o których mowa w art. 16 ust. 1, w zakresie dotyczącym terenu tej gminy oraz propozycje niezbędne do opracowania projektu założeń.

5. Projekt założeń podlega opiniowaniu przez samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz przez wojewodę w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa.

6. Projekt założeń wykłada się do publicznego wglądu na okres 21 dni, powiadamiając o tym w sposób przyjęty zwyczajowo w danej miejscowości.

7. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.

8. Rada gminy uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, rozpatrując jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu.

Art. 20. 1. W przypadku, gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń, o których mowa w art. 19 ust. 8, wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej części. Projekt planu opracowywany jest na podstawie uchwalonych przez radę tej gminy założeń i winien być z nim zgodny.

2. Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1)	propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem ekonomicznym;

1a) propozycje w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

2) harmonogram realizacji zadań;

3) przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich finansowania.

3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przedstawia wojewodzie projekt planu, o którym mowa w ust. 1, celem stwierdzenia zgodności z założeniami, o których mowa w art.19.

4. Rada gminy uchwala plan zaopatrzenia, o którym mowa w ust. 1.

5. W celu realizacji planu, o którym mowa w ust. 3, gmina może zawierać umowy z przedsiębiorstwami energetycznymi.

6. W przypadku gdy nie jest możliwa realizacja planu na podstawie umów, rada gminy - dla zapewnienia zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - może wskazać w drodze uchwały tę część planu, z którą prowadzone na obszarze gminy działania muszą być zgodne.

2. Założenia polityki energetycznej państwa

Polityka Energetyczna Polski do 2025 roku

Dokument Polityka Energetyczna Polski do 2025 roku przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 04.01.2005r. (zobowiązanie do cyklicznego uaktualniania polityki energetycznej kraju wynika z ustawy Prawo energetyczne), potwierdza zasadność kontynuacji dotychczasowej polityki energetycznej, której celem jest:

- zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju,

- wzrost konkurencyjności gospodarki i jej efektywności energetycznej,

- ochrona środowiska przed negatywnymi skutkami działalności energetycznej, związanej z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii i paliw.

Powyższy dokument formułuje doktrynę polityki energetycznej Polski wraz z długoterminowymi kierunkami działań do 2025r., w tym zadania wykonawcze do 2008r., jak również zawiera ocenę realizacji krajowej polityki energetycznej w okresie 2002-2004 oraz prognozę zapotrzebowania na paliwa i energię do 2025r.

Długoterminowe kierunki działań do 2025 roku oraz pakiet zadań wykonawczych do 2008 roku wyznaczono dla obszarów obejmujących:

(	zdolności wytwórcze krajowych źródeł paliw i energii,

(	wielkości i rodzaje zapasów paliw,

(	zdolności przesyłowe, w tym połączenia transgraniczne,

(	efektywność energetyczną gospodarki,

(	ochronę środowiska,

(	wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,

(	restrukturyzację i przekształcenia własnościowe sektora paliwowo-energetycznego,

(	badania naukowe i prace rozwojowe,

(	współpracę międzynarodową.

W horyzoncie najbliższych czterech lat (do kolejnej aktualizacji), za najważniejsze priorytety i kierunki działań rządu przyjmuje się:

1. kształtowanie zrównoważonej struktury paliw pierwotnych, z uwzględnieniem wykorzystania naturalnej przewagi w zakresie zasobów węgla, a także jej zharmonizowanie z koniecznością zmniejszenia obciążenia środowiska przyrodniczego;

2. monitorowanie poziomu bezpieczeństwa energetycznego przez wyspecjalizowane organy państwa, wraz z inicjowaniem poprawy stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw energii i paliw, zwłaszcza gazu ziemnego i ropy naftowej;

3. konsekwentną budowę konkurencyjnych rynków energii elektrycznej i gazu, zgodnie z polityką energetyczną Unii Europejskiej, poprzez pobudzanie konkurencji i skuteczne eliminowanie jej barier (np. kontrakty długoterminowe w elektroenergetyce i gazownictwie);

4. działania nakierowane na redukcję kosztów funkcjonowania energetyki, zapewnienie odbiorcom racjonalnych cen energii i paliw oraz zwiększenie (poprawa) efektywności energetycznej we wszystkich dziedzinach wytwarzania i przesyłu oraz wykorzystania energii;

5. ustawowe wzmocnienie pozycji administracji samorządowej wobec przedsiębiorstw energetycznych dla skutecznej realizacji gminnych planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

6. propodażowe modyfikacje dotychczasowych sposobów promowania energii z OZE i energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła oraz wdrożenie systemu obrotu certyfikatami pochodzenia energii, niezależnego od jej odbioru i tym samym pozwalającego jej wytwórcom na kumulację odpowiednich środków finansowych, a w konsekwencji przyczyniającego się do wzrostu potencjału wytwórczego w tym zakresie;

7. równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców końcowych, w powiązaniu z osiągnięciem znaczącej poprawy jakości ich obsługi w zakresie dostaw paliw i energii;

8. aktywne kształtowanie struktury organizacyjno-funkcjonalnej sektora energetyki, zarówno poprzez narzędzia regulacyjne przewidziane w ustawie – Prawo energetyczne, jak i poprzez konsekwentną restrukturyzację (własnościową, kapitałową, przestrzenną i organizacyjną) przedsiębiorstw energetycznych nadzorowanych przez Skarb Państwa.

W podziale odpowiedzialności za bezpieczeństwo energetyczne kraju, rozumiane jako stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy minimalizacji negatywnego oddziaływania sektora energii na środowisko i warunki życia społeczeństwa, w ujęciu podmiotowym wskazano na:

(Administrację rządową, w zakresie swoich konstytucyjnych i ustawowych obowiązków (...).

(Wojewodów oraz samorządy województw, którzy odpowiedzialni są głównie za zapewnienie warunków dla rozwoju infrastrukturalnych połączeń międzyregionalnych, i wewnątrz regionalnych, w tym przede wszystkim na terenie województwa i koordynację rozwoju energetyki w gminach.

(Gminną administrację samorządową, która jest odpowiedzialna za zapewnienie energetycznego bezpieczeństwa lokalnego, w szczególności w zakresie zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe, z racjonalnym wykorzystaniem lokalnego potencjału odnawialnych zasobów energii i energii uzyskiwanej z odpadów.

(Operatorów systemów sieciowych (przesyłowych i dystrybucyjnych), odpowiednio do zakresu działania (...).

Długookresowa prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię w horyzoncie do 2025r. została opracowana według scenariusza makroekonomicznego rozwoju kraju (zgodnie z założeniami Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013), w warunkach:

- stabilizacji na scenie politycznej, co oznacza osiągnięcie większości parlamentarnej nastawionej proreformatorsko,

- dość dobrej koniunktury gospodarczej u najważniejszych partnerów gospodarczych,

- wysokiego wzrostu gospodarczego Polski do 2025 r.:

| Średnioroczne tempo wzrostu PKB w okresie do 2025 | 5,2% |
| --- | --- |
| w tym: |  |
| średnioroczne tempo wzrostu PKB w latach: 2005-2010 | 5,4% |
| średnioroczne tempo wzrostu PKB w latach 2011-2020 | 5,1% |
| średnioroczne tempo wzrostu PKB w latach 2021-2025 | 5% |

* Prognoza z 28 października 2004 roku opracowana przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Prognoza krajowego zapotrzebowania na energię do 2025r. rozpatrywana jest w czterech wariantach:

(Wariant Traktatowy;

(Wariant Podstawowy Węglowy;

(Wariant Podstawowy Gazowy;

(Wariant Efektywnościowy.

## Zapotrzebowanie na energię finalną [Mtoe] – Prognoza dla kraju

| Wariant | Nośnik | 2003 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Traktatowy Podstawowy Węglowy Podstawowy Gazowy | Węgiel | 12.1 | 12.4 | 12.7 | 12.1 | 11.6 | 11.5 |
|  | Produkty naftowe | 19.1 | 18.6 | 21.4 | 25.0 | 28.9 | 34.3 |
|  | Gaz ziemny | 8.6 | 9.0 | 11.3 | 12.4 | 13.7 | 15.1 |
|  | Źródła odnawialne | 3.7 | 4.0 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.3 |
|  | Pozostałe paliwa | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
|  | Energia elektryczna | 8.5 | 8.9 | 10.5 | 12.1 | 14.3 | 17.5 |
|  | Ciepło sieciowe | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 8.1 |
|  | Ogółem | 59.7 | 60.3 | 68.3 | 74.2 | 81.7 | 92.3 |
| Efektywnościowy | Węgiel |  | 12.3 | 12.7 | 11.9 | 11.3 | 11.0 |
|  | Produkty naftowe |  | 18.5 | 20.5 | 23.7 | 27.2 | 32.2 |
|  | Gaz ziemny |  | 9.0 | 11.3 | 12.3 | 13.4 | 14.6 |
|  | Źródła odnawialne |  | 4.1 | 5.0 | 5.3 | 5.7 | 6.0 |
|  | Pozostałe paliwa |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
|  | Energia elektryczna |  | 8.8 | 10.3 | 11.7 | 13.7 | 16.5 |
|  | Ciepło sieciowe |  | 7.0 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.6 |
|  | Ogółem |  | 60.3 | 67.5 | 72.7 | 79.2 | 88.3 |

* Polityka Energetyczna Polski do 2025 roku

Za realistyczne uznaje się tylko warianty Podstawowe i wariant Efektywnościowy, z jednakową skalą prawdopodobieństwa. Urzeczywistnienie wariantu Traktatowego nie jest możliwe, z uwagi na ograniczenia kapitałowe i materialne dla przeprowadzenia wszelkich inwestycji proekologicznych w sektorze wytwarzania energii elektrycznej w latach 2005-2008.

W wariatach: Traktatowym, Podstawowym Węglowym i Podstawowym Gazowym zapotrzebowanie na energię finalną (tj. konsumowaną przez podmioty gospodarcze i gospodarstwa domowe) wzrośnie do roku 2025 o około 55%, a w wariancie Efektywnościowym o 48%. W każdym wariancie zostanie osiągnięty w 2010 roku i utrzymany do końca okresu prognozy (2025r.) co najmniej 7,5% udział źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej.

Projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013

W dniu 11.01.2005r. Rada Ministrów zatwierdziła Wstępny Projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 – była to ramowa wersja NPR, która przedstawiona została do ogólnonarodowej konsultacji, m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi (zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju). Na podstawie diagnozy społeczno-gospodarczej, przy uwzględnieniu prognoz, opinii i wyników konsultacji powstał Projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, w którym zawarto cele i priorytety strategiczne NPR oraz zaproponowano kierunki działań służące ich realizacji.

Trwałe powiązanie polityki energetycznej z długookresową wizją kraju i jej narzędziami realizacyjnymi odzwierciedla układ kierunków wykonawczych dla realizacji Planu, gdzie wskazuje się m.in. na konieczność:

(Usprawnienia infrastruktury energetycznej – zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, czemu służyć mają następujące przedsięwzięcia i działania:

( Rozwój infrastruktury rynków i bezpieczeństwa dostaw tradycyjnych paliw i energii elektrycznej (wsparcie dla inwestycji w zakresie budowy systemów przesyłowych paliw i energii, pojemności magazynowych oraz infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania rynków energetycznych);

( Rozbudowa i modernizacja systemów dystrybucji energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego (zapewnienie właściwego dostępu do zaopatrzenia ludności i podmiotów gospodarczych w energię elektryczną, ciepło sieciowe, gaz ziemny oraz poprawę jakości tego zaopatrzenia na szczeblu regionalnym i lokalnym);

( Zwiększenie stopnia wykorzystania energii pierwotnej i obniżenie energochłonności gospodarki (wsparcie dla inwestycji zwiększających efektywność wytwarzania, dostarczania i użytkowania paliw i energii, w tym promowanie energetyki skojarzonej i rozproszonej oraz promocja pożądanych postaw odbiorców);

( Wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych i paliw alternatywnych (wspieranie rozwoju wykorzystywania odnawialnych źródeł energii (OZE) takich jak: wiatr, woda, biomasa, energia słoneczna i geotermalna oraz paliw alternatywnych do napędu pojazdów, m.in. sprężonego gazu ziemnego i biopaliw);

( Ograniczenie negatywnego oddziaływania tradycyjnej energetyki na środowisko (modernizacja infrastruktury w celu ograniczenia emisji gazów i pyłów oraz innych zanieczyszczeń do środowiska).

(Rozwoju miast i obszarów wiejskich, m.in. poprzez rozwój infrastruktury małych miast i obszarów wiejskich, tj. infrastruktura społeczna (w tym związana z kulturą, turystyką, sportem), budowa sieci kanalizacyjnej, racjonalizacja gospodarki odpadami, modernizacja i budowa sieci energetycznych (m.in. reelektryfikacja wsi), poprawa infrastruktury drogowej, modernizacja infrastruktury garnizonów wojskowych oraz kompleksowe projekty uzbrajania terenów inwestycyjnych. Inwestycje obejmować powinny budowę nowych obiektów, remonty już istniejących oraz zakup i instalację niezbędnego wyposażenia. Granty inwestycyjne udzielane bądź samorządom miast oraz gmin wiejskich. Wymagać to będzie ściślejszej współpracy, zwłaszcza pomiędzy samorządami miast i otaczających je gmin wiejskich.

Ostateczna wersja Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 zostanie zatwierdzona do końca 2005 roku, a poszczególne zapisy przedstawionego wyżej projektu wstępnego mogą ulec pewnym zmianom.

Dokument w obecnym kształcie, za celowe uznaje usprawnienie infrastruktury energetycznej kraju (zwiększenie udziału wytwarzania energii w układzie skojarzonym oraz ze źródeł odnawialnych, poprawę efektywności energetycznej gospodarki, unowocześnienie sektora energetycznego – wykorzystanie paliw energetycznych oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów do atmosfery) oraz wskazuje na potrzebę rozbudowy/modernizacji infrastruktury przesyłu elektryczności, gazu, produktów ropopochodnych i paliw stałych oraz rozbudowę infrastruktury wykorzystującej odnawialne źródła energii.

Diagnoza infrastruktury energetycznej wg Projektu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013

Obecny stan infrastruktury sieciowej w Polsce nie zapewnia efektywnego funkcjonowania rynku energii elektrycznej i rynku gazu ziemnego ani też wykorzystania tranzytowego położenia Polski dla dostaw paliw do krajów UE. Polska jest krajem tranzytowym jednak bez wystarczających zdolności przesyłowych i połączeń transgranicznych. Niektóre bariery ich rozwoju leżą także po stronie prawnej i instytucjonalnej. Nierozwiązane pozostają kwestie własnościowe i przyrodnicze.

Ważnym problemem dla rozwoju gospodarczego regionów jest zła kondycja techniczna sieci dystrybucji energii elektrycznej na terenach wiejskich. Budowa sieci elektroenergetycznych na terenach wiejskich miała miejsce zasadniczo w latach 50. i 60. ubiegłego wieku i finansowana była w głównej mierze ze środków budżetu państwa oraz opłat właścicieli gospodarstw rolnych. Bardzo duża część urządzeń pracuje od tak dawna, że uległa zużyciu eksploatacyjnemu. Dodatkowo na terenach tych trwają procesy rozwojowe, wskutek których stale zwiększa się zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wymagania co do jej jakości. Sieci na terenach wiejskich wymagaj pilnej modernizacji i rozbudowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na szczeblu lokalnym oraz możliwości dalszego rozwoju tych terenów, w tym przyciągnięcia atrakcyjnych inwestycji.

Gospodarkę polską cechuje duża energochłonność dochodu narodowego, pomimo utrzymującej się od 1995 roku spadkowej tendencji w porównaniu ze średnią w krajach UE. W Polsce w 2000 roku na wytworzenie jednostki PKB zużyto 1,7-2,6 razy więcej energii niż w krajach UE. Ponad 60% energii finalnej zużywają najbardziej energochłonne sektory gospodarki, tj. przemył hutniczy, chemiczny, mineralny i spożywczy.

Stan infrastruktury energetycznej ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, możliwości funkcjonowania polskiego sektora energii w ramach jednolitego rynku energii w UE oraz konkurencyjności gospodarki polskiej.

3. Zakres opracowania

Zakres „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sadkowice” wynika z ustawy „Prawo energetyczne” (Dz.U. nr 153 poz. 1504 z 2003r. z późn. zmianami) i obejmuje:

● ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

● przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,

● możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,

● zakres współpracy z innymi gminami.

Powyższe zagadnienia omówione zostaną odrębnie dla ciepłownictwa (rozdział III), elektroenergetyki (rozdział IV) i gazownictwa (rozdział V). Współpraca z innymi gminami przedstawiona będzie w rozdziale VIII.

4. Energia odnawialna

Polityka energetyczna państwa zakłada wspieranie rozwoju niekonwencjonalnych, w tym odnawialnych źródeł energii. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 1999r. nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną i ciepłem obowiązek zakupu od krajowych wytwórców oferowanej ilości energii elektrycznej lub ciepła, pochodzących z:

- elektrowni wodnych

- elektrowni wiatrowych

- biogazu

- biomasy

- słonecznych ogniw fotowoltaicznych

- słonecznych kolektorów do produkcji ciepła

- ciepła geotermalnego

Podstawowe technologie, zaliczane do OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) to:

- kotły na drewno

- kotły na słomę

- biogazownie rolnicze

- biogazownie komunalne

- instalacje wykorzystania gazu wysypiskowego

- kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej

- kolektory słoneczne do podgrzewania powietrza

- systemy fotowoltaiczne

- elektrownie wiatrowe (małej, średniej i dużej mocy)

- małe elektrownie wodne

- ciepłownie geotermalne

Przyjęta we wrześniu 2000 Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej przyjmuje jako cel strategiczny zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5 % w roku 2010 i do 14 % w roku 2020. Obecnie udział ten dla Polski szacuje się na około 5 % (w gospodarce światowej – około 18 %). Według ekspertyzy „Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce”, opracowanej przez Europejskie Centrum Energii Odnawialnej wynika, że technologie OZE, można podzielić na cztery grupy (kryterium ekonomiczne):

- technologie, które osiągają wewnętrzną stopę zwrotu nakładów równą lub wyższą od stopy oprocentowania kredytów komercyjnych (są to kolektory słoneczne do suszenia płodów rolnych, kotły na drewno i słomę obsługiwane ręcznie)

- technologie, dla których stopa zwrotu nakładów jest niższa od stopy oprocentowania kredytów komercyjnych, ale wyższa od zera (są to elektrownie wodne budowane na istniejących jazach, instalacje wykorzystujące gaz wysypiskowy do produkcji energii elektrycznej, kolektory słoneczne do podgrzewania wody, biogazownie komunalne produkujące w skojarzeniu energię elektryczną i ciepło)

- technologie, które wymagają wsparcia w postaci dotacji w celu uzyskania stopy zwrotu nakładów przewyższającej oprocentowanie kredytów (są to automatyczne ciepłownie na słomę, zrębki drzewne, elektrownie wiatrowe sieciowe i małe elektrownie wodne budowane od podstaw ze spiętrzeniami)

- technologie, które powinny być finansowane ze środków zewnętrznych (biogazownie rolnicze, ciepłownie geotermalne, małe elektrownie wiatrowe sieciowe, systemy fotowoltaiczne)

Technologie zaliczone do pierwszej grupy dają zwrot nakładów w okresie nie przekraczającym 5 lat, zaliczone do grupy drugiej od 9,5 do 12,5 lat. Technologie z grupy trzeciej i czwartej dają zwrot nakładów po 20 i więcej latach. Technologie z grupy pierwszej i drugiej charakteryzują się ponadto niższymi lub zbliżonymi kosztami produkcji energii – w porównaniu do konwencjonalnych źródeł.

5. Potencjalne źródła środków na rozwój systemów energetycznych

Główne źródła środków zewnętrznych, które mogą wspierać rozwój infrastruktury energetycznej, przeznaczonych dla Samorządów:

- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

- Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich – program Banku Światowego – rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich

- Program LIFE – wdrażanie prawa unijnego i polityki ekologicznej UE

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund

- EkoFundusz

Główne źródła środków (dotacje, kredyty preferencyjne) przeznaczonych na rozwój drobnej przedsiębiorczości (w tym budowa źródeł energii odnawialnej):

- Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund

- EkoFundusz

- Fundacja Wspomagania Wsi

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

- Fundacja Promocji Zdrowia i Odnawialnych Źródeł Energii

- Narodowa Agencja Poszanowania Energii

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund – jest instytucją pozarządową wspierającą finansowo, w formie kredytów preferencyjnych i subwencji, przedsięwzięcia inwestycyjne w określonych obszarach rolnictwa i jego otoczenia oraz infrastruktury wsi polskiej.

Dotowanie dotyczy: ochrony zdrowia na wsi (wiejskie ośrodki zdrowia) oraz ochrony środowiska na wsi (wiejskie składowiska odpadów).

Kredytowanie dotyczy:

- oświaty wiejskiej

- gazyfikacji wsi

- telefonizacji wsi

- dróg wiejskich

- małej przedsiębiorczości na wsi

- pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich

Gazyfikacja wsi

Kredytowanie inwestycji z zakresu gazyfikacji wsi może obejmować:

- budowę sieci rozdzielczej średniego i niskiego ciśnienia, zapewniającej dostarczenie gazu z rurociągów wysokoprężnych do gospodarstw domowych na wsi,

- budowę i wyposażenie rozlewni ciekłego gazu propan-butan do butli lub zbiorników, o przerobie do 2 tys. ton rocznie, zlokalizowanych na terenach wiejskich oraz lokalnej sieci przesyłowej gazu propan-butan, dostarczonego z lokalnej rozlewni tego gazu, a także zakup specjalistycznych środków transportu umożliwiających dowóz oraz napełnianie gazem butli i zbiorników na terenie gospodarstw rolnych.

EkoFundusz

Priorytetowe sektory w dziedzinie ochrony środowiska, dla których dofinansowywane są przedsięwzięcia z fundacji EkoFundusz to:

1. Ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz eliminacja niskich źródeł ich emisji (ochrona powietrza)

2. Ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do Bałtyku oraz ochrona zasobów wody pitnej (ochrona wód)

3. Ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (ochrona klimatu)

4. Ochrona różnorodności biologicznej

5. Racjonalizacja gospodarki odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych

### Sektor I - Ochrona powietrza

EkoFundusz wspiera finansowo realizację projektów związanych przede wszystkim z oszczędnością energii i poprawą efektywności jej wykorzystania, jak również promuje możliwie szerokie użycie odnawialnych źródeł energii. W szczególności priorytet ten dotyczy:

- likwidacji niskich źródeł emisji w miastach o udokumentowanym ponadnormatywnym stężeniu dwutlenku siarki (przekraczanie dopuszczalnych stężeń 1-godzinnych i 24-godzinnych),

- budowy kotłów z paleniskami fluidalnymi,

- budowy turbin gazowo-parowych na gaz ziemny (preferowane będą układy lokalne złoża gazu ziemnego lub gaz odpadowy),

- zmniejszenia emisji zanieczyszczeń atmosfery z pojazdów samochodowych 
w miastach.

##### Sektor III – Ochrona klimatu

- oszczędność energii w miejskich systemach zaopatrzenia w ciepło,

- wykorzystanie biomasy do celów energetycznych w sektorze komunalno-bytowym i w zakładach przemysłowych,

- gospodarcze wykorzystanie biogazu z odpadów pochodzenia rolniczego, z wysypisk odpadów komunalnych i z oczyszczalni ścieków oraz gazu odpadowego z procesów przemysłowych,

- produkcja biopaliwa z rzepaku,

- wykorzystanie energii solarnej (kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne),

- wykorzystanie energii wiatru,

- wykorzystanie energii geotermalnej w zakresie naziemnej części ciepłowniczej wraz z centralą geotermalną,

- wykorzystanie płytkiej geotermii (pompy ciepła),

- promocja technologii ogniw paliwowych,

- wykorzystanie energii odpadowej z procesów przemysłowych i procesów spalania.

# Fundacja Wspomagania Wsi

Działalność Fundacji Wspomagania Wsi obejmuje:

- Mikropożyczki dla mieszkańców wsi i małych miast, połączone ze szkoleniami i doradztwem

- Kredyty preferencyjne na budowę oczyszczali przydomowych

- Kredyty preferencyjne na budowę zbiorczych oczyszczali ścieków

- Kredyty na rozwój małej przedsiębiorczości

- Kredyty na działalność agroturystyczną

- Pożyczki na budowę małych elektrowni wodnych

- Szkolenia w dziedzinie gospodarki ściekowej na wsi

###### Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Głównym celem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest finansowanie zadań dotyczących ochrony środowiska, m.in.:

- Kredytowanie przedsięwzięć z zakresu budowy małych oczyszczali ścieków

- Kredytowanie przedsięwzięć z zakresu zagospodarowania odpadów stałych

- Kredytowanie przedsięwzięć z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej

- Kredytowanie przedsięwzięć z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej

- Kredytowanie przedsięwzięć z zakresu ograniczenia emisji spalin z komunikacji masowej na terenach uzdrowiskowych poprzez dostosowywanie silników spalinowych do paliwa gazowego

Kredyty na przedsięwzięcia z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej.

Przedmiotem kredytowania są zadania inwestycyjne wykorzystujące odnawialne źródła energii, przynoszące określony efekt ekologiczny w wyniku pozyskania energii w sposób inny niż tradycyjny:

- zakup urządzeń i instalacja małych elektrowni wodnych o mocy do 200MW

- budowa elektrowni wiatrowych o mocy do 500 kW

- zakup i instalacja urządzeń systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła, wykorzystujących niskopotencjalną energię gruntu i słońca

- zakup i instalacja baterii i kolektorów słonecznych

- zakup i instalacja kotłów opalanych biomasą (m.in. słoma, odpady drzewne) o mocy do 2 MW – w ramach modernizacji kotłowni węglowo-koksowych, wraz 
z urządzeniami składowymi instalacji grzewczych – jako lokalnych źródeł ciepła dla potrzeb c.o. oraz c.w.u.

LIFE

W zakresie ochrony przyrody dostępne są środki z Funduszu LIFE, którego głównym zadaniem jest wspieranie działań mających na celu wdrażanie prawa unijnego i polityki ekologicznej UE oraz wskazywanie nowych rozwiązań związanych z wdrażaniem i realizacją tej polityki. Program LIFE składa się z trzech podprogramów: LIFE-Nature, LIFE-Środowisko i LIFE-Kraje Trzecie.

Fundusze Programu LIFE-Środowisko przeznaczone są na finansowanie innowacyjnych działań o charakterze pilotażowym, których celem jest m.in.: zminimalizowanie wpływu działalności gospodarczej na środowisko, promowanie zrównoważonego zarządzania zasobami wód podziemnych i powierzchniowych a także włączenie zagadnień środowiskowych w planowanie przestrzenne oraz recykling i racjonalna gospodarka odpadami.

Program Phare

Obecnie w ramach programu PHARE dostępne są tylko, tzw. środki miękkie, m.in. na edukację ekologiczną. Jest możliwość również uruchomienia środków w ramach funduszu na inwestycje w zakresie ochrony środowiska.

#### Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Celem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji 
z Unią Europejską.

W ramach ZPORR realizowane będą następujące priorytety:

- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

- Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

- Rozwój lokalny

- Pomoc techniczna

W ramach Priorytetu 1 ZPORR – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska wspierane będą działania związane bezpośrednio z ochroną środowiska. W ramach tego działania wsparcie przewidziano m.in. dla inwestycji w zakresie ochrony wód powierzchniowych, ochrony powietrza, gospodarki odpadami, a także wsparcia dla zarządzania ochroną środowiska naturalnego. Bezpośredni wpływ na aktywne działania zmierzające do poprawy środowiska mieć będzie także realizacja działań w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny. Cele cząstkowe tego Priorytetu – wykorzystanie potencjału turystycznego, kulturowego, historycznego i przyrodniczego, a także zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych odwołują się do konieczności realizacji projektów zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego. Z tego względu przewidziano finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

###### Fundacja Promocji Zdrowia i Odnawialnych Źródeł Energii

###### Celem Fundacji Promocji Zdrowia i Odnawialnych Źródeł Energii są działania w sferze: alternatywne źródła energii, czysta produkcja, działalność charytatywna, wydawnicza, edukacja, informacja, ochrona powietrza/atmosfery, ochrona przyrody, ochrona środowiska, ochrona warstwy ozonowej, polityka ekologiczna, poszanowanie energii, promocja zdrowia, rolnictwo, szkolenia, technologie ochrony środowiska, transport, wspieranie działań ekologicznych, zdrowa żywność, zdrowie. Przedmiotem działań organizacji są badania naukowe, ekspertyzy, opracowania, dotacje na działalność ekologiczną, działalność wydawnicza, działania gospodarcze, edukacja, konferencje, szkolenia i seminaria.

###### Narodowa Agencja Poszanowania Energii

###### Narodowa Agencja Poszanowania Energii (NAPE S.A.) powstała z inicjatywy Fundacji Poszanowania Energii w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na inwestycje energooszczędne. Misją NAPE S.A. jest: „Stymulacja polskiego rynku użytkowników energii w kierunku jej efektywnego i racjonalnego użytkowania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju”.

Agencja oferuje pomoc dla gmin i miast, firm i przedsiębiorstw, spółdzielni oraz jednostek budżetowych w sferze planów związanych z produkcją i zaopatrzeniem w energię, jak również wynikających z eksploatacji istniejących systemów energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki paliw odnawialnych.

II. Charakterystyka Gminy Sadkowice

1. Położenie, warunki naturalne

Gmina Sadkowice położona jest we wschodniej części województwa łódzkiego, na terenie powiatu rawskiego. Sąsiaduje z gminami powiatu rawskiego, tj. z Miastem i Gminą Biała Rawska i z Gminą Regnów oraz powiatu grójeckiego, tj. z Miastem i Gminą Mogielnica, Gminą Błędów oraz Miastem i Gminą Nowe Miasto nad Pilicą. Miejscowość Sadkowice, siedziba Urzędu Gminy, oddalona jest o około 20km od miasta powiatowego - Rawy Mazowieckiej oraz o nieco ponad 80km zarówno od Łodzi, jak i Warszawy. Całkowita powierzchnia Gminy Sadkowice wynosi 121,18km2 i zajmuje obszar blisko 19% powiatu rawskiego. Pod względem zajmowanej powierzchni Gmina Sadkowice jest większa od przeciętnej powierzchni gmin w powiecie (średnia: 107,8km2) – podział terytorialny powiatu rawskiego przedstawia wykres:

Administracyjnie Gmina Sadkowice podzielona jest na 37 miejscowości, które zgrupowane są w 30 sołectwach. Szczegółowe dane dotyczące powierzchni gminy z podziałem na jednostki osadnicze zamieszczono w tabeli.

| Lp. | Sołectwo | Miejscowość | Powierzchnia sołectwa (w ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Broniew | Broniew | 183 |
| 2. | Bujały | Bujały | 633 |
| 3. | Celinów | Celinów | 234 |
| 4. | Gacpary | Gacpary | 199 |
| 5. | Gogolin | Gogolin | 234 |
| 6. | Jajkowice | Jajkowice | 981 |
| 7. | Kaleń | Kaleń | 730 |
| 8. | Kłopoczyn | Kłopoczyn | 422 |
| 9. | Lewin | Lewin | 322 |
| 10. | Lipna | Lipna | 252 |
| 11. | Lubania | Lubania, Władysławów | 543 |
| 12. | Lutobory | Lutobory, Nowe Lutobory | 312 |
| 13. | Nowe Sadkowice | Nowe Sadkowice | 252 |
| 14. | Nowe Szwejki | Nowe Szwejki | 429 |
| 15. | Nowy Kaleń | Nowy Kaleń | 107 |
| 16. | Nowy Kłopoczyn | Nowy Kłopoczyn | 535 |
| 17. | Olszowa Wola | Olszowa Wola | 550 |
| 18. | Paprotnia | Paprotnia | 584 |
| 19. | Pilawy | Pilawy | 216 |
| 20. | Przyłuski | Przyłuski | 332 |
| 21. | Rokitnica Kąty | Rokitnica Kąty | 86 |
| 22. | Rzymiec | Rzymiec, Szwejki Wielkie | 221 |
| 23. | Sadkowice | Sadkowice | 862 |
| 24. | Skarbkowa | Skarbkowa | 446 |
| 25. | Studzianki | Studzianki | 227 |
| 26. | Turobowice | Turobowice, Kol. Turobowice | 412 |
| 27. | Trębaczew | Trębaczew, Nowy Trębaczew | 720 |
| 28. | Zaborze | Zaborze | 171 |
| 29. | Zabłocie | Zabłocie | 253 |
| 30. | Żelazna | Żelazna, Żelazna Nowa, Rudka | 670 |
| Razem: | 12 118 |

Według danych Urzędu Gminy Sadkowice

Zróżnicowanie terytorialne poszczególnych sołectw jest znaczne. Największymi sołectwami, o powierzchni powyżej 600 ha są: Jajkowice, Sadkowice, Kaleń, Trębaczew, Żelazna oraz Bujały – łącznie zajmują blisko 38% powierzchni gminy. Sołectwa najmniejsze, mierzące poniżej 200 ha to: Rokitnica Kąty, Nowy Kaleń, Zaborze, Broniew i Gacpary – łącznie nieco ponad 6% terenu gminy.

Według regionalizacji fizycznogeograficznej Polski, Gmina Sadkowice w całości zlokalizowana jest w obrębie mezoregionu Wysoczyzna Rawska (największy w Polsce rejon sadowniczy), w północno-wschodniej części makroregionu Wzniesienia Południowomazowieckie. Jest to region naturalny ukształtowany poprzez wysoczyzny morenowe, typowe dla krajobrazu staroglacjalnego, dominuje teren falisty z licznie występującymi wzniesieniami kemów, ozów i moren martwego lodu. Budowa geologiczna oraz rzeźba terenu kształtowane są przez przeważające na całym obszarze utwory czwartorzędowe oraz neoplejstoceńskie. Charakterystyka fizjograficzna umożliwia podział i kwalifikowanie terenu dla potrzeb planowania przestrzennego - głównie dla potrzeb urbanistycznych czy eksploatacyjnych.

Do podstawowych elementów środowiska przyrodniczego kształtujących krajobraz Gminy Sadkowice należy zaliczyć: znaczne deniwelacje terenu w obrębie miejscowości Szwejki Wielkie, Rzymiec oraz Turobowice; dolinę rzeki Rylki (płaska i rozległa), rzeki Rokitny (z łąkami i torfowiskami), Lubianki (z rozlewiskami i łąkami w rejonie miejscowości Żelazna Nowa); wzniesienie w miejscowości Trębaczów pokryte roślinnością leśną, obszary sadów o dużej koncentracji we wschodnim obszarze gminy; zwarty kompleks lasów w miejscowościach Trębaczew i Bujały oraz parki podworskie. Środowisko przyrodnicze Gminy Sadkowice, wyróżnia znaczny stopień przekształcenia będący głównie rezultatem gospodarczej aktywność lokalnej społeczności, tj. prowadzenia intensywnych prac polowych i sadowniczych. Powstałe w wyniku działalności człowieka formy przekształceń lokalnego krajobrazu dotyczą głównie obszarów polnych, leśnych, łąkowych oraz terenów zabudowy.

Gmina Sadkowice to gmina wiejska o rolniczym charakterze. Wśród form użytkowania terenu dominują użytki rolne (87% powierzchni), lasy i grunty leśne zajmują 5,5% powierzchni gminy, pozostałe tereny to głównie tereny zurbanizowane, pod wodami powierzchniowymi i nieużytki. Dominującą formą własności w podziale powierzchni gruntów jest własność prywatna, sytuacja ta jest typowa dla innych gmin powiatu rawskiego. Strukturę użytkowania gruntów w gospodarstwach rolnych Gminy Sadkowice przedstawiono w tabeli.

| Wyszczególnienie: | Ogółem: |
| --- | --- |
|  | w ha: | w odsetkach: |
| Ogółem: | 10 407,67 | 100,0 |
| • użytki rolne, w tym: | 9 773,59 | 93,9 |
| -grunty orne: | 4 344,73 | 41,7 |
| -sady: | 4 726,13 | 45,4 |
| -łąki: | 563,11 | 5,4 |
| -pastwiska: | 139,62 | 1,3 |
| • lasy i grunty leśne: | 220,52 | 2,1 |
| • pozostałe grunty: | 413,56 | 4,0 |

* wg danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Powszechny Spis Rolny 2002

Lasy i grunty leśne (wg danych Rocznika Statystycznego Województwa Łódzkiego 2004) zajmują ogólną powierzchnię 676ha, co stanowi 5,5% obszaru gminy - jest to najniższy wskaźnik wśród wszystkich gmin wiejskich powiatu rawskiego, przy średniej lesistości na poziomie 10,9%. W strukturze własnościowej dominują lasy stanowiące własność Skarbu Państwa (416 ha) i znajdujące się w zarządzie Lasów Państwowych (414 ha). Największe skupiska leśne zlokalizowane są w miejscowościach Trębaczew i Bujały. Pozostałe użytki leśne są rozdrobnione i w przewadze stanowią je drzewostany rozdzielone polami uprawnymi o bardzo nieregularnej linii polno-leśnej. Przeważającym typem siedliskowym lasu jest sosna, w strefie przybrzeżnej cieków wodnych występują zadrzewienia olszowe. Najcenniejsze, z punktu widzenia ochrony krajobrazu przyrodniczego, obszary Gminy Sadkowice to zwarte kompleksy leśne, parki dworskie, tereny o siedlisku zbliżonym do bagiennego oraz doliny rzeczne.

Zasoby wód powierzchniowych Gminy Sadkowice stanowią: rzeka Rylka (dopływ rzeki Bzury), rzeka Rokitna (biorąca swój początek w rejonie miejscowości Nowe Sadkowice), rzeka Żelazna (ze źródłami w miejscowości Jajkowice) wraz ze sztucznymi zbiornikami wodnymi. W obrębie wzniesień na linii Nowe Szewjki- Kolonia Turobowice - Lewin, tj. zachodnim skrajem gminy przebiega wododział rzeki Bzury i Pilicy.

Obszary rolne (głównie pola uprawne oraz łąki) odwadniane są za pomocą sieci rowów melioracyjnych.

Według klimatycznego podziału Polski obszar Gminy Sadkowice należy, do północno-wschodniej części „środkowopolskiego” rejonu klimatycznego, który wyróżnia:

- duża częstotliwością występowania dni z pogodą bardzo ciepłą, pochmurną, bez opadu;

- mała częstotliwością występowania dni z pogodą umiarkowanie ciepłą, dni z dużym zachmurzeniem i dni z opadem;

- średnia częstotliwością występowania dni z przymrozkami – bardzo chłodną oraz umiarkowanie mroźną.

Podstawowe parametry określające warunki klimatyczne panujące na obszarze gminy to:

- wysokie usłonecznienie – roczna suma promieniowania całkowitego słonecznego wynosi około 86,3 kcal/cm2,

- wysoki wskaźnik termiczny - 23ºC,

- długi okres bezmroźny - 231 dni w ciągu roku,

- długi okres wegetacyjny – 214 dni,

- niedobór opadów atmosferycznych, ze średnioroczną sumą opadów atmosferycznych kształtującą się w granicach 550 ÷ 600 mm oraz wysoką częstotliwością występowania ciągów bezopadowych,

- przewaga wiatrów z sektora zachodniego, południowo-wschodniego oraz południowo-zachodniego, o wysokiej średniej ważonej wynoszącej około 4,2m/s.

2. Ludność

Na dzień 31.12.2004r. Gmina Sadkowice zamieszkana była przez 6.033 osoby, co stanowiło niespełna 12% ogólnej liczby mieszkańców powiatu rawskiego oraz około 0,2% mieszkańców województwa łódzkiego. Zestawienie ludności w poszczególnych sołectwach Gminy Sadkowice zamieszczono w tabeli.

| Lp. | Sołectwo | Miejscowość | Powierzchnia sołectwa (w km2) | Liczba mieszkańców | Średnia gęstość zaludnienia (os./km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Broniew | Broniew | 1,83 | 62 | ~ 33,9 |
| 2. | Bujały | Bujały | 6,33 | 255 | ~ 40,3 |
| 3. | Celinów | Celinów | 2,34 | 83 | ~ 35,5 |
| 4. | Gacpary | Gacpary | 1,99 | 63 | ~ 31,7 |
| 5. | Gogolin | Gogolin | 2,34 | 82 | ~ 35,0 |
| 6. | Jajkowice | Jajkowice | 9,81 | 258 | ~ 26,3 |
| 7. | Kaleń | Kaleń | 7,30 | 409 | ~ 56,0 |
| 8. | Kłopoczyn | Kłopoczyn | 4,22 | 259 | ~ 61,4 |
| 9. | Lewin | Lewin | 3,22 | 160 | ~ 49,7 |
| 10. | Lipna | Lipna | 2,52 | 119 | ~ 47,2 |
| 11. | Lubania | Lubania, Władysławów | 5,43 | 303 | ~ 55,8 |
| 12. | Lutobory | Lutobory, Nowe Lutobory | 3,12 | 187 | ~ 59,9 |
| 13. | Nowe Sadkowice | Nowe Sadkowice | 2,52 | 112 | ~ 44,4 |
| 14. | Nowe Szwejki | Nowe Szwejki | 4,29 | 210 | ~ 48,9 |
| 15. | Nowy Kaleń | Nowy Kaleń | 1,07 | 77 | ~ 72,0 |
| 16. | Nowy Kłopoczyn | Nowy Kłopoczyn | 5,35 | 304 | ~ 56,8 |
| 17. | Olszowa Wola | Olszowa Wola | 5,50 | 289 | ~ 52,5 |
| 18. | Paprotnia | Paprotnia | 5,84 | 341 | ~ 58,4 |
| 19. | Pilawy | Pilawy | 2,16 | 86 | ~ 39,8 |
| 20. | Przyłuski | Przyłuski | 3,32 | 119 | ~ 35,8 |
| 21. | Rokitnica Kąty | Rokitnica Kąty | 0,86 | 42 | ~ 48,8 |
| 22. | Rzymiec | Rzymiec, Szwejki Wielkie | 2,21 | 150 | ~ 67,9 |
| 23. | Sadkowice | Sadkowice | 8,62 | 532 | ~ 61,7 |
| 24. | Skarbkowa | Skarbkowa | 4,46 | 209 | ~ 46,9 |
| 25. | Studzianki | Studzianki | 2,27 | 106 | ~ 46,7 |
| 26. | Turobowice | Turobowice, Kolonia Turobowice | 4,12 | 137 | ~ 33,2 |
| 27. | Trębaczew | Trębaczew, Nowy Trębaczew | 7,20 | 575 | ~ 79,9 |
| 28. | Zaborze | Zaborze | 1,71 | 122 | ~ 71,3 |
| 29. | Zabłocie | Zabłocie | 2,53 | 118 | ~ 46,6 |
| 30. | Żelazna | Żelazna, Żelazna Nowa, Rudka | 6,70 | 315 | ~ 47,0 |
| Razem: | 121,18 | 6033 | ~ 50,0 |

* według danych Urzędu Gminy

Łącznie średnia gęstość zaludnienia na terenie Gminy Sadkowice wynosi około 50 os./km2 i jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w powiecie (ok. 77 os./km2) i województwie (ok. 143 os./km2). Najwyższy wskaźnik gęstości zaludnienia na 1km2, o wartościach zbliżonych do średniej powiatowej posiadają sołectwa: Trębaczew, Zaborze i Nowy Kaleń. Najniższe wskaźniki notuje się w sołectwach: Jajkowice, Gacpary, Turobowice i Broniew.

Najliczniej zamieszkane są sołectwa: Trębaczew, Sadkowice i Kaleń - łącznie zasoby ludzkie na tym terenie stanowią nieco ponad 25% ogółu lokalnej społeczności.

Uwarunkowania demograficzne Gminy Sadkowice:

W kształtowaniu wielkości zaludnienia zasadnicze znaczenie odgrywają takie czynniki, jak: przyrost naturalny, saldo migracji, współczynnik feminizacji oraz struktura wiekowa ludności. W odniesieniu do Gminy Sadkowice wskaźniki opisujące sytuację oraz tendencję demograficzną są charakterystyczne dla ogółu obszarów wiejskich zarówno w skali regionu, jak i kraju. Zestawienia podstawowych mierników charakteryzujących przebieg procesów demograficznych w Gminie Sadkowice w wybranych latach zawierają zestawienia:

Ruch naturalny ludności w latach 1999-2003:

| Wyszczególnienie: | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urodzenia | 62 | 58 | 64 | 66 | 54 |
| Zgony | 97 | 84 | 74 | 62 | 83 |
| Przyrost naturalny | -35 (-5,9‰) | -26 (-4,4‰) | -10 (-1,7‰) | +4 (+0,7‰) | -29 (4,9‰) |

*według Roczników Statystycznych Województwa Łódzkiego

Migracje ludności na pobyt stały notowane w latach 1999-2002:

| Wyszczególnienie: | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Napływ | 61 | 39 | 42 | 44 |
| Odpływ | 87 | 78 | 70 | 71 |
| Saldo migracji | -26 | -39 | -28 | -27 |

* według Roczników Statystycznych Województwa Łódzkiego

Ujemne wskaźniki salda migracji stałej oraz przyrostu naturalnego (za wyjątkiem 2002 roku) wskazują na wyraźny i trwały proces wyludniania się terenu Gminy Sadkowice. Niekorzystne zmiany stanu zaludnienia to głównie konsekwencja spadku liczby zawieranych małżeństw i narodzin dzieci oraz wzrostu liczby osób wykształconych i ich migracja w poszukiwaniu pracy poza sferą rolniczą.

Całościowy współczynnik feminizacji (według danych Urzędu Gminy) w latach 2000/2004 kształtował się następująco:

| Wyszczególnienie: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba kobiet na 100 mężczyzn | 106 | 106 | 107 | 106 | 107 |

Współczynnik ten ulega znacznym wahaniom w poszczególnych grupach wiekowych, dlatego nie można go odnieść do całości populacji. Według danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002, w przedziale wiekowym 20-39 lat mężczyźni stanowią około 56,7% ogółu lokalnej społeczności. Sytuacja ta jest demograficznie niekorzystna, skutkująca spadkiem liczby zawieranych małżeństw i mniejszym przyrostem naturalnym.

Strukturę wiekową mieszkańców Gminy Sadkowice (według danych Rocznika Statystycznego Województwa Łódzkiego, stan na 2003 rok) przedstawiono na wykresie:

Porównując przedstawioną strukturę ludności z danymi na koniec 1995 rok, według których ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowiła 25,6%, ludność w wieku produkcyjnym 53,6%, a w wieku poprodukcyjnym 20,9% w stosunku do ogółu mieszkańców, należy zauważyć postępujący proces starzenia się lokalnej społeczności, co w połączeniu z utrzymującym się ujemnym przyrostem naturalnym oraz saldem migracji na pobyt stały, wskazuje na podtrzymanie niekorzystnej (spadkowej) tendencji demograficznej w przyszłości.

Zmiany stanu zaludnienia gminy w latach 2000-2004 zawiera zestawienie.

| Rok | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba mieszkańców | 6 125 | 6 079 | 6 046 | 6 029 | 6 033 |

* według danych Urzędu Gminy

Z powyższych danych wynika, że liczba osób zamieszkujących Gminę Sadkowice w latach 2000-2004 spadła o 92 osoby, tj. o 1,5% (w stosunku do roku 2000). Tendencja spadkowa nieznacznie zahamowana została w 2004 roku, kiedy to odnotowano wzrost liczby mieszkańców o 4 osoby.

Prognoza ludności do 2030 roku

| Wyszczególnienie: | Do roku: |
| --- | --- |
|  | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Polska: | 37.899.229 | 37.625.883 | 37.228.846 | 36.598.015 | 35.692.989 |
| Województwo łódzkie: w tym na wsi: | 2.527.781 | 2.478.486 | 2.424.821 | 2.360.570 | 2.281.776 |
|  | 900.380 | 896.395 | 894.838 | 891.540 | 883.663 |

* Wstępny Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 – Prognozy Tom II

Systematyczny spadek liczby ludności na terenie całego kraju, jako konsekwencja procesów o różnym stopniu nasilenia terytorialnego, nie jest zjawiskiem równomiernym, ale kształtowanym poprzez tożsame tendencje demograficzne, takie jak: spadek rozrodczości, wzrost przeciętnej długości życia – spadek umieralności, niewielki wzrost współczynników emigracji i imigracji, niski poziom migracji wewnętrznych (z przewagą przemieszczeń na wieś).

Opierając się na powyższych prognozach, przy założeniu zbieżności zmian demograficznych w Gminie Sadkowice z obszarami wiejskimi całego województwa, sformułowano następującą prognozę ludności, która wykorzystana zostanie na potrzeby niniejszego opracowania:

Prognoza liczy ludności Gminy Sadkowice do 2030 roku

| Wyszczególnienie: | Do roku: |
| --- | --- |
|  | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Gmina Sadkowice | 5 979 | 5 955 | 5 942 | 5 921 | 5 865 |

Podane wielkości zaludnienia oszacowano na podstawie zapisów Wstępnego Projektu Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 – Prognozy Tom II, z uwzględnieniem dotychczasowych trendów w rozwoju demograficznym gminy.

3. Mieszkalnictwo

Stan zagospodarowania przestrzennego terenu gminy, ukształtował się w oparciu o wartości naturalne środowiska przyrodniczego oraz dostępność komunikacyjną. Główne tworzywo zainwestowania stanowi zabudowa osadnicza, zagrodowa (dominująca) oraz jednorodzinna, rozwinięta zarówno w formie zwartej (jedno i dwurzędowe pasma zabudowań przydrożnych) oraz rozproszonej - siedliska znacznie oddalone od stref mieszkalnictwa („kolonie”, przysiółki).

Podstawowe znaczenie dla lokalizacji i rozwoju budownictwa mieszkaniowego ma przede wszystkim: rolniczy charakter gospodarki gminy, w tym duży udział użytków rolnych w strukturze użytkowania gruntów, niski wskaźnik lesistości terenu gminy, brak dużych obiektów przemysłowych (zakładów pracy), przestrzennie dobrze rozwinięta sieć dróg obsługi lokalnej, uzbrojenie terenu w podstawowe media techniczne.

Na terenach zainwestowania wyróżniona się następujące kategorie zabudowy mieszkaniowej (według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadkowice):

- Siedliska w zabudowie zagrodowej – zabudowa mieszkaniowa wraz z budynkami wykorzystywanymi dla potrzeb działalności rolniczej;

- Budynki mieszkalne z budynkiem gospodarczym, garażowym – budownictwo jednorodzinne;

- Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami lub z zakładami produkcyjnymi (działalność usługowa lub produkcyjna wykonywana jest w lokalu usytuowanym w budynku mieszkalnym lub w odrębnym budynku);

- Zabudowa zagrodowa z usługami lub zakładami produkcyjnymi (działalność usługowa lub produkcyjna wykonywana jest w obrębie siedliska zabudowy zagrodowej, tj. w odrębnym obiekcie budowlanym lub w budynkach wielofunkcyjnych);

- Siedliska niezamieszkane stale (głównie z powodu złego stanu technicznego) oraz zamieszkane sezonowo (o funkcji letniskowej).

Liczba posesji w poszczególnych sołectwach Gminy Sadkowice

| Lp. | Sołectwo | Miejscowość | Ilość posesji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Broniew | Broniew | 17 |
| 2. | Bujały | Bujały | 62 |
| 3. | Celinów | Celinów | 19 |
| 4. | Gacpary | Gacpary | 17 |
| 5. | Gogolin | Gogolin | 25 |
| 6. | Jajkowice | Jajkowice | 76 |
| 7. | Kaleń | Kaleń | 92 |
| 8. | Kłopoczyn | Kłopoczyn | 68 |
| 9. | Lewin | Lewin | 52 |
| 10. | Lipna | Lipna | 35 |
| 11. | Lubania | Lubania, Władysławów | 108 |
| 12. | Lutobory | Lutobory, Nowe Lutobory | 39 |
| 13. | Nowe Sadkowice | Nowe Sadkowice | 29 |
| 14. | Nowe Szwejki | Nowe Szwejki | 50 |
| 15. | Nowy Kaleń | Nowy Kaleń | 16 |
| 16. | Nowy Kłopoczyn | Nowy Kłopoczyn | 75 |
| 17. | Olszowa Wola | Olszowa Wola | 89 |
| 18. | Paprotnia | Paprotnia | 91 |
| 19. | Pilawy | Pilawy | 21 |
| 20. | Przyłuski | Przyłuski | 31 |
| 21. | Rokitnica Kąty | Rokitnica Kąty | 11 |
| 22. | Rzymiec | Rzymiec, Szwejki Wielkie | 42 |
| 23. | Sadkowice | Sadkowice | 130 |
| 24. | Skarbkowa | Skarbkowa | 59 |
| 25. | Studzianki | Studzianki | 31 |
| 26. | Turobowice | Turobowice, Kolonia Turobowice | 43 |
| 27. | Trębaczew | Trębaczew, Nowy Trębaczew | 139 |
| 28. | Zaborze | Zaborze | 29 |
| 29. | Zabłocie | Zabłocie | 28 |
| 30. | Żelazna | Żelazna, Żelazna Nowa, Rudka | 102 |

*według danych Urzędu Gminy

Bazę mieszkaniową Gminy Sadkowice (według danych Rocznika Statystycznego Województwa Łódzkiego, 2004) stanowi 1 686 mieszkań z 6 096 izbami o łącznej powierzchni użytkowej 142,8 tys. m2. Przeciętna liczba osób w 1 mieszkaniu o średniej wielkości 84,7m2, wynosi 3,44 (wskaźnik dla powiatu rawskiego – 3,23, dla województwa łódzkiego – 2,76). Statystyczny mieszkaniec Gminy Sadkowice ma do swej dyspozycji 24,6m2 powierzchni użytkowej mieszkania (wskaźnik dla powiatu rawskiego – 22,2m2, dla województwa łódzkiego – 23,4m2).

Zasoby mieszkaniowe Gminy Sadkowice w wybranych latach okresu 1997-2003

| Wyszczególnienie | 1997** | 1999* | 2001* | 2003* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba mieszkań | 1 652 | 1 653 | 1 656 | 1 686 |
| Pow. użytkowa w tys. m2 | 108,5 | 108,6 | 109,0 | 142,8 |
| Wskaźnik p.u./mieszkańca (w m2) | 18,1 | 18,4 | 18,6 | 24,6 |

** według danych Urzędu Statystycznego w Skierniewicach

* według danych Roczników Statystycznych Województwa Łódzkiego

Mieszkania oddane do użytku w latach 1999-2003

| Wyszczególnienie | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba mieszkań | - | 2 | 1 | - | 2 |
| Powierzchnia użytkowa (w m2) | - | 274 | 147 | - | 214 |
| Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania (w m2) | - | 137,0 | 147,0 | - | 107,0 |

* według danych Roczników Statystycznych Województwa Łódzkiego

Charakterystykę zasobów mieszkaniowych Gminy Sadkowice, według danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (stan na koniec 2002 roku), przedstawiono w poniższych zestawieniach. Opis dotyczy mieszkań zamieszkanych stale, tj. pominięto siedliska przeznaczone do sezonowego lub czasowego zamieszkania i niezamieszkane (przeznaczone do rozbiórki lub stałego zamieszkania).

Ogólne warunki mieszkaniowe, z uwzględnieniem struktury własnościowej mieszkań:

| Liczba mieszkań ogółem | 1 525 |
| --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa w m2 | 133 398 |
| Mieszkania stanowiące własność prywatną os. fizycznych | 1 488 |
| Mieszkania stanowiące własność gminy | 11 |
| Mieszkania stanowiące własność Skarbu Państwa | 5 |
| Mieszkania pozostałych podmiotów | 21 |
| Mieszkania wyposażone: w wodociąg (z sieci + lokalny): w łazienkę: w ciepłą wodę bieżącą: w gaz z butli: w gaz z sieci: | 1 054 825 755 1 355 14 |

Charakterystyka mieszkań zamieszkanych, według okresu budowy budynku

| Mieszkania w budynkach wybudowanych w latach: | Ogółem: | Powierzchnia użytkowa (w m2) | Średnia powierzchnia użytkowa (w m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| przed 1918 | 31 | 1 998 | 64,5 |
| 1918-1944 | 148 | 9 146 | 61,8 |
| 1945-1970 | 576 | 41 045 | 71,8 |
| 1971-1978 | 303 | 29 394 | 105,3 |
| 1979-1988 | 345 | 36 345 | 114,5 |
| 1989-2002 | 140 | 16 026 | 142,0 |

Mieszkania w gminie zaopatrzone są w podstawowe media techniczne w stopniu dobrym.

Ocenę stanu zabudowy mieszkaniowej Gminy Sadkowice, należy ocenić pod kątem okresu powstania i technologii wykonania materiałów budowlanych - generalnie w całej gminie zastosowane technologie w budynkach zmieniały się wraz z upływem czasu i rozwojem technologii wykonania materiałów budowlanych i wykończeniowych. Począwszy od najstarszych budynków, w których zastosowano mury wykonane z cegły wraz z drewnianymi stropami, kończąc na budynkach najnowocześniejszych, gdzie zastosowano maksymalne ocieplenie przegród budowlanych materiałami termoizolacyjnymi. Istnieją także budynki starsze, w których zostały wykonane prace termomodernizacyjne (ocieplenie stropodachów, ocieplenie ścian szczytowych i osłonowych, wymiana okien na zespolone, modernizacja instalacji grzewczej).

Niewielki ruch budowlany na terenie gminy (z przedstawionych danych wynika, że niespełna 10% siedlisk powstało po 1989 roku) oraz niski poziom przeprowadzania kompleksowych prac remontowych (w tym ocieplanie przegród budowlanych) stanowią o potencjalnej możliwości zaoszczędzenia energii cieplnej poprzez inwestycje termomodernizacyjne.

4. Charakterystyka infrastruktury technicznej

Zaopatrzenie w wodę

Gminny system zaopatrzenia w wodę pitną bazuje na czterech ujęciach wody zlokalizowanych w miejscowościach Kaleń, Kłopoczyn Nowy, Skarbkowa i Zaborze. Długość zbiorczych sieci wodociągowych wynosi 94,6 km (według danych Urzędu Gminy), z których poprzez przyłącza korzysta 958 gospodarstw domowych, tj. 4 757 mieszkańców, co pozwala uzyskać wskaźnik zwodociągowania na poziomie około 80%.

Zmiany długości sieci wodociągowej i liczby przyłączy w latach 1999-2004

| Wyszczególnienie | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Długość sieci wodociągowej (w km) | 85,1 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 93,2 | 94,6 |
| Liczba przyłączy | 876 | 930 | 923 | 927 | 954 | 958 |

*według danych Roczników Statystycznych Województwa Łódzkiego

** według danych Urzędu Gminy

Tereny nieuzbrojone w sieć wodociągową to głównie zachodnia części gminy - miejscowości: Studzianki, Nowe Szwejki, Szwejki Wielkie, Pilawy, Rzymiec, Turobowice, Gacpary, Celinów, Gogolin, Lewin, Przyłuski, Zabłocie, gdzie do celów socjalno-bytowych wykorzystuje się ujęcia indywidualne (studnie kopane) oraz pojedyncze studnie artezyjskie.

Kanalizacja

Gmina Sadkowice nie posiada systemu kanalizacyjnego obejmującego cały jej obszar. Dostęp do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej posiadają jedynie 82 gospodarstwa domowe (około 350-400 mieszkańców) zlokalizowane w miejscowości Kaleń. Rozdzielcza sieć kanalizacyjna, której łączna długość wynosi 4,2km, w tym 1,2 km stanowią przykanaliki, obsługiwana jest przez oczyszczalnie ścieków w Kaleniu. Oczyszczalnia o wydajności 20,8m3/d wykonana jest w technologii „EKOBLOK”, średnio w ciągu doby dopływa do niej około 17 m3 ścieków.

Na pozostałym terenie ścieki gromadzone są w przydomowych zbiornikach i utylizowane za pomocą taboru asenizacyjnego oraz w sposób niekontrolowany, najczęściej w obrębie własnych areałów gospodarstw rolnych.

Istniejący stan dostępu gospodarstw domowych do zbiorczej sieci wodociągowej jest niewspółmierny do stopnia skanalizowania gminy. Z uwagi na sposób zagospodarowania terenu Gminy Sadkowice, tj. występowanie obszarów zarówno o zwartej, jak i luźnej zabudowie, możliwość uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej oparta jest na inwestycjach sieciowych oraz przydomowych oczyszczalniach ścieków.

Prace inwestycyjne w zakresie systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych uzależnione są od możliwości finansowych budżetu gminy oraz pozyskania środkach zewnętrznych.

Utylizacja odpadów komunalnych

Źródłem powstawania odpadów komunalnych są skupiska ludzkie, obiekty użyteczności publicznej oraz zakłady produkcyjno – usługowo – handlowe. Istotnym elementem wpływającym na skład oraz jakość odpadów komunalnych jest charakter danego obszaru. Z reguły tereny wiejskie wykazują odpady z mniejszym udziałem materii organicznej, a także papieru, co jest konsekwencją segregowania odpadów w indywidualnych posesjach z przeznaczeniem na kompost (m.in. odpady kuchenne, z upraw polowych, przydomowych ogrodów) oraz do spalania w warunkach domowych (odpady z tworzyw sztucznych, tkaniny, papier, itp.). W grupie odpadów przeznaczonych do spalania w paleniskach domowych nierzadko mogą znajdować się odpady niebezpieczne (np.: opakowania po lekach, materiały opatrunkowe, opakowania i resztki środków chemicznych i ochrony roślin), których samodzielna utylizacja ma degradujący wpływ na środowisko.

Na terenie Gminy Sadkowice nie funkcjonuje składowisko odpadów komunalnych. Według dokumentu Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sadkowice, praktycznym miejscem utylizacji odpadów jest składowisko MiG Nowe Miasto nad Pilicą. Gminny system zbiórki odpadów bazuje na ogólnodostępnych kontenerach KP-7 (43 szt.) rozstawionych w poszczególnych miejscowościach gminy. Zadania z zakresu zbiórki, transportu, wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów realizuje wyspecjalizowana firma „INTERTOM” Usługi Komunalne i Porządkowe Spółka z o.o. w Rawie Mazowieckiej. W roku 2002 z terenu gminy wywieziono 661 Mg odpadów, a w 2003 – 656 Mg, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi 109 kg na rok. Przyjmuje się, że zorganizowaną zbiórką odpadów objętych jest przeciętnie 60% mieszkańców.

Telekomunikacja

Gmina Sadkowice posiada rozwiniętą sieć telefonii kablowej opartą o centrale telefoniczną w Rawie Mazowieckiej i węzeł w Sadkowicach – przyłącza do abonentów. Na terenach zurbanizowanych sieć telefoniczna jest stosunkowo gęsta. Alternatywą i uzupełnieniem systemu telefonii stacjonarnej są upowszechnione systemy telefonii komórkowej z przekaźnikami w Lewinie (Era GSM), w Kaleniu (Idea) oraz w Sadkowicach (Plus GSM).

Komunikacja

Obsługę komunikacyjną Gminy Sadkowice zapewnia system dróg o znaczeniu regionalnym (drogi powiatowe) i lokalnym (drogi gminne i niepubliczne). Układ podstawowy dróg tworzą:

- drogi powiatowe: Pukinin – Sadkowice (Nr 4118E), Biała Rawska – Olszowa Wola (Nr 4122E), Cielądz – Sadkowice (Nr 4123E), Lewin – Turobowice (Nr 4124E), Sadkowice – Konstantynów (4125E), Olszowa Wola – Trębaczew – Broniew (Nr 4128E), Kaleń – Lubania (Nr 4129E), Broniew – Zaborze (Nr 4130E), Olszowa Wola – Żelazna – Nowy Kłopoczyn (Nr 4131E);

- drogi gminne: Pilawy – Rzymiec (Nr 3501), Nowe Szwejki – Rzymiec (Nr 3502), w Nowych Szwejkach (Nr 3503), Sadkowce – Gogolin (Nr 3504), Celinów – Gogolin – Paprotnia (Nr 3505), Kaleń – Paprotnia (Nr 3506), Lutobory – Przyłuski – Zabłocie (Nr 3507), Kaleń – Nowe Lutobory (Nr 3508), Bujały (Nr 3509), Olszowa Wola (Nr 3510), Jajkowice – Kłopoczyn (Nr 3511), Lubania – Kłopoczyn (Nr 3512), Lubania – Skarbkowa (Nr 3513), Lubania – Żelazna (Nr 3514), Żelazna Nowa – Świdrygały (Nr 3515).

Gmina Sadkowice posiada na swoim terenie 68,08 km dróg powiatowych oraz 39,85 km dróg gminnych. Podstawową sieć połączeń komunikacyjnych uzupełniają, w poszczególnych miejscowościach, ogólnodostępne drogi wewnętrzne, które pełnią rolę dojazdową dla obsługi terenów przyległych.

Przestrzenny układ istniejącej sieci drogowej Gminy Sadkowice umożliwia sprawny dojazd do ważnych aglomeracji miejskich oraz stanowi o dostępność lokalnych generatorów ruchu (tereny zabudowy mieszkaniowej, miejsca pracy) z ograniczeniami po stronie parametrów technicznych nawierzchni jezdni (około 26% dróg powiatowych oraz 55% dróg gminnych o nawierzchni gruntowej).

Zaopatrzenie w ciepło: Opis stanu zaopatrzenia w ciepło Gminy Sadkowice zamieszczono w rozdziale III niniejszego opracowania.

Elektroenergetyka: Opis stanu systemu elektroenergetycznego Gminy Sadkowice zamieszczono w rozdziale IV niniejszego opracowania.

Gazyfikacja: Opis stanu zaopatrzenia w gaz sieciowy mieszkańców Gminy Sadkowice oraz perspektywy rozwoju sieci uwzględnione zostały w rozdziale V niniejszego opracowania.

- Sfera gospodarcza

Gmina Sadkowice to gmina rolnicza. Przynależność obszarowa do tzw. „grójeckiego zagłębia owocowego” kształtuje aktywność gospodarczą lokalnej społeczności oraz główne kierunki produkcji roślinnej, gdzie: powierzchnia upraw drzew i krzewów owocowych wynosi 4.726,13 ha (ponad 48% ogółu powierzchni użytków rolnych, znajdujących się we władaniu indywidualnych gospodarstw rolnych), powierzchnia upraw zbóż i ziemniaków stanowi około 40% użytkowanych gruntów. Na bazie produkcji zbóż rozwija się hodowla trzody chlewnej i bydła.

Struktura procentowa głównego źródła utrzymania gospodarstw domowych, według danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002, przedstawia się następująco:

- praca – 57,4%, w tym:

▪ najemna – 18,1%,

▪ na własny rachunek – 81,9%, z tego w rolnictwie – 98%.

- pozostałe źródła 42,6%, w tym emerytury i renty – 96,1%.

Dominującą dziedziną gospodarki Gminy Sadkowice jest gospodarka rolna kształtowana przez sektor gospodarstw indywidualnych we władaniu, którego znajduje się większość gruntów rolnych.

Sferę działalności pozarolniczej Gminy Sadkowice reprezentuje 146 podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w różnych dziedzinach, wśród nich do największych pracodawców należy zaliczyć:

- Zakład Przetwórstwa Spożywczego „Romir” - przetwórstwo owoców i warzyw, skup, sprzedaż;

- Spółka Cywilna „Mar-Pol” - przetwórstwo owoców, handel, skup, import;

- Firma Zb. I H. Chałupka - usługi transportowe, handel, skup owoców, sprzedaż opału i nawozów;

- Firma Krystyna Chałupka - usługi transportowe, handel, skup owoców, sprzedaż opału i nawozów;

- Firma Handlowo-Usługowa „LUBEX”, B. Chałupka - skup owoców, płodów rolnych, materiałów opałowych, budowlanych, pasze, skup żywca, nawozy;

- Piekarnia – sklep w Sadkowicach;

- Młyn w Kaleniu;

- Tartak w Lubani;

- Zakład Mechaniki Pojazdowej w Sadkowicach.

Wśród podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w systemie REGON dominują branże: handel, usługi i transport.

Na terenie gminy funkcjonuje również: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasów Państwowych, Telekomunikacja Polska S.A. Rejon w Rawie Mazowieckiej, Zarząd Drogowy Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. z Rejonem w Żyrardowie, Urząd Pocztowy: w Sadkowicach i w Lubani, Zrzeszenie Producentów Owoców „Polski owoc”, Spółdzielnia Producentów Owoców „SADKOPOL” z siedzibą w Sadkowicach.

III. Zaopatrzenie w energię cieplną

1. Charakterystyka stanu obecnego

Na terenie Gminy Sadkowice nie funkcjonuje, tzw. zbiorczy system ciepłowniczy – nie istnieją zakłady produkujące ciepło oraz jednostki zajmujące się dystrybucją ciepła. Podstawowy systemem zaopatrzenia w ciepło, z uwagi na rozproszoną zabudowę (siedliska jednorodzinne i zagrodowe), a tym samym niską gęstość cieplną oparty jest na indywidualnych źródłach ciepła, co jest zasadne zarówno ze wglądów technicznych, jak i w rachunkach ekonomicznych. Uwarunkowania w zakresie sposób uzyskania energii dla celów grzewczych przez mieszkańców Gminy Sadkowice:

- źródłem energii do ogrzewania pomieszczeń są paleniska piecowe, a w budynkach mieszkalnych w dobrym stanie technicznym, lokalne instalacje centralnego ogrzewania;

- głównym czynnikiem grzewczym jest węgiel i produkty węglopochodne;

- sporadycznie występują instalacje centralnego ogrzewania oparte na oleju opałowym lub gazie propan-butan. Sieć gazociągowa doprowadzony jest tylko do nielicznych odbiorców z miejscowości Broniew, Skarbkowa i Jajkowice, jednak koszty wykorzystania gazu ziemnego jako czynnika grzewczego są zbyt wysokie, co powoduje powrót do tradycyjnych sposobów ogrzewania, tj. za pomocą paliw stałych;

- źródłem energii dla celów kulinarnych i podgrzewania wody są paleniska kuchenne, kuchnie na propan-butan oraz kuchnie elektryczne, uzupełniająco także termy elektryczne i gazowe.

System grzewczy gospodarstw domowych Gminy Sadkowice, według danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002r:

| Wyszczególnienie | Ogółem | Według sposobu ogrzewania: |
| --- | --- | --- |
|  |  | c.o. zbiorowe * | c.o. indywidualne | piece | inne |
| Mieszkania ogółem | 1 552 | 3 | 755 | 692 | 102 |
| Mieszkania zamieszkane stale | 1 525 | 3 | 750 | 672 | 100 |
| Mieszkania stanowiące własność: - Osób fizycznych: - Gminy: - Skarbu Państwa - Pozostałych podmiotów: |  |
|  | 1 514 | - | 744 | 669 | 101 |
|  | 12 | 2 | 6 | 3 | 1 |
|  | 5 | 1 | 1 | 3 | - |
|  | 21 | - | 4 | 17 | - |

* kotłownia lokalna

Z przedstawionej struktury wynika, że podstawowym źródłem energii do ogrzewania pomieszczeń są dwa rodzaje instalacji, tj. indywidualne instalacje centralnego ogrzewania (c.o.), w które wyposażone jest około 49% mieszkań oraz paleniska piecowe, które funkcjonują w blisko 45% budynków mieszkalnych. Sposób uzyskania energii dla celów grzewczych w zabudowie mieszkaniowej świadczy o strukturze wiekowej budynków oraz ich stanie technicznym - z reguły budynki w dobrym stanie technicznym posiadają własne instalacje centralnego ogrzewania.

Wyposażenie mieszkań w instalacje grzewcze, według okresu budowy budynku przedstawia się następująco (wyliczenia według danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002r.):

| Mieszkania w budynkach wybudowanych w latach: | Ogółem: | Rodzaj instalacji grzewczych: |
| --- | --- | --- |
|  |  | c.o. zbiorowe * | c.o. indywidualne | piece | inne |
|  |  | (w szt.) | (w %) | (w szt.) | (w %) | (w szt.) | (w %) | (w szt.) | (w %) |
| przed 1918 | 31 | - | - | 10 | 32% | 20 | 65% | 1 | 3% |
| 1918-1944 | 148 | - | - | 26 | 18% | 97 | 65% | 25 | 17% |
| 1945-1970 | 576 | 3 | 0,5% | 206 | 35,5% | 322 | 56% | 45 | 8% |
| 1971-1978 | 303 | - | - | 189 | 62% | 103 | 34% | 11 | 4% |
| 1979-1988 | 345 | - | - | 223 | 65% | 105 | 30% | 17 | 5% |
| 1989-2002 | 140 | - | - | 95 | 68% | 42 | 30% | 3 | 2% |

* kotłownia lokalna

Ze względu na to, że wszystkie instalacje grzewcze (piece, kotłownie wbudowane) zasilają tylko obiekty, w których są zainstalowane, należy zakładać, że są to źródła ciepła o niewielkich mocach (rzędu kilku kilowatów). Większe systemy grzewcze funkcjonują w obiektach użyteczności publicznej, są to kotłownie, w których stosuje się paliwa stałe lub olej opałowy. Zestawienie kotłowni zasilających budynki sfery publicznej na terenie Gminy Sadkowice:

| Nazwa obiektu: | Stan istniejący: |
| --- | --- |
|  | Powierzchnia użytkowa (m2) | Sposób zasilania – rodzaj paliwa | Moc zainstalowana (kW) |
| Szkoła Podstawowa w Lubani | 670 | olej opałowy | 236 |
| Gimnazjum w Lubani | 1557 |  |  |
| Szkoła Podstawowa w Sadkowicach | 450 | węgiel Ekogroszek | 2 x 200 |
| Gimnazjum w Sadkowicach | 267 |  |  |
| *Szkoła Podstawowa w Kłopoczynie | 600 | węgiel | 200 |
| *Szkoła Podstawowa w Bujałach | 257 | węgiel | 24 |
| * Szkoła Podstawowa w Trebaczewie | 333 | węgiel | 87,5 |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | # | węgiel | 13,6 |
| Urząd Gminy, Bank, Urząd Pocztowy | 695,9 | węgiel | 32 |
| Przedszkole w Sadkowicach | # | węgiel | 13,6 |

* obiekty przewidziane do likwidacji w 2006 roku, w ramach gminnej reformy szkolnictwa;

** docelowo 400 kW, budynki w rozbudowie.

Na terenie gminy funkcjonują podmioty gospodarcze wyposażone w kotłownie wytwarzające ciepło na potrzeby c.o. i c.w.u. zarówno do celów ciepłowniczych, jak również do celów prowadzonej działalności, największe z nich to:

- „MAR-POL” w Kłopoczynie (produkcja marmolady) – kocioł o mocy 0,45 MW na węgiel i drewno,

- Zakład Przetwórstwa Spożywczego „ROMIR” w Kłopoczynie – kocioł węglowy o mocy 1,25 MW.

2. Ocena stanu obecnego. Cele podstawowe

Ocenę stanu obecnego zaopatrzenia w ciepło na terenie Gminy Sadkowice wykonano metodą analizy SWOT:

MOCNE STRONY

- Zasoby gleb o niewielkiej przydatności rolniczej stanowiące bazę dla zaprowadzenia na nich plantacji „roślin energetycznych”, np. szybko rosnących gatunków drzew lub roślin dla pozyskania ziarna (owies, łubin) spalanego energetycznie

- Zaspokojenie potrzeb odbiorców w zakresie dostępności paliw węglowych – bezpieczeństwo energetyczne

SŁABE STRONY

  - Nieznaczny stopień gazyfikacji gminy

  - Instalacje grzewcze bazujące na paliwach stałych (węgiel i jego pochodne) – zanieczyszczenie środowiska

  - Rozproszona zabudowa utrudniająca wprowadzenie zbiorczych systemów ciepłowniczych oraz inwestycje z zakresu rozwoju sieci gazowniczej na obszarze całej gminy

  - Zbyt wysokie koszty ogrzewania za pomocą „ekologicznie czystych” nośników ciepła, np. energia elektryczna, olej opałowy

  - Modernizacja domowych systemów grzewczych i ocieplanie budynków ograniczone niskimi dochodami i poziomem świadomości ekologicznej i ekonomicznej tego typu przedsięwzięć

  - Brak zainteresowania możliwością pozyskania energii cieplnej, ze źródeł odnawialnych

SZANSE

  - Polityka cenowa zachęcająca do zmian tradycyjnego sposobu ogrzewana na ogrzewanie ekologiczne

  - Większa dostępność nowych technologii racjonalizujących zużycie ciepła w gospodarstwach domowych

  - Wzrost świadomości ekologicznej – propagowanie, tzw. „czystych” źródeł energii cieplnej

  - Ustawa o termomodernizacji budynków (preferencyjne kredyty dla ludności)

  - Możliwość pozyskania funduszy zewnętrznych na termorenowację obiektów sfery publicznej

  - Opłacalność pozyskania lokalnych zasobów energii odnawialnej w produkcji energii cieplnej

Zagrożenia

  - Rosnące koszty wykorzystania proekologicznych nośników energii na potrzeby grzewcze (olej opałowy, energia elektryczna, gaz) – brak stabilnej polityki na rynku paliw energetycznych

  - Brak działań inwestycyjnych w zakresie modernizacji instalacji grzewczych oraz zminimalizowania strat ciepła poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych

  - Zanieczyszczenia środowiska – niskie emisje pochodzące z palenisk domowych bazujących na paliwach stałych

Cele podstawowe Gminy Sadkowice w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną

(	Popularyzacja inwestycji z zakresu termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz możliwości skorzystania z ułatwień finansowych wynikających z ustawy o termomodernizacji

(	Budowa świadomości ekologicznej i ekonomicznej lokalnej społeczności pod kątem racjonalnego gospodarowania ciepłem, w tym również dążenie do zminimalizowania zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego (w postaci pyłów i gazów)

(	Stworzenie warunków dla konwersji aktualnie działających w większości gospodarstw domowych, tradycyjnych systemów grzewczych na systemy ekologiczne (zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej, przeprowadzenie monitoringu zainteresowania społecznego gazyfikacją gminy)

(	Analiza możliwości i opłacalności wykorzystania alternatywnych źródeł energii dla potrzeb pozyskania energii cieplnej - przede wszystkim oszacowanie potencjalnej wielkości pozyskania biomasy oraz możliwości i racjonalności jej zastosowania do celów grzewczych

(	Termorenowacja placówek sfery publicznej

3. Zamierzenia inwestycyjne

W gminie nie przewiduje się budowy zbiorczych systemów ciepłowniczych.

Za działania efektywne należy uznać rozpoczęty proces modernizacji systemów grzewczych w placówkach oświatowych oraz towarzyszące prace termomodernizacyjne. Dotychczas przeprowadzono inwestycje dla potrzeb budynku Szkoły Podstawowej w Lubani, które objęły: modernizację źródła ciepła (z kotłowni węglowej na olejową) oraz instalacji c. o., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie przegród budowlanych zewnętrznych (ściany - metodą lekką mokrą styropianem gr. 10 cm oraz dach - wełną mineralną gr. 16 cm ). Przeprowadzona inwestycja pozwolą uzyskać oszczędności na cieple w granicach około 35% (według audytu energetycznego).

Od 2002 roku prowadzona jest rozbudowa budynku Gimnazjum w Sadkowicach - w ramach zaprojektowanych prac przeprowadzona będzie modernizacja kotłowni oraz zmiana instalacji c.o.

Ważnym etapem w zakresie zracjonalizowania potrzeb cieplnych budynków są inwestycje z zakresu termomodernizacji, tj. ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymiana okien na energooszczędne, modernizacja systemów wentylacji. Realizację działań inwestycyjnych w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy, z uwagi na prowadzoną w gminie reformę oświaty oraz wysokie obciążenia finansowe uzależnia się od możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych (w tym: z funduszy ochrony środowiska oraz funduszy strukturalnych) – termin i zakres ewentualnych inwestycji nie jest określony.

Barierą dla proekologicznego rozwoju gminy w zakresie ciepłownictwa, tj. w przechodzeniu na niewęglowy czynnik grzewczy jest brak sieci gazowej oraz relacje cenowe pomiędzy nośnikami energii cieplnej. Dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego powinno się promować instalacje nowoczesnych kotłów oraz stosowania paliw o większej wartości opałowej, a niższej zawartości siarki i popiołu.

Do czasu realizacji sieci gazowej podstawowym źródłem energii cieplnej dla Gminy Sadkowice będą produkty węgla kamiennego oraz sporadycznie olej opałowy, energia elektryczna i gaz propan-butan dystrybuowany w butlach.

Modernizacja systemów ogrzewania przeprowadzana łącznie z działaniami termomodernizacyjnymi przyczyni się do poprawy warunków cieplnych, a tym samym pozwoli ograniczyć ilość spalanego paliwa (tzw. efekt oszczędnościowy). Przed przystąpieniem do kompleksowych inwestycji w zakresie termomodernizacji budynku warto przeprowadzić „audyt energetyczny”, który pozwoli prawidłowo zweryfikować potrzeby cieplne budynku oraz ułatwi dobór optymalnych rozwiązań technicznych.

4. Prognoza zapotrzebowania mocy i energii cieplnej

(W obliczeniach wykorzystano informacje zawarte w: Rocznikach Statystycznych Województwa Łódzkiego oraz Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań, Gmina Wiejska Sadkowice 2002 rok).

Na terenie Gminy Sadkowice (według danych na 31.12.2003r.) znajduje się 1 686 mieszkań, o łącznej powierzchni użytkowej 142.800 m2. W ogólnej charakterystyce zabudowy dominuje budownictwo zagrodowe, jednorodzinne, które w 98% stanowi własność prywatną. Powierzchnia ogrzewana na terenie gminy, według funkcji budynków przedstawia się następująco:

- zabudowa mieszkaniowa – 142.800m2;

- obiekty pod działalność gospodarczą: podmioty prowadzące działalność pozarolniczą 4.436m2, podmioty posiadające osobowość prawną 1.640,24m2;

- placówki użyteczności publicznej (stan na 31.12.2005r.) około 3.200m2.

Obiekty na terenie gminy są zasilane w ciepło na potrzeby grzewcze oraz uzyskania ciepłej wody użytkowej z własnych źródeł ciepła.

Aktualne zapotrzebowanie na ciepło obliczane jest przy założeniach:

- blisko 9% budynków mieszkalnych wybudowano po 1990 roku (przyjmuje się, że z zastosowaniem energooszczędnych technologii). Budynki nowe to około 12% całkowitej powierzchni użytkowej (oraz kubatury) mieszkań w gminie (większy metraż). Łącznie przyjmuje się, że około 17% całkowitej powierzchni użytkowej zasobów mieszkaniowych stanowią budynki nowe (wybudowane po 1990 roku) oraz po rozbudowie i termomodernizacji;

- przeciętna powierzchnia użytkowa nowego mieszkania (wybudowanego po 1990 roku) wynosi 125,00m2;

- wskaźniki zapotrzebowania na ciepło zależne są od wieku budynku i przyjmują wartości:

| Budynki budowane w latach | Średni wskaźnik zużycia energii cieplnej (kWh/m2a) |
| --- | --- |
| do 1966 | 240 – 350 |
| 1967 – 1985 | 240 – 280 |
| 1985 – 1992 | 160 – 200 |
| 1993 – 1997 | 120 – 160 |
| po 1998 | 90 – 120 |

- z uwagi na zróżnicowany standard energetyczny budynków wielkość zapotrzebowania na ciepło oblicza się przy założeniach: 90W/m2 dla starego budownictwa i 60W/m2 dla budownictwa nowego (również po termorenowacji);

- przeciętne roczne zużycie energii na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody określono na poziomie – 500 MJ/m2/rok.

Uwzględniając powyższe założenia i wielkości szacunkowe otrzymamy:

- aktualne roczne zapotrzebowanie ciepła dla budynków na terenie Gminy Sadkowice wynosi około 12,9 MW,

- roczne zużycie energii na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody – około 74,9 TJ.

Prognoza zapotrzebowania mocy i energii cieplnej do 2020 roku:

Zapotrzebowanie mocy i energii cieplnej prognozowane będzie według trzech scenariuszy:

Scenariusz I – tempo przyrostu liczby nowych mieszkań będzie na poziomie połowy aktualnego rocznego przyrostu;

Scenariusz II – zostanie zachowane aktualne tempo przyrostu liczby nowych mieszkań;

Scenariusz III – wzrośnie tempo przyrostu liczby nowych mieszkań.

Dodatkowo przyjmuje się szacunkowy wskaźnik zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w wyniku termorenowacji budynków mieszkalnych: 5% do roku 2010, 10% do roku 2015 oraz 15% do roku 2020 (rok bazowy 2005).

SCENARIUSZ I

|  | Przyrost wynikający ze zwiększenia liczby budynków | Zmniejszenie wynikające z termorenowacji | Suma (stan obecny + przyrosty) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 |
| Moc (MW) | 0,11 | 0,23 | 0,34 | -0,52 | -1,04 | -1,56 | 12,49 | 12,09 | 11,68 |
| Energia (TJ) | 0,94 | 1,87 | 2,81 | -2,88 | -5,77 | -8,65 | 72,96 | 71,0 | 69,06 |

SCENARIUSZ II

|  | Przyrost wynikający ze zwiększenia liczby budynków | Zmniejszenie wynikające z termorenowacji | Suma (stan obecny + przyrosty) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 |
| Moc (MW) | 0,22 | 0,45 | 0,67 | -0,52 | -1,04 | -1,56 | 12,6 | 12,31 | 12,01 |
| Energia (TJ) | 1,87 | 3,75 | 5,62 | -2,88 | -5,77 | -8,65 | 73,89 | 72,88 | 71,87 |

SCENARIUSZ III

|  | Przyrost wynikający ze zwiększenia liczby budynków | Zmniejszenie wynikające z termorenowacji | Suma (stan obecny + przyrosty) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 | 2010 | 2015 | 2020 |
| Moc (MW) | 0,27 | 0,53 | 0,82 | -0,52 | -1,04 | -1,56 | 12,65 | 12,39 | 12,16 |
| Energia (TJ) | 2,25 | 4,51 | 6,75 | -2,88 | -5,77 | -8,65 | 74,27 | 73,64 | 73,0 |

5. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła

Zapotrzebowanie na energię cieplną, na przestrzeni najbliższych lat, powinno sukcesywnie spadać. Wynika to z możliwości wprowadzania nowych technologii, charakteryzujących się znacznie lepszymi współczynnikami przenikania ciepła „U”. Normy, określające maksymalną wartość tego współczynnika, ulegały następującym zmianom:

|  |  |  | Współczynnik „U” |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj przegrody budowlanej | PN-64/B-03404 | PN-74/B-03404 | PN-82/B-02020 | PN-91/B-02020 | Rozporządzenie z 2002 r. |
| Ściana zewnętrzna | 1,16 | 1,16 | 0,75 | 0,55 | 0,3 – 0,45 |
| Stropodach | 0,87 | 0,7 | 0,45 | 0,3 | 0,3 |
| Okno zespolone | 3,5 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2,0 – 2,6 |
| Drzwi zewnętrzne | 3,5 | 2,9 | 2,5 | 3,0 | 2,6 |

Zarówno w budynkach użyteczności publicznej, jak i budynkach jednorodzinnych można podjąć działania, które przyczynią się do poprawy bilansu cieplnego. Do działań tych należy zaliczyć np.:

  - ocieplanie stropodachów, ścian zewnętrznych, stropów piwnic;

  - wymiana okien i drzwi;

  - modernizacja instalacji;

  - zamontowanie zaworów termostatycznych, podzielników ciepła, liczników, sterowania automatycznego.

6. Lokalne nadwyżki oraz zasoby paliw i energii

Na terenie Gminy Sadkowice nie występują nadwyżki ciepła. Za celowe uznać należy sporządzenie bilansu występowania oraz możliwości pozyskania i wykorzystania, w celach energetycznych, niekonwencjonalnych źródeł energii – szersza interpretacja zagadnienia została przedstawiona w rozdziale VII.

IV. Zaopatrzenie w energię elektryczną

1. Charakterystyka stanu obecnego

W opisie systemu zasilania w energię elektryczną odbiorców z Gminy Sadkowice wykorzystano informacje udostępnione przez Zakład Energetyczny Łódź – Teren S.A. oraz Zakład Energetyczny Okręgu Radomsko-Kieleckiego (ZEORK) S.A.

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Sadkowice realizowana jest z krajowego systemu energetycznego. Zdecydowana większość, istniejących na przedmiotowym terenie, urządzeń sieciowych jest własnością Zakładu Energetycznego Łódź – Teren S.A., który zajmuje się przesyłem, dystrybucją oraz obrotem energią elektryczną i swoim zasięgiem działania obejmuje obszar gminy.

LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA

Przez teren gminy przebiegają linie wysokiego napięcia, tj.:

- linia elektroenergetyczna 110kV relacji stacja GPZ „Żurawia” – stacja GPZ „Roszkowa Wola”, będąca własnością ZEŁ-T S.A. Linia przebiega bezkolizyjnie, tj. poza skupiskami obszarów zabudowy, zachodnim skrajem terenu gminy.

- linia elektroenergetyczna 110kV (AFL 240mm2) relacji stacja GPZ „Mogielnica” - stacja GPZ „Roszkowa Wola”, będąca w majątku i eksploatacji ZEORK S.A. Linia przesyłowa nie ma bezpośredniego powiązania z systemem elektroenergetycznym Gminy Sadkowice, przebiega bezkolizyjnie południowym skrajem jej terenu.

Stan techniczny w/w linii wysokiego napięcia określa się jako dobry i w najbliższym czasie nie przewiduje się zamierzeń inwestycyjnych w tym zakresie.

Na terenie gminy nie występują stacje elektroenergetyczne 110/SN (GPZ). Podstawowe źródło zaopatrzenia energetycznego stanowi stacja 110/15kV „Żurawia” zlokalizowana w miejscowości Porady Górne (gm. Biała Rawska), która połączona jest systemem elektroenergetycznym 110kV liniami 110kV „Rawa Mazowiecka –Żurawia” oraz „Żurawia – Roszkowa Wola”.

Na terenie gminy nie ma sieci elektroenergetycznych o napięciu 220kV i 400kV.

LINIE ŚREDNIEGO I NISKIEGO NAPIĘCIA

Podstawowy układ zasilania elektroenergetycznego stanowią magistralne linie średniego napięcia (15kV) wyprowadzone ze stacji 110/15kV „Żurawia”, biegnące w ciągach:

- GPZ „Żurawia” - Sadkowice;

- GPZ „Żurawia” – Rylsk.

W sieć średniego napięcia włączone są stacje transformatorowe 15/0,4kV, z których wyprowadzone są linie niskiego napięcia 0,4 kV, służące do rozdziału energii elektrycznej bezpośrednio do odbiorców. Ogólną charakterystykę stacji transformatorowych zlokalizowanych na terenie Gminy Sadkowice przedstawiona poniższa tabela:

| Lp. | Nazwa i numer stacji | Użytkownik | Obsługiwana miejscowość | Moc (kVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2-1294; BUJAŁY | ZEŁ-T S.A. | BUJAŁY | 50 |
| 2. | 2-1467; BUJAŁY 2 | ZEŁ-T S.A. | BUJAŁY | 63 |
| 3. | 2-1263; CELINÓW | ZEŁ-T S.A. | CELINÓW | 63 |
| 4. | 2-A171; ECOJUST | OBCY | PAPROTNIA | 250 |
| 5. | 2-1279; GACPARY | ZEŁ-T S.A. | GACPARY | 63 |
| 6. | 2-1264; GOGOLIN | ZEŁ-T S.A. | GOGOLIN | 30 |
| 7. | 2-1318; HYDROFORNIA ZABORZE 1 | ZEŁ-T S.A. | ZABORZE | 50 |
| 8. | 2-1320; JAJKOWICE 1 | ZEŁ-T S.A. | JAJKOWICE | 100 |
| 9. | 2-1319; JAJKOWICE 2 | ZEŁ-T S.A. | JAJKOWICE | 40 |
| 10. | 2-1321; JAJKOWICE 3 | ZEŁ-T S.A. | JAJKOWICE | 40 |
| 11. | 2-1322; JAJKOWICE 4 | ZEŁ-T S.A. | JAJKOWICE | 30 |
| 12. | 2-1466; JAJKOWICE 5 | ZEŁ-T S.A. | JAJKOWICE | 50 |
| 13. | 2-1293; KALEŃ 1 | ZEŁ-T S.A. | KALEŃ | 250 |
| 14. | 2-1458; KALEŃ 2 | ZEŁ-T S.A. | KALEŃ | 63 |
| 15. | 2-1782; KALEŃ | ZEŁ-T S.A. | KALEŃ PAPROTNIA | 100 |
| 16. | 2-1271; KALEŃ NOWY | ZEŁ-T S.A. | KALEŃ NOWY | 63 |
| 17. | 2-1272; KALEŃ NOWY SADKOWICE 1 | ZEŁ-T S.A. | SADKOWICE | 30 |
| 18. | 2-1289; KALEŃ NOWY SADKOWICE 2 | ZEŁ-T S.A. | SADKOWICE | 20 |
| 19. | 2-1290; KALEŃ NOWY SADKOWICE 3 | ZEŁ-T S.A. | LUTOBORY | 30 |
| 20. | 2-1292; KALEŃ SKR | ZEŁ-T S.A. | KALEŃ | 75 |
| 21. | 2-1316; KŁOPOCZYN HYDROFORNIA | ZEŁ-T S.A. | KŁOPOCZYN | 63 |
| 22. | 2-1323; KŁOPOCZYN KOL. 1 | ZEŁ-T S.A. | KŁOPOCZYN | 50 |
| 23. | 2-1324; KŁOPOCZYN KOL. 2 | ZEŁ-T S.A. | KŁOPOCZYN | 63 |
| 24. | 2-1315; KŁOPOCZYN NOWY | ZEŁ-T S.A. | KŁOPOCZYN | 100 |
| 25. | 2-1309; KŁOPOCZYN STARA WIEŚ | ZEŁ-T S.A. | KŁOPOCZYN | 30 |
| 26. | 2-1306; KŁOPOCZYN-TRĘBACZEW | ZEŁ-T S.A. | KŁOPOCZYN | 30 |
| 27. | 2-1741; KOL TURBOWICE 2 | ZEŁ-T S.A. | KOL. TURBOWICE | 100 |
| 28. | 2-1265; KOL. PAPROTNIA 2 | ZEŁ-T S.A. | KOL. PAPROTNIA |  |
| 29. | 2-1267; KOL. TRĘBACZEW 1 | ZEŁ-T S.A. | TRĘBACZEW | 100 |
| 30. | 2-A137; KOZŁOWSKI | OBCY | SZWEJKI NOWE | 63 |
| 31. | 2-1280; LEWIN | ZEŁ-T S.A. | LEWIN | 63 |
| 32. | 2-1311; LIPNA 1 | ZEŁ-T S.A. | LIPNA | 63 |
| 33. | 2-1313; LIPNA 2 | ZEŁ-T S.A. | LIPNA | 40 |
| 34. | 2-1302; LUBANIA | ZEŁ-T S.A. | LUBANIA | 20 |
| 35. | 2-1303; LUBANIA 1 | ZEŁ-T S.A. | LUBANIA | 100 |
| 36. | 2-1304; LUBANIA | ZEŁ-T S.A. | LUBANIA | 160 |
| 37. | 2-1275; LUTOBORY | ZEŁ-T S.A. | LUTOBORY | 100 |
| 38. | 2-1739; LUTOBOR 2 | ZEŁ-T S.A. | LUTOBORY | 63 |
| 39. | 2-A170; MATYSIAK | OBCY | SZWEJKI NOWE | 63 |
| 40. | 2-A173; NIEZABITOWSKI | OBCY |  | 63 |
| 41. | 2-1297; OLSZOWA WOLA 1 | ZEŁ-T S.A. | OLSZOWA WOLA | 63 |
| 42. | 2-1298; OLSZOWA WOLA 2 | ZEŁ-T S.A. | OLSZOWA WOLA | 63 |
| 43. | 2-1681; PAPROTNICA | ZEŁ-T S.A. | PAPROTNICA | 50 |
| 44. | 2-1266; PAPROTNICA KOL 1 | ZEŁ-T S.A. | PAPROTNICA KOL. | 30 |
| 45. | 2-1269; PAPROTNICA RSP | ZEŁ-T S.A. | PAPROTNICA | 100 |
| 46. | 2-1291; PGR KALEŃ | ZEŁ-T S.A. | KALEŃ | 100 |
| 47. | 2-1259; PILAWY RZYMIEC | ZEŁ-T S.A. | PILAWY RZYMIEC | 63 |
| 48. | 2-1776; PRZYŁUSKI | ZEŁ-T S.A. | PAPLIN | 63 |
| 49. | 2-1277; PRZYŁUSKI 1 | ZEŁ-T S.A. | PRZYŁUSKI | 50 |
| 50. | 2-1295; ROKITNICA KĄTY 1 | ZEŁ-T S.A. | ROKITNICA | 30 |
| 51. | 2-1296; ROKITNICA KĄTY 2 | ZEŁ-T S.A. | ROKITNICA | 40 |
| 52. | 2-1312; RUDKA | ZEŁ-T S.A. | RUDKA | 30 |
| 53. | 2-1255; RZYMIEC | ZEŁ-T S.A. | RZYMIEC | 30 |
| 54. | 2-1274; SADKOWICE 1 | ZEŁ-T S.A. | SADKOWICE | 160 |
| 55. | 2-1472; SADKOWICE 2 | ZEŁ-T S.A. | SADKOWICE | 63 |
| 56. | 2-1793; SADKOWICE 3 | ZEŁ-T S.A. | SADKOWICE | 50 |
| 57. | 2-1795; SADKOWICE 5 | ZEŁ-T S.A. | SADKOWICE | 63 |
| 58. | 2-1769 SADKOWICE 6 | ZEŁ-T S.A. | SADKOWICE | 40 |
| 59. | 2-1261; SADKOWICE KOL 2 | ZEŁ-T S.A. | SADKOWICE | 40 |
| 60. | 2-1256; SADKOWICE KOL 3 | ZEŁ-T S.A. | SADKOWICE | 20 |
| 61. | 2-1254; SADKOWICE KOL 4 | ZEŁ-T S.A. | SADKOWICE | 63 |
| 62. | 2-1262; SADKOWICE KOLONIA | ZEŁ-T S.A. | SADKOWICE | 30 |
| 63. | 2-1252; SADKOWICE NOWE 2 | ZEŁ-T S.A. | SADKOWICE NOWE | 63 |
| 64. | 2-1792; SADKOWICE NOWE 3 | ZEŁ-T S.A. | SADKOWICE NOWE | 50 |
| 65. | 2-1260; SADKOWICE NOWE SZKOŁA | ZEŁ-T S.A. | SADKOWICE | 63 |
| 66. | 2-1794; SADKOWICE SZKOŁA | ZEŁ-T S.A. | SADKOWICE | 63 |
| 67. | 2-1770; SKARBKOWA HYDROFORNIA | ZEŁ-T S.A. | SKARBKOWA | 100 |
| 68. | 2-1314; SKARBKOWA NOWA | ZEŁ-T S.A. | SKARBKOWA | 100 |
| 69. | 2-1310; SKARBKOWA | ZEŁ-T S.A. | SKARBKOWA | 63 |
| 70. | 2-1282; STUDZIANKI | ZEŁ-T S.A. | STUDZIANKI | 100 |
| 71. | 2-1253; SZWEJKI NOWE | ZEŁ-T S.A. | SZWEJKI NOWE | 100 |
| 72. | 2-1308; TRĘBACZEW 1 | ZEŁ-T S.A. | TREBACZEW | 20 |
| 73. | 2-1448; TRĘBACZEW 2 | ZEŁ-T S.A. | TRĘBACZEW | 100 |
| 74. | 2-1268; TRĘBACZEW KOL 2 | ZEŁ-T S.A. | TRĘBACZEW | 40 |
| 75. | 2-1307; TRĘBACZEW NOWY | ZEŁ-T S.A. | TRĘBACZEW | 63 |
| 76. | 2-1305; TRĘBACZEW RSP | ZEŁ-T S.A. | TRĘBACZEW | 160 |
| 77. | 2-1259; TURBOWICE | ZEŁ-T S.A. | TURBOWICE | 63 |
| 78. | 2-1257; TURBOWICE KOLONIA | ZEŁ-T S.A. | TURBOWICE | 30 |
| 79. | 2-1299; WŁADYSŁAWÓW | ZEŁ-T S.A. | WŁADYSŁAWÓW | 50 |
| 80. | 2-1278; ZABŁOCIE | ZEŁ-T S.A. | ZABŁOCIE | 50 |
| 81. | 2-1317; ZABORZE | ZEŁ-T S.A. | ZABORZE | 50 |
| 82. | 2-0666; ŻELAZNA 1 | ZEŁ-T S.A. | ŻELAZNA | 50 |
| 83. | 2-1300; ŻELAZNA 2 | ZEŁ-T S.A. | ŻELAZNA | 40 |
| 84. | 2-1301; ŻELAZNA 3 | ZEŁ-T S.A. | ŻELAZNA | 63 |
| 85. | 2-1667; ŻELAZNA 4 | ZEŁ-T S.A. | ŻELAZNA | 50 |
| 86. | BRONIEW | ZEORK S.A. | BRONIEW | 63 |

Wszystkie stacje transformatorowe wykonane są jako słupowe, o łącznej mocy zainstalowanej na poziomie około 5,7MVA. Stacje transformatorowe pokrywają obszar zabudowy gminy dość jednolicie, z największym zagęszczeniem urządzeń w miejscowości Sadkowice.

W celu zaspokojenia perspektywicznych potrzeb zaopatrzenia mieszkańców w energię elektryczną, zgodnie z informacjami Zakładu Energetycznego (ZEŁ-T S.A.), istniejący system zasilania Gminy Sadkowice powinien być zmodernizowany głównie w zakresie linii niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych 15/0,4kV wraz z zasilającymi je liniami 15kV.

Przystępując do opracowania niniejszego projektu przeprowadzono ankiety z przedstawicieli poszczególnych sołectw, w których sprawność sieci elektroenergetycznej oceniono głównie na podstawie częstotliwości występowania ponadnormatywnych, odczuwalnych przez mieszkańców spadków napięcia dostarczanej energii. Wyniki ankiet zamieszczono w tabeli:

| Sołectwo | Ocena systemu elektroenergetycznego |
| --- | --- |
| Bujały | techniczny stan sieci elektroenergetycznej ocenia się jako dobry; występują okresowo spadki napięcia odczuwalne dla mieszkańców. |
| Jajkowice | techniczny stan sieci elektroenergetycznej ocenia się jako dobry; występują okresowo spadki napięcia; istnieje potrzeba modernizacji sieci (odcinek około 800m). |

| Lewin | techniczny stan sieci elektroenergetycznej ocenia się jako bardzo zły; częste spadki napięcia odczuwalne przez mieszkańców; zachodzi potrzeba modernizacji istniejącej sieci. |
| --- | --- |
| Lubania | techniczny stan sieci elektroenergetycznej ocenia się jako zły; zachodzi potrzeba gruntownej modernizacji. |
| Pilawy | techniczny stan sieci elektroenergetycznej ocenia się jako średni; występują spadki napięcia; zachodzi potrzeba wymiany przestarzałych elementów sieci zasilającej (m.in. słupy oraz stacja transformatorowa). |
| Przyłuski | techniczny stan sieci elektroenergetycznej ocenia się jako dostateczny; odczuwalne spadki napięcia występują sporadycznie; zadania modernizacyjne – wymiana stacji transformatorowej. |
| Rokitnica Kąty | techniczny stan sieci elektroenergetycznej ocenia się jako dobry; występują okresowo spadki napięcia; aktualnie nie ma potrzeb modernizacyjnych oraz inwestycyjnych (nowe odcinki sieci). |
| Rzymiec | nie występują spadki napięcia; aktualnie nie wskazano na potrzebę modernizacji oraz inwestycji (nowe odcinki sieci) sieci zasilającej. |
| Skarbkowa | techniczny stan sieci elektroenergetycznej ocenia się jako dobry; spadki napięcia najczęściej występują w okresie zimowym; aktualnie nie wskazano na potrzebę modernizacji oraz rozbudowy sieci. |
| Studzianki | spadki napięcia występują najczęściej w okresie jesiennozimowym; zachodzi potrzeba modernizacji i rozbudowy sieci. |
| Trębaczew | techniczny stan sieci elektroenergetycznej ocenia się jako dobry; występują spadki napięcia; brak informacji odnośnie potrzeb inwestycyjnych. |
| Turobowice | techniczny stan sieci elektroenergetycznej ocenia się jako zły; występują odczuwalne dla mieszkańców spadki napięcia; zachodzi potrzeb modernizacji i rozbudowy sieci. |
| Zabłocie | techniczny stan sieci elektroenergetycznej ocenia się jako słaby; występują odczuwalne dla mieszkańców spadki napięcia; zachodzi potrzeba modernizacji poszczególnych elementów sieci (głównie stacji transformatorowych). |

Stan techniczny sieci elektroenergetycznych należy ocenić jako zróżnicowany, ze szczególnym wskazaniem na znaczny stopień wyeksploatowania linii i urządzeń sieciowych. Najstarsze elementy infrastruktury energetycznej powstawały według obowiązujących, stosownie do okresu budowy, rozwiązań katalogowych oraz w okresie znacznie mniejszego zapotrzebowania na energię elektryczną, dlatego też prace modernizacyjne i odtworzeniowe powinny uwzględniać nie tylko odnowienie starej infrastruktury energetycznej, ale także zwiększenie przepustowości sieci wynikających z przyrostu obecnie stosowanych i wykorzystywanych odbiorników elektrycznych oraz powstawania energochłonnych obiektów i urządzeń związanych z kierunkiem gospodarki gminy, tj. chłodnie.

Awaryjność sieci nN na terenie Gminy Sadkowice (dane dla gmin obsługiwanych przez RE Żyrardów) przedstawia poniższa tabela:

| Rok | Wyszczególnienie: |
| --- | --- |
|  | średni czas trwania uszkodzeń u odbiorców dla sieci nN [h] | wskaźnik uszkodzeń na 100 odbiorców |
| 2002 | 1,8 | 11,6 |
| 2003 | 1,5 | 5,1 |
| 2004 | 1,6 | 6,3 |

Energia elektryczna dostarczana poszczególnym odbiorcom rozliczania jest według cen i stawek opłat zależnych od grupy taryfowej. Podział odbiorców na grupy taryfowe uwzględnienia takie kryteria jak: poziom napięcia zasilania w miejscu dostarczania energii, wartość mocy umownej, liczba stref czasowych oraz rodzaj stref czasowych. Na terenie gminy zdecydowana większość odbiorców to gospodarstwa domowe (korzystający z rozliczeń według taryfy G), istnieją również odbiorcy taryfy C, do której zaliczyć należy m.in. szkoły, urzędy, podmioty gospodarcze.

Podstawowe informacje o zużyciu energii elektrycznej za 2004 rok przez odbiorców, zasilanych na niskim napięciu (230/400 V) w poszczególnych miejscowościach gminy przedstawia poniższa tabela (wg ZE Łódź – Teren S.A.):

| Lp. | Miejscowość | Zużycie energii [kWh] |
| --- | --- | --- |
| 1. | BUJAŁY | 131 351 |
| 2. | CELINÓW | 80 331 |
| 3. | GACPARY | 46 648 |
| 4. | GOGOLIN | 30 836 |
| 5. | JAJKOWICE | 392 546 |
| 6. | KALEŃ | 499 878 |
| 7. | KALEŃ NOWY | 125 351 |
| 8. | KŁOPOCZYN | 267 998 |
| 9. | KŁOPOCZYN NOWY | 3 518 |
| 10. | KŁOPOCZYN STARW WIEŚ | 35 516 |
| 11. | KOLONIA PAPROTNIA | 28 903 |
| 12. | KOLONIA TREBACZEW | 74 965 |
| 13. | KOLONIA TURBOWICE | 1 614 |
| 14. | LEWIN | 78 418 |
| 15. | LIPNA | 81 667 |
| 16. | LUBANIA | 368 353 |
| 17. | LUTOBORY NOWE | 109 905 |
| 18. | LUTOBORY WIEŚ | 131 601 |
| 19. | NOWE SADKOWICE | 191 475 |
| 20. | NOWY KŁOPOCZYN | 390 986 |
| 21. | OLSZOWA WOLA | 179 194 |
| 22. | PAPROTNIA | 241 194 |
| 23. | PILAWY | 63 942 |
| 24. | PRZYŁUSKI | 55 010 |
| 25. | ROKITNICA KĄTY | 24 476 |
| 26. | RUTKA | 9 438 |
| 27. | RZYMIEC | 42 270 |
| 28. | SADKOWICE | 747 252 |
| 29. | SADKOWICE KOLONIA | 1 847 |
| 30. | SKARBKOWA | 133 561 |
| 31. | SKARBKOWA NOWA | 914 |
| 32. | STUDZIANEK | 83 040 |
| 33. | SZWEJKI NOWE | 348 591 |
| 34. | SZWEJKI WIELKI | 25 537 |
| 35. | TRĘBACZEW | 255 105 |
| 36. | TUROBOWICE | 239 580 |
| 37. | WŁADYSŁAWÓW | 26 255 |
| 38. | ZABŁOCIE | 58 753 |
| 39. | ZABORZE | 182 852 |
| 40. | ŻELAZNA | 186 749 |
| RAZEM: | 5 977 420 |

Odbiorcy zamieszkali w miejscowości Broniew (15 odbiorców indywidualnych) zasilani są w energię elektryczną za pomocą sieci nN zarządzanej przez ZEORK S.A.

Największy pobór energii elektrycznej (o napięciu 230/400V) występuje w miejscowościach: Sadkowice, Kaleń, Jajkowice, Nowy Kłopoczyn, Lubania, Nowe Szwejki, łącznie w 2004 roku odbiorcy zlokalizowani na tych terenach zużyli prawie 46% ogółu energii dostarczonej na obszar Gminy Sadkowice. Taki stan rzeczy wynika z następujących uwarunkowań:

- powierzchnia i zaludnienie - w/w miejscowości charakteryzuje duża lub średnia powierzchnia zajmowanego terenu (w stosunku do innych miejscowości w gminie) oraz wysoki wskaźnik zaludnienia, co automatycznie wiąże się z większym zapotrzebowaniem i zużyciem energii,

- wysoki wskaźnik powierzchni sadów w zagospodarowaniu terenu, zauważalny w ostatnich latach przyrost obiektów i urządzeń chłodniczych do przechowywania warzyw i owoców (wzrost energochłonności).

OŚWIETLENIE ULICZNE

Na podstawie ustawy Prawo energetyczne (art. 18 ust. 1) do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną należy między innymi planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg, znajdujących się na terenie gminy oraz finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych, znajdujących się na terenie gminy.

Na terenie gminy funkcjonuje 68 punktów sterowania oświetleniem drogowym. Łączna moc zainstalowanych opraw oświetleniowych wynosi 262kW, zużycie energii w skali roku kształtuje się na przeciętnym poziomie 244 800 kWh. Aktualny stan oświetlenia drogowego charakteryzuje wysoki stopień energochłonności wynikający z funkcjonowania przestarzałych opraw oświetleniowych.

Według informacji ankietowych uzyskanych od przedstawicieli sołectw stan oświetlenia drogowego przedstawia się następująco:

| Sołectwo | Ocena systemu elektroenergetycznego |
| --- | --- |
| Bujały | brak dostatecznej liczby lamp oświetleniowych, energooszczędnych |
| Jajkowice | techniczny oświetlenia ulicznego ocenia się jako dostateczny; istnieje potrzeba modernizacji sieci. |
| Lewin | techniczny stan oświetlenia ulicznego ocenia się jako zły z uwagi na przestarzałe drewniane słupy, zachodzi potrzeba remontu. |
| Lubania | zachodzi potrzeba gruntownej modernizacji, w zakresie wymiany lamp oświetlających na energooszczędne. |
| Pilawy | techniczny stan oświetlenia ulicznego ocenia się jako dobry. |
| Przyłuski | techniczny stan oświetlenia ulicznego ocenia się jako słaby; zadania modernizacyjne – wymiana przestarzałych lamp żarowych w ilości około 20 sztuk. |
| Rokitnica Kąty | techniczny stan oświetlenia ulicznego ocenia się jako dobry. |
| Rzymiec | zachodzi potrzeba rozbudowy linii oświetlenia ulicznego o łącznej długości około 1km. |
| Skarbkowa | wskazano na potrzebę wymiany przestarzałych lamp oświetleniowych (w ilości około 10 szt.). |
| Studzianki | techniczny stan oświetlenia ulicznego ocenia się jako dobry. |
| Trębaczew | techniczny stan oświetlenia ulicznego ocenia się jako dostateczny; zachodzi potrzeba gruntownej modernizacjo linii oświetlającej, w kontekście wymiany jej przestarzałych elementów. |
| Turobowice | techniczny stan oświetlenia ulicznego ocenia się jako dostateczny; zachodzi potrzeb modernizacji w tym zakresie. |
| Zabłocie | techniczny stan oświetlenia ulicznego ocenia się jako słaby; zadania modernizacyjne – wymiana przestarzałych lamp żarowych w ilości około 10 sztuk. |

2. Ocena stanu obecnego. Cele podstawowe.

Ocena stanu obecnego systemu elektroenergetycznego na terenie Gminy Sadkowice wykonana metodą analizy SWOT:

MOCNE STRONY

  - Pewność i bezpieczeństwo zasilania

  - Dobry stan techniczny linii 110 kV i stacji zasilającej 110/15kV

  - Dogodne warunki dla rozbudowy sieci

SŁABE STRONY

  - Przestarzałe i wyeksploatowane elementy sieci średniego i niskiego napięcia (drewniane słupy, linie energetyczne, transformatory o zbyt małych mocach)

  - Ponadnormatywne spadki napięcia odczuwalne w niektórych rejonach gminy

  - Zły stan (lub brak) linii oświetlenia drogowego, w szczególności w obrębie dróg gminnych i lokalnych

SZANSE

  - Środki zewnętrzne na rozwój i modernizację sieci elektroenergetycznych, w tym na ograniczenie strat technicznych związanych z przesyłem energii

  - Realizacja inwestycji modernizacyjnych i rozbudowa, w zakresie sieci SN i nN, planowanych przez ZE na lata 2007-2013

  - Wysokie standardy dostarczanej energii

  - Podejmowanie działań na rzecz reelektryfikacji wsi – zgodnie z zapisami „Projektu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013”

ZAGROŻENIA

  - Brak modernizacji/wymiany przestarzałych elementów sieci

  - Brak środków na realizację kompleksowego remontu/rozbudowy systemu oświetlenia dróg z wykorzystaniem nowoczesnych, energooszczędnych źródeł światła

Podstawowe cele Gminy Sadkowice w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

- Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej o właściwych parametrach do wszystkich miejscowości w gminie

- Doprowadzenie sieci energetycznej do terenów przewidzianych pod inwestycje (mieszkaniowe, działalność gospodarczą)

- Rozbudowa oraz modernizacja linii oświetlenia ulicznego z uwzględnieniem poprawy jakości oświetlenia i zminimalizowania energochłonności lamp oświetleniowych

3. Prognoza zapotrzebowania na moc i energię elektryczną

Wielkość zapotrzebowania na energię elektryczną kształtują następujące czynniki:

  - cena, w odniesieniu do możliwości wykorzystania innych nośników energii (np. do ogrzewania pomieszczeń) oraz oszczędności;

  - aktywność gospodarcza (rozumiana jako wielkość produkcji i usług) i społeczna (liczba mieszkań, komfort życia i jego pochodne);

  - energochłonność produkcji i usług oraz zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych (energochłonność) do przygotowania posiłków, c.w.u., oświetlenia, napędu sprzętu gospodarstwa domowego, itp.).

Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną – założenia:

Roczne zużycie energii elektrycznej w Gminie Sadkowice (przez odbiorców zasilanych z sieci ZEŁ–T S.A.) w 2004 roku wyniosło 5 977,42 MWh. Dla potrzeb szacunkowych średnioroczne zużycie energii na terenie gminy przyjęto na poziomie 6 050 MWh.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną konsumowaną przez gospodarstwa domowe, tj. wykorzystywaną na cele socjalno-bytowe (głównie oświetlenie, napęd sprzętu gospodarstwa domowego i ewentualnie wytwarzania c.w.u.) oraz dla potrzeb prowadzonej gospodarki rolnej i sadownictwa stanowi obecnie największy odbiór, i taka struktura zużycia zostanie zachowana w wariantach prognostycznych.

Aktualnie udział energii elektrycznej dla potrzeb przygotowania posiłków, klimatyzacji i ogrzewania pomieszczeń, w skali gminy, jest marginalny.

Rozwój gminy w zakresie społecznym i gospodarczym będzie się odbywał zgodnie ze wskaźnikami rozwoju makroekonomicznego całego kraju, według zapisów Projektu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013.

Według „Polityki energetycznej Polski do 2025 roku” zapotrzebowanie na energię elektryczną (w stosunku do roku bazowego 2003) wzrastać będzie w średniorocznym tempie zbliżonym do 3%, przy czym we wszystkich wariantach przyrosty będą relatywnie niższe w pierwszym okresie 10-letnim.

Przewidywane zapotrzebowanie energii elektrycznej dla Gminy Sadkowice, w zależności od przyjętego wariantu, przedstawiono w tabeli i na wykresach (rok 2004 to rok bazowy):

| 2004 | Wariant | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (MWh) | # | (MWh) | (MWh) | (MWh) | (MWh) |
| 6 050 | Traktatowy | 7 093,6 | 8 047,3 | 9 501,8 | 11 504,7 |
| 6 050 | Pods. Węglowy | 7 093,6 | 8 047,3 | 9 477,9 | 11 480,9 |
| 6 050 | Pods. Gazowy | 7 093,6 | 8 041,4 | 9 394,5 | 11 367,6 |
| 6 050 | Efektywnościowy | 6 956,5 | 7 749,3 | 9 346,8 | 10 646,3 |

Prognozowane, całkowite zużycie energii elektrycznej w 2025 roku dla Gminy Sadkowice, według poszczególnych wariantów (zgodnie z wytycznymi „Polityki energetycznej Polski do 2025 roku”):

Szacunkowe zmiany zużycia energii elektrycznej według wariantów w latach

2004-2025

Przy określaniu szacunkowej wielkości zużycia energii elektrycznej należy podkreślić, że miary te zależne będą od rozwoju gospodarczego gminy oraz poziomu życia lokalnej społeczności. Aktualnie na terenie gminy brak jest zakładów przemysłowych, podstawową formą działalności społeczności lokalnej jest prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego – jest to główna sfera zatrudnienia i główne źródło utrzymania. Rozwój gospodarczy Gminy Sadkowice warunkowany jest stanem zamożności mieszkańców, który kształtuje koniunktura na rynku towarów rolno-spożywczych. Wielkość zapotrzebowania na energię elektryczną w przyszłości kształtować będą głównie odbiory komunalno-bytowe (poprzez wykorzystywanie energii elektrycznej do przygotowania posiłków, ciepłej wody użytkowej oraz celów grzewczych i klimatyzacyjnych, w tym działania racjonalizujące wielkość zużycia energii elektrycznej, np. poprzez sprzęt gospodarstwa domowego, oświetlenie) oraz dalszy rozwój sadownictwa/warzywnictwa z przechowalnictwem i przetwórstwem.

4. Zamierzenia modernizacyjne i inwestycyjne

W nawiązaniu do dokumentu: „Projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013”, w którym wskazano na konieczność przeprowadzenia działań usprawniających stan infrastruktury energetycznej kraju, w tym zapewnienie właściwego dostępu do zaopatrzenia ludności i podmiotów gospodarczych na wsi w energię elektryczną oraz poprawę jej jakości (rozwój elektryfikacji wsi), za celowe uznać należy wyznaczenie w przyszłości wspólnie z samorządami ościennych gmin oraz właściwymi służbami energetycznymi perspektywicznych zadań inwestycyjnych w aktualny stan systemu energetycznego terenu Gminy Sadkowice.

Przedsiębiorstwo energetyczne ZE Łódź – Teren S.A. posiada plan rozwoju w zakresie zaspokajania obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na obszarze swojego działania, zatwierdzony w 2003 roku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o którym mowa w art. 16 Ustawy Prawo Energetyczne.

W/w „Plan rozwoju ZE Łódź – Teren S.A. w latach 2003-2006 w zakresie zaspokajania obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną” obejmuje:

- w zakresie przedsięwzięć racjonalizujących zużycie energii elektrycznej u odbiorców instalację liczników energii elektrycznej przedpłatowych oraz liczników elektronicznych typu L3(1)F;

- przewidywany sposób finansowania inwestycji w zakresie objętym planem rozwoju na lata 2003-2006 obejmował środki własne oraz kredyty. Po 2006 roku Zakład przewiduje również finansowanie elektryfikacji wsi z funduszy Unii Europejskiej.

LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA

„Plan rozwoju ZE Łódź – Teren S.A. w latach 2003-2006 w zakresie zaspokajania obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną” w odniesieniu do systemu elektroenergetycznego Gminy Sadkowice nie przewiduje inwestycji rozwojowych w zakresie linii 110 kV oraz stacji 110/15kV.

LINIE ŚREDNIEGO I NISKIEGO NAPIĘCIA

W/w plan rozwoju ZE Łódź – Teren S.A. w latach 2003-2006, w odniesieniu do systemu elektroenergetycznego Gminy Sadkowice nie przewiduje inwestycji rozwojowych w zakresie sieci średnich i niskich napięć.

W długoterminowych planach inwestycyjnych ZE Łódź – Teren S.A. obejmujących lata 2007-2013 znajdują się następujące zadania z zakresu modernizacji i rozbudowy sieci średnich i niskich napięć, przewidzianych do realizacji na terenie Gminy Sadkowice:

| Miejscowość | Planowany zakres inwestycji: |
| --- | --- |
|  | Linie SN (w km) | Stacje transf. (w szt.) | Linie nn (w km) |
| Studzianki | 1,8 | 3 | 3,1 |
| Szwejki Nowe, Rzymiec Kolonia | 2,2 | 4 | 7,5 |
| Lubania | 1,0 | 2 | 2,2 |
| Kaleń Nowy, Sadkowice | 3,5 | 5 | 6,5 |
| Lutobory, Turobowice Kolonia | 0,9 | 3 | 3,1 |
| Kłopoczyn Nowy, Kłopoczyn, Kłopoczyn Kolonia | 2,0 | 5 | 6,5 |
| Kaleń | 0,9 | 3 | 5,2 |
| Bujały | 1,1 | 3 | 2,8 |
| Lipna | 0,9 | 2 | 2,5 |
| Przyłuski, Zabłocie | 3,5 | 5 | 5,5 |
| Rokitnica Kąty, Kaleń Nowy | 1,3 | 5 | 4,4 |
| Jajkowice | 2,5 | 4 | 6 |
| Sadkowice Kolonia | 1,3 | 5 | 6,0 |
| Trębaczew | 5,2 | 7 | 9,2 |
| Trebaczew Kolonia | 1,0 | 3 | 5,0 |
| Paprotnia, Kaleń | 2,7 | 4 | 6,9 |
| Kolonia Paprotnia | 1,3 | 4 | 4,7 |
| Olszowa Wola | 0,5 | 3 | 3,6 |
| Rutka | 3,7 | 2 | 2,3 |
| Skarbkowa | 2,1 | 4 | 3,0 |
| Gogolin | 0,7 | 1 | 2,0 |
| Celinów | 1,3 | 1 | 1,9 |
| Żelazna, Władysławów | 0 | 3 | 5,0 |
| Zaborze | 2,4 | 2 | 3,2 |

* Według ZEŁ-T S.A.

Zakład Energetyczny Okręgu Radomsko-Kieleckiego (ZEORK) S.A. eksploatujący na terenie miejscowości Broniew jedną stację transformatorową oraz linię napowietrzną nN długości około 1500m (o przekroju 70mm2) nie przewiduje inwestycji modernizujących – dobry stan techniczny elementów sieci elektroenergetycznej.

Obecnie na obszarze Gminy Sadkowice nie istnieją tereny, które można „nazwać” inwestycyjnymi, zarówno w zakresie rozwoju funkcji mieszkaniowej, gospodarczej czy inwestycyjnej. Według „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” Gmina Sadkowice nie dysponuje znaczącymi zasobami gruntów, które mogą stanowić lokalizacyjną dla potencjalnych inwestorów, zarówno dla zabudowy mieszkaniowej, jak i usługowo-produkcyjnej.

Wiodący kierunek rozwoju gminy, wynika jednoznacznie z jej przynależności obszarowej do tzw. „grójeckiego zagłębia owocowego” i koncentrowania się lokalnej aktywności gospodarczej w tym zakresie. Obszary o dużym skupisku sadów uznaje się, z uwagi na powstające tam obiekty i urządzenia służące do przechowywania owoców i warzyw, za wymagające rozwoju/modernizacji sieci elektroenergetycznej – wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. W związku z powyższym w niektórych stacjach transformatorowych może zachodzić konieczność wymiany transformatorów na jednostki o większej mocy, co umożliwi zaspokojenie zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną. Załącznik graficzny do niniejszego „Projektu założeń...” przedstawia tereny o największym i najmniejszym udziale procentowym sadów w zagospodarowaniu terenów poszczególnych miejscowości (zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadkowice”).

Indywidualne budownictwo mieszkaniowe na terenie gminy rozwija się na działkach rozproszonych, bądź poprzez dogęszczenie terenów już zainwestowanych. (np. uzupełnienie istniejących ciągów zabudowań przydrożnych). Dla nowych grup odbiorców niezbędna będzie rozbudowa i modernizacja istniejących sieci 15 kV, stacji transformatorowych oraz sieci niskiego napięcia na warunkach określonych przez Zakład Energetyczny. Ukształtowanie, stopień zurbanizowania i zagospodarowania terenu Gminy Sadkowice wskazują, że dostawa energii elektrycznej powinna być realizowana za pomocą linii elektroenergetycznych napowietrznych i stacji słupowych.

Planowane przez ZEŁ-T S.A. kierunki rozwoju i modernizacji sieci średnich i niskich napięć, na najbliższe lata winny również uwzględnić modernizację linii i stacji transformatorowych w miejscowościach Lewin i Pilawy.

Inwestycje w zakresie rozwoju i modernizacji sieci elektroenergetycznej, która jest podstawowym medium energetycznym, powinny przebiegać w ścisłej współpracy i koordynacji działań samorządu gminy z Zakładem Energetycznym.

OŚWIETLENIE ULICZNE

Stan oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sadkowice wymaga przeprowadzenia gruntownego remontu pod kątem uzupełnienia i rozbudowy sieci oraz sukcesywnej wymiany istniejących opraw oświetleniowych rtęciowych na energooszczędne oprawy sodowe. Stopniowe przechodzenie na stosowanie energooszczędnych źródeł światła obniży energochłonność oświetlenia drogowego, a co za tym idzie koszty eksploatacji całego systemu oświetleniowego (w rachunkach ekonomicznych przyjmuje się, że kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego obniża energochłonność nawet do 40% stanu przed modernizacją).

Aktualnie przewidziane są do realizacji następujące zadania:

| Modernizacja/rozbudowa | budowa linii – dwa odcinki w miejscowości Sadkowice (ca 1000mb + 500mb); budowa linii – miejscowość Gogolin – ca 800mb; budowa linii – miejscowość Lutobory – ca 400mb; dobudowa linii – miejscowość Zabłocie – ca 600mb; dobudowa linii – miejscowość Paprotnia – ca 500mb; budowa linii – miejscowość Paprotnia – ca 500mb. |
| --- | --- |
| Wymiana opraw | Bujały (6szt.); Olszowa Wola (10szt.); Lubania (10szt.); Kłopoczyn (5szt.); Władysławów (4szt.); Trębaczew (4szt.); Zabłocie (3szt.); Nowy Kaleń (3szt.) Żelazna, Rudka (6szt.); Nowe Szwejki (4 szt.); Przyłuski (6 szt.). |

* według danych Urzędu Gminy Sadkowice

becnie Gmina Miedziana Góra przystąpiła do opracowania nowego

5. Lokalne nadwyżki oraz zasoby paliw i energii

Zakład Energetyczny dysponuje rezerwą mocy, pozwalającą na przyłączenie nowych odbiorców z terenu Gminy Sadkowice.

V. Zaopatrzenie w paliwa gazowe

1. Charakterystyka stanu obecnego

Ocenę obecnego stanu zasilania odbiorców z terenu Gminy Sadkowice w gaz sieciowy oraz perspektywy rozwoju sieci dokonano na podstawie informacji uzyskanych od dystrybutorów gaz ziemnego w zasięgu działania, których zlokalizowana jest gmina, tj. Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Gazownia Łódzka oraz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Gazownia Warszawska.

Stopień zgazyfikowania gminy jest nieznaczny, według danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (stan na koniec 2002 roku) wynosi 0,9%. Dostawa gazu przewodowego realizowana jest za pomocą sieci rozdzielczej średniego ciśnienia do 0,5MPa, której właścicielem i eksploratorem jest Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Gazownia Warszawska i obejmuje zaledwie kilkanaście przygranicznych siedlisk mieszczących się w północno-wschodniej i południowo wschodniej części gminy (miejscowości Broniew, Skarbkowa i Jajkowice).

Długość gazociągów średniego ciśnienia w Gminie Sadkowice w latach 2003-2004:

| Rok | Długość gazociągów [w km] |
| --- | --- |
| 2003 | 1,058 |
| 2004 | 1,058 |

Gaz doprowadzony do budynków w stanie średniego ciśnienia podlega redukcji za pomocą indywidualnych węzłów redukcyjno-pomiarowych. Charakterystyka odbiorców gazu sieciowego wraz z wielkością zużycia w latach 2002-2004:

| Wyszczególnienie: | Liczba odbiorców: | Zużycie gazu (w tys.nm3/rok): |
| --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Odbiorcy indywidualni: w tym z ogrzewaniem: | 14 | 14 | 14 | 11,6 | 10,4 | 6,4 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10,0 | 8,6 | 5,2 |
| Przemysł: | - | - | - | - | - | - |
| Usługi: | - | - | - | - | - | - |
| Handel: |  |  | - | - | - | - |
| Pozostali odbiorcy: | - | - | - | - | - | - |
| Razem: | 14 | 14 | 14 | 11,6 | 10,4 | 6,4 |

* według Informacji Mazowieckiej spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie O/Gazownia Warszawska

Odbiorcy gazu sieciowego to wyłącznie gospodarstwa domowe, gdzie struktura zużycia w poszczególnych latach przedstawiała się następująco:

| Rok: | w tys.nm3: |
| --- | --- |
| 2002 | ( przeciętne roczne zużycie gazu przez jednego odbiorcę = ok. 0,83 ( przeciętne roczne zużycie gazu przez jednego odbiorcę dla potrzeb bytowych (bez ogrzewania) = ok. 0,40 ( przeciętne roczne zużycie gazu przez jednego odbiorcę dla potrzeb bytowych i ogrzewania mieszkań = ok. 1 |
| 2003 | ( przeciętne roczne zużycie gazu przez jednego odbiorcę = ok. 0,74 ( przeciętne roczne zużycie gazu przez jednego odbiorcę dla potrzeb bytowych (bez ogrzewania) = ok.0,45 ( przeciętne roczne zużycie gazu przez jednego odbiorcę dla potrzeb bytowych i ogrzewania mieszkań = ok. 0,86 |
| 2004 | ( przeciętne roczne zużycie gazu przez jednego odbiorcę = ok. 0,46 ( przeciętne roczne zużycie gazu przez jednego odbiorcę dla potrzeb bytowych (bez ogrzewania) = ok.0,30 ( przeciętne roczne zużycie gazu przez jednego odbiorcę dla potrzeb bytowych i ogrzewania mieszkań = ok.0,52 |

Z powyższego zestawienia wynika, że systematyczny spadek poboru gazu obserwowany w analizowanym okresie wiąże się ze zdecydowanym ograniczeniem zużycia gazu na cele grzewcze, co jest konsekwencją utrzymującej się niekorzystnej relacji cenowej w stosunku do paliw stałych – powrót do tradycyjnego sposobu ogrzewania mieszkań. W 2004 roku nastąpił również znaczący spadek przeciętnego zużycia gazu sieciowego na cele bytowe (przygotowanie posiłków).

Większość mieszkańców gminy dla potrzeb bytowych (głównie przygotowanie posiłków) wykorzystuje gaz ciekły propan-butan dystrybuowany w butlach, z siecią punktów sprzedaży obejmującą poszczególne sołectwa. Szacunkowe określanie ilości zużycia gazu ciekłego do przygotowania posiłków w poszczególnych miejscowościach gminy w zależności od liczby mieszkańców przedstawiono w poniższej tabeli – dodatkowo w obliczeniach uwzględnia się, informacje:

- około 88% mieszkań na terenie gminy wyposażonych jest w kuchnie gazowe zasilane z butli gazowych (GUS 2002),

- około 45% mieszkań posiada paleniska kuchenne (GUS 2002), które mogą być wykorzystywane do przygotowania posiłków, głównie poza sezonem letnim.

Szacunkowe zużycie gazu propan-butan do przygotowania posiłków w Gminie Sadkowice:

| Lp. | Sołectwo | Miejscowość | Liczba mieszkańców | Zużycie gazu [w t/a] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Broniew | Broniew | 62 | ~ 1,5 |
| 2. | Bujały | Bujały | 255 | ~ 12,4 |
| 3. | Celinów | Celinów | 83 | ~ 4,0 |
| 4. | Gacpary | Gacpary | 63 | ~ 3,1 |
| 5. | Gogolin | Gogolin | 82 | ~ 4,0 |
| 6. | Jajkowice | Jajkowice | 258 | ~ 12,5 |
| 7. | Kaleń | Kaleń | 409 | ~ 19,8 |
| 8. | Kłopoczyn | Kłopoczyn | 259 | ~ 12,6 |
| 9. | Lewin | Lewin | 160 | ~ 7,8 |
| 10. | Lipna | Lipna | 119 | ~ 5,8 |
| 11. | Lubania | Lubania, Władysławów | 303 | ~ 14,7 |
| 12. | Lutobory | Lutobory, Nowe Lutobory | 187 | ~ 9,1 |
| 13. | Nowe Sadkowice | Nowe Sadkowice | 112 | ~ 5,4 |
| 14. | Nowe Szwejki | Nowe Szwejki | 210 | ~ 10,2 |
| 15. | Nowy Kaleń | Nowy Kaleń | 77 | ~ 3,7 |
| 16. | Nowy Kłopoczyn | Nowy Kłopoczyn | 304 | ~ 14,7 |
| 17. | Olszowa Wola | Olszowa Wola | 289 | ~ 14,0 |
| 18. | Paprotnia | Paprotnia | 341 | ~ 16,5 |
| 19. | Pilawy | Pilawy | 86 | ~ 4,2 |
| 20. | Przyłuski | Przyłuski | 119 | ~ 5,8 |
| 21. | Rokitnica Kąty | Rokitnica Kąty | 42 | ~ 2,0 |
| 22. | Rzymiec | Rzymiec, Szwejki Wielkie | 150 | ~ 7,3 |
| 23. | Sadkowice | Sadkowice | 532 | ~ 25,8 |
| 24. | Skarbkowa | Skarbkowa | 209 | ~ 8,3 |
| 25. | Studzianki | Studzianki | 106 | ~ 5,1 |
| 26. | Turobowice | Turobowice, Kolonia Turobowice | 137 | ~ 6,6 |
| 27. | Trębaczew | Trębaczew, Nowy Trębaczew | 575 | ~ 27,9 |
| 28. | Zaborze | Zaborze | 122 | ~ 5,9 |
| 29. | Zabłocie | Zabłocie | 118 | ~ 5,7 |
| 30. | Żelazna | Żelazna, Żelazna Nowa, Rudka | 315 | ~ 15,3 |
| Razem: | 6033 | ~ 291,7 |

2. Prognoza zapotrzebowania na paliwa gazowe i możliwości rozwoju sieci gazociągowej

W dokumencie „Polityka energetyczna Polski do 2025 roku” przyjęto, że do roku 2025 nastąpi sukcesywny wzrost krajowego zużycia energii finalnej o 48-55% (według poszczególnych wariantów). W prognozowanej strukturze zużycia przewidziano istotny wzrost udziału gazu ziemnego.

Z uwagi na stosunkowo niewielki wskaźnik zgazyfikowania gminy (14 odbiorców), małe zainteresowanie ze strony przyszłych odbiorców oraz niesprzyjające warunki rozwoju sieci gazowej (bariery techniczne i ekonomiczne) określenie orientacyjnego zapotrzebowania na gaz przewodowy do 2025 roku jest trudne. Obecnie poziom zainteresowania rozwojem sieci gazowniczej w poszczególnych sołectwach Gminy Sadkowice, według ankiet, przedstawia się następująco:

| Lp. | Sołectwo | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bujały | Większość gospodarstw jest zainteresowana rozwojem sieci gazowej w miejscowości i podłączeniem do sieci |
| 2. | Jajkowice | Brak zainteresowania mieszkańców podłączeniem do sieci gazowej |
| 3. | Lewin | Brak informacji na temat zainteresowania rozwojem sieci gazowej wśród mieszkańców |
| 4. | Lubania | Brak informacji na temat zainteresowania rozwojem sieci gazowej wśród mieszkańców |
| 5. | Pilawy | Zainteresowanie podłączeniem do sieci gazowej kształtuje się na poziomie 17 gospodarstw (miejscowość Pilawy) |
| 6. | Przyłuski | Brak zainteresowania mieszkańców podłączeniem do sieci gazowej |
| 7. | Rokitnica Kąty | Zainteresowanie gazyfikacją jest niewielkie na poziomie około 6 gospodarstw |
| 8. | Rzymiec | Brak informacji na temat zainteresowania rozwojem sieci gazowej wśród mieszkańców |
| 9. | Skarbkowa | Zainteresowanie podłączeniem do sieci gazowej kształtuje się na poziomie około 30 gospodarstw |
| 10. | Studzianki | Brak informacji na temat zainteresowania rozwojem sieci gazowej wśród mieszkańców |
| 11. | Trębaczew | Zainteresowanie podłączeniem do sieci gazowej kształtuje się na poziomie około 50 gospodarstw |
| 12. | Turobowice | Zainteresowanie podłączeniem do sieci gazowej kształtuje się na poziomie około 32 gospodarstw |
| 13. | Zabłocie | Brak zainteresowania mieszkańców podłączeniem do sieci gazowej |

Prognoza zapotrzebowania na gaz sieciowy przeprowadzona została w następujących scenariuszach rozwoju, przy założeniach:

Scenariusz I:

- brak inwestycji sieciowych - utrzymanie obecnej liczby odbiorców gazu ziemnego;

- wariant pesymistyczny - wykorzystanie gazu wyłącznie do celów bytowych roczna wielkość zużycia na poziomie 5tys. m3;

- wariant optymistyczny - wykorzystanie gazu do celów bytowych i grzewczych, roczna wielkość zużycia na poziomie 25tys. m3.

Scenariusz II:

- do 2025 roku istniejąca sieć gazowa rozbudowana będzie na sołectwa: Broniew, Skarbkowa, Jajkowice, Trębaczew, Lubania, Kłopoczyn, Żelazna - stopień zgazyfikowana w gminie określono na poziomie około 25%;

- tendencje demograficzne utrzymają się na dotychczasowym poziomie;

- zwiększy się liczba gospodarstw domowych, korzystających z gazu do celów grzewczych (również dzięki zmniejszeniu kosztów ogrzewania po termomodernizacji budynków);

- postęp wpłynie na podwyższenie stopy życiowej społeczeństwa oraz zwiększy komfort użytkowania nośników energii, w tym gazu.

Scenariusz III:

- do 2025 roku istniejąca sieć gazowa rozbudowana będzie na sołectwa: Broniew, Skarbkowa, Jajkowice, Trębaczew, Lubania, Kłopoczyn, Żelazna, Paprotnia, Kaleń, Sadkowice, Bujały  - stopień zgazyfikowana w gminie określono na poziomie około 40%;

- tendencje demograficzne utrzymają się na dotychczasowym poziomie;

- zwiększy się liczba gospodarstw domowych, korzystających z gazu do celów grzewczych (również dzięki zmniejszeniu kosztów ogrzewania po termomodernizacji budynków oraz polityce cenowej zachęcającej do przechodzenia na niewęglowy czynnik grzewczy);

- postęp wpłynie na podwyższenie stopy życiowej społeczeństwa oraz zwiększy komfort użytkowania nośników energii, w tym gazu,

- zużycie gazu przez odbiorców instytucjonalnych.

|  | Roczne zużycie gazu w 2025 roku [w tys. m3/a] |
| --- | --- |
| Scenariusz I: | od 5 do 25 tys. m3 |
| Scenariusz II: | ~ 570 tys.m3 |
| Scenariusz III: | ~ 1130 tys.m3 |

* wielkości szacunkowe – brak programu gazyfikacji Gminy Sadkowice

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadkowice” podaje możliwość doprowadzenia gazu przewodowego poprzez odgałęzienie od gazociągu wysokiego ciśnienia znajdującego się w Rawie Mazowieckiej (według projektu gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 relacji Rawa Mazowiecka - Nowe Miasto). Sieci średniego ciśnienia mogą być oparte o stację redukcyjną usytuowaną w Komorowie lub Cielądzu. Program gazyfikacji Gminy Sadkowice wymaga pełnej koordynacji z programem gazyfikacji gmin Regnów i Sadkowice (według koncepcji gazyfikacji byłego województwa skierniewickiego).

3 Zamierzenia inwestycyjne

Modernizacja sieci gazowej:

Zgodnie z informacjami Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z.o.o. w Warszawie Oddział Gazownia Warszawska obecny stan gazociągów sieci rozdzielczej na terenie Gminy Sadkowice jest zadawalający. Wszelkie inwestycje związane z modernizacją istniejących sieci prowadzone będą sukcesywnie w celu utrzymania ich należytego stanu technicznego oraz zapewnienia ciągłego utrzymania parametrów gazu dostarczanego do odbiorców.

Budowa/rozbudowa sieci gazowej:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2000 roku, w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, obrotu paliwami gazowymi, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 77, poz. 877), realizacja budowy sieci gazowej może nastąpić pod warunkiem spełnienia kryteriów ekonomicznych inwestycji, przy założeniu że istnieją możliwości techniczne zasilania.

( Według informacji dostawcy gazu - Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z.o.o. w Warszawie Oddział Gazownia Warszawska – realizacja inwestycji związanych z rozbudową sieci gazowych będzie odbywała się w miarę zgłaszania się nowych odbiorców i będzie możliwa pod warunkiem spełnienia kryteriów ekonomicznej opłacalności dostaw gazu oraz zawarcia porozumienia pomiędzy dostawcą gazu a odbiorcą.

( Według informacji Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Gazownia Łódzka doprowadzenie gazu do Gminy Sadkowice wiąże się z koniecznością rozbudowy sieci wysokiego ciśnienia, która dla Przedsiębiorstwa Gazowniczego jest inwestycją nieopłacalną – obecnie najbliżej zgazyfikowaną gminą jest Rawa Mazowiecka, gdzie znajduje się gazociąg wysokiego ciśnienia, który mógłby być źródłem zasilania dla Gminy Sadkowice. Rozpoczęcie prac nad opracowaniem koncepcji zasilenia Gminy Sadkowice z sieci dystrybucyjnej MSG Sp. z o.o. O/Gazownia Łódzka nastąpi w momencie pojawienia się dużego zapotrzebowania na gaz ziemny, tj. w momencie spełnienia kryterium ekonomicznej opłacalności inwestycji.

VI. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych

Racjonalizacja użytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych sprowadza się do poprawy efektywności ekonomicznej wykorzystania nośników energii przy jednoczesnej minimalizacji szkodliwego oddziaływania na środowisko. Osiągnięcie tego celu możliwe jest przez realizację działań w następujących obszarach:

1) Modernizacja źródeł ciepła - zdecydowana większość budynków na terenie gminy ogrzewana jest za pomocą instalacji grzewczych bazujących na paliwach stałych, tj. węgiel i koks. Sprawność urządzeń grzewczych wynosi odpowiednio:

-od 20-25% dla pieców węglowych,

-od 50-60% dla kotłów węglowych,

-od 87-88% dla kotłów gazowych.

Modernizacja źródeł ciepła przynosi nie tylko efekt ekonomiczny, ale również znacząco wpływa na emisję zanieczyszczeń gazowych do atmosfery. Porównanie kosztów wytworzenia 1GJ ciepła dla różnych rodzajów nośnika energii przy założonym zapotrzebowaniu 15 kW przedstawia poniższe zestawienie:

|  | Gaz | Olej opałowy | Energia elektryczna | Energia elektryczna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zapotrzebowanie mocy cieplnej: |  |  |  |  |
| - na ogrzewanie (kW) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| - na c.w.u. (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Średni czas wykorzystania mocy |  |  | 2100 h | 2100 h |
| Roczne zapotrzebowanie energii cieplnej (GJ/rok) | 120 | 120 | 120 | 120 |
|  | Gaz ziemny | Olej „Ekoterm” | Licznik jednotaryfowy | Licznik dwutaryfowy |
| Kaloryczność paliwa | 35 MJ/m3 | 42,6 MJ/kg |  |  |
| Sprawność ogrzewania | 88% | 88% | 97% | 97% |
| Roczne zużycie paliwa (zużycie energii) | 3900 m3 | 3800 dm3 | 32500 kWh | 32500 kWh |
| Cena paliwa (netto) | Taryfa W-3 | 1,4 zł/dm3 | Licznik jednotaryfowy (taryfa G12) | Licznik dwutaryfowy (taryfa G12) |
| Jednostkowy koszt ciepła (zł/GJ) | 28,4 zł | 44,3 zł | 81,2 zł | 75,7 zł |

2) Efektywne wykorzystanie wyprodukowanego ciepła - zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną można osiągnąć przez podejmowanie działań związanych z efektywnością wykorzystania tej energii, tj. termorenowacja i termomodernizacja budynków, modernizacja działających systemów grzewczych w budynkach, stosowanie elementów pomiarowych i regulatorów zużycia energii, itp. Samorząd Gminy powinien promować i wspierać działania w tym zakresie, np. stosując ulgi podatkowe dla inwestorów, którzy przewidują zastosowanie ekologicznych i efektywnych źródeł energii.

3) Zwiększenie efektywności wykorzystania energii elektrycznej - ograniczanie zużycia energii elektrycznej może być realizowane na poziomie: Zakładu Energetycznego – modernizacja stacji transformatorowych i linii przesyłowych, Zarządcy dróg - energooszczędne oświetlenie uliczne oraz na poziomie użytkownika – wprowadzanie energooszczędnego oświetlenia pomieszczeń, modernizacja bądź wymiana energochłonnych urządzeń gospodarstwa domowego, przesuwanie poboru energii na godziny poza szczytem energetycznym.”

VII. Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych

W lokalnych kotłowniach funkcjonujących na terenie gminy nie występują nadwyżki mocy i energii cieplnej, a paliwa potrzebne do uzyskania ciepła są dostarczane z innych rejonów Polski, w związku z tym należy poszukiwać innych lokalnych zasobów paliw i energii.

Wzrost zapotrzebowania na energię, spowodowany głównie szybkim rozwojem gospodarczym, ograniczoną ilością zasobów paliw kopalnych, a także nadmiernym zanieczyszczeniem środowiska, spowodowały w ostatnich latach, duże zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy „Prawo energetyczne” i „Prawo ochrony środowiska” wprowadziła szereg istotnych zmian dotyczących gospodarowania zasobami energii odnawialnej. Pod pojęciem „odnawialne źródło energii”, według ustawy „Prawo energetyczne” (art. 3 pkt 20) rozumie się: źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energie pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych.

Należy podkreślić, że zasoby energii odnawialnej (rozpatrywane w skali globalnej) są nieograniczone, jednak ich potencjał jest rozproszony, stąd koszty wykorzystania znacznej części energii ze źródeł odnawialnych, są wyższe od kosztów pozyskiwania i przetwarzania paliw organicznych, jak również jądrowych. Dlatego też, udział alternatywnych źródeł w procesach pozyskiwania, przetwarzania, gromadzenia i użytkowania energii jest ciągle niewielki.

Zgodnie z założeniami polityki energetycznej państwa władze gminne, w jak najszerszym zakresie, powinny uwzględnić źródła odnawialne, w tym ich walory ekologiczne i gospodarcze dla swojego terenu. Potencjalne korzyści wynikające z wykorzystania odnawialnych źródeł energii, to przede wszystkim:

- zmniejszenie zapotrzebowania na paliwa kopalne,

- redukcja emisji substancji szkodliwych do środowiska (m.in. dwutlenku węgla i siarki),

- racjonalne zagospodarowanie odpadów;

- ożywienie lokalnej działalności gospodarczej,

- tworzenie miejsc pracy.

Możliwości wykorzystania lokalnych zasobów paliw i energii w Gminie Sadkowice zostaną omówione przy uwzględnieniu poszczególnych rodzajów energii.

(Energia wodna

Rozwój małej energetyki wodnej nie jest związany z potrzebami systemu elektroenergetycznego państwa, ale ma charakter lokalny. Technologia małych elektrowni wodnych obejmuje pozyskiwanie energii z cieków wodnych, przy czym maksymalną moc zainstalowaną w pojedynczej lokalizacji określa się na około 5 MW, (w rzeczywistości większość elektrowni ma moc zainstalowaną rzędu kilkuset kW). Rola małych elektrowni wodnych jako odnawialnych źródeł, może być ważna nie tylko z punktu widzenia wytwarzania energii elektrycznej, ale także dla regulacji stosunków wodnych (zwiększenie retencji wód powierzchniowych polepsza warunki uprawy roślin) oraz środowiska.

Głównym ciekiem wodnym Gminy Sadkowice jest rzeka Rylka (dopływ Bzury) płynąca zachodnim skrajem terenu gminy. Rejon miejscowości Nowe Sadkowice stanowi teren źródliskowy dla rzeki Rokitnej, a miejscowość Jajkowice dla rzeki Żelaznej. Parametry określające podstawową sieć hydrograficzną Gminy Sadkowice zamieszczono w tabeli:

| Nazwa cieku | Długość ogółem (m) | w tym: |
| --- | --- | --- |
|  |  | uregulowane | nieuregulowane |
| Rylka | 3 940 | 3 940 | 0 |
| Rokitna | 8 800 | 8 600 | 200 |
| Żelazna | 8 200 | 500 | 7 700 |
| Razem: | 20 940 | 13 040 | 7 900 |

* wg Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sadkowice

Sieć rzeczną gminy uzupełniają drobne stałe lub epizodyczne bezimienne cieki wodne, dopływy w/w rzek. Pola uprawne i w mniejszym stopniu łąki, odwadniane są poprzez system rowów melioracyjnych. W pobliżu rzeki Żelaznej istnieje szereg małych sztucznych zbiorników wodnych, zasilanych na zasadzie spiętrzeń, wykorzystywanych do celów rybackich.

Obecnie na terenie gminy nie funkcjonują małe elektrownie wodne oraz nie istnieją zbiorniki wodne, które uzasadniałyby przeprowadzenie takich inwestycji w przyszłości. Za celowe uznać należy wykonanie szczegółowej analizy wykorzystania przepływających przez teren gminy cieków wodnych pod względem możliwości i zasadności budowy zbiorników wodnych i jazów nadających się do zainstalowania małych elektrowni wodnych, jednak ekonomiczne uzasadnienie takich inwestycji jest mało prawdopodobne.

(Energia wiatru

Krajowe zasoby energii wiatru

Ruch powietrza atmosferycznego (wiatr) jest zjawiskiem powszechnym i wykorzystywanym przez ludzi na ich użytek już od tysięcy lat. Szacuje się, że globalny potencjał energii wiatru jest równy obecnemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Obiektywne cechy i specyficzne właściwości energetyki wiatrowej czynią ją wyjątkowym i wymagającym źródłem energii dla inwestorów, operatorów sieci elektroenergetycznej oraz planistów i społeczności lokalnych. Identyfikacja cech i warunków rozwoju energetyki wiatrowej:

- bardzo wysoka zależność wydajności elektrowni wiatrowej od prędkości wiatru;

- skomplikowane metody oceny zasobów zarówno w mikroskali (dla pojedynczej inwestycji), jak i w mezoskali (np. dla całego kraju);

- nierównomierny rozkład zasobów energii wiatru na obszarze kraju – warunki wiatrowe są znacznie zróżnicowane na obszarze całego kraju – zasoby energii wiatru pokazano na powyższej mapie. Według opracowanych i opublikowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej map wietrzności dla obszaru Polski wynika, że tereny uprzywilejowane pod względem zasobów energii wiatru to przede wszystkim wybrzeże Morza Bałtyckiego (a szczególnie jego środkowa, najbardziej wysunięta na północ część od Koszalina po Hel oraz wyspa Uznam), Suwalszczyzna, środkowa Wielkopolska i Mazowsze, Beskid Śląski i Żywiecki, Pogórze Dynowskie i Bieszczady. Dodatkowo istnieje szereg innych mniejszych obszarów, gdzie lokalne warunki klimatyczne i terenowe szczególnie sprzyjają rozwojowi energetyki wiatrowej, np. okolice Kielc;

- brak możliwości transportu nośnika energii, rozproszone źródło - konwersja energii wiatru w energię elektryczną lub inną formę energii użytecznej, jest w sposób naturalny związana z miejscem występowania jej zasobów. Wiąże się to z dodatkowym problemem dostępu do sieci elektroenergetycznej o odpowiednich parametrach technicznych i powiązania rozwoju sieci z rozkładem zasobów energii wiatru. Ponadto budowa elektrowni wiatrowych jest ograniczona stanem zagospodarowania terenów, a ze względu na ograniczenia środowiskowe możliwa na obszarach niezabudowanych, przeważnie na gruntach rolnych;

- trudno przewidywalne parametry ruchowe (moc chwilowa) elektrowni wiatrowych w okresie krótkoterminowym (do 48 godz.).

W środkowopolskim rejonie klimatycznym, w zasięgu którego znajduje się Gmina Sadkowice, dominują wiatry z sektora zachodniego [16,8%], południowo-wschodniego [11,8%] oraz południowo-zachodniego [11,1%], których średnia prędkość ważona kształtuje się na poziomie około 4,2m/s. Wiatry słabsze o średnich prędkościach 3,1m/s (północno-wschodnie) oraz 3,4m/s (północne) występują najrzadziej, odpowiednio 3,7% i 4,7%. Większe średnie prędkości wiatrów (5-6 m/s) występują na wysokościach powyżej 30m nad poziomem gruntu. Prędkość wiatru, a więc i energia, jaką można z niego czerpać, ulega zmianom dziennym, miesięcznym i sezonowym. Zarówno w cyklu dobowym, jak i sezonowym (lato-zima) obserwuje się korzystną zbieżność miedzy prędkością wiatru, a zapotrzebowaniem na energię.

Dotychczasowe badania wskazują, że aby opłacalne było wykorzystanie elektrowni wiatrowych przy obiektach dużej mocy (np. powyżej 30kW) średnia roczna prędkość wiatru powinna przekraczać 5,5m/s, na wysokości wirnika elektrowni wiatrowych. Małe siłownie wiatrowe pracujące na tzw. sieć wydzieloną np. dla celów grzewczych w małych gospodarstwach rolnych, mogą być stosowane dla prędkości wiatru powyżej 3m/s. Pomimo, że wydajność silnika wiatrowego zależy przede wszystkim od prędkości wiatru, istotne znaczenie mają również warunki lokalizacji obiektu w terenie, gdyż brak swobodnego przepływu wiatru wydatnie ogranicza pracę wirnika, jeśli jest on instalowany na stosunkowo niskich wysokościach (np. wieżach o wysokości do 12m).

W ogólnej ocenie teren byłego woj. skierniewickiego należy do rejonów „uprzywilejowanych” pod względem zasobów energii wiatru, co stanowi o korzystnych warunkach dla budowy siłowni wiatrowych. Dla określenia opłacalność pozyskania energii wiatru należy również rozpoznać wszelkie lokalne czynniki, które mogą nie sprzyjać tego typu przedsięwzięciom (np. rzeźba terenu, pokrycia terenu). Wszelkie działania inwestycyjne winne być poprzedzone ekspertyzą mającą na celu określenie: średniej rocznej i sezonowych wielkości energii wiatru oraz zasobów energii wiatru (w m/s) dla wskazanych wysokości i terenu.

Warto zauważyć, że pozyskanie kilkuprocentowego udziału pokrycia miejscowych potrzeb elektroenergetycznych przez wykorzystanie energii wiatru ma atuty gospodarcze - poprzez poprawę wykorzystania w miejscu pracy linii energetycznych średnich i niskich napięć; społeczne – np. aktywizacja terenów słabo zaludnionych o ubogich glebach oraz ekologiczne – brak emisji i składowania substancji szkodliwych.

Koncepcje z zakresu budowy elektrowni wiatrowych w chwili obecnej mogą być interesujące dla potencjalnych inwestorów, ponieważ zgodnie z aktualnie obowiązującą nowelizacją ustawy Prawo Energetyczne (art.9a) przedsiębiorstwa energetyczne są obowiązane do zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w tego rodzaju urządzeniach (w odnawialnych źródłach energii).

(Ciepło geotermalne

Energia geotermalna to wewnętrzne, naturalne ciepło Ziemi nagromadzone w skałach oraz w wodach wypełniających pory i szczeliny skalne, które można wykorzystać przede wszystkim na potrzeby produkcji energii elektrycznej, energii cieplnej (poprzez ciepłownie geotermalne i pompy ciepła) oraz w balneologii. Wody geotermalne zalegają pod powierzchnią prawie 80% terytorium Polski, jednak ich temperatura jest stosunkowo niska i na znacznych obszarach nie przekracza 1000C. Zasoby cieplne wód geotermalnych w Polsce to według szacunków około 4 mld Mg tpu (4 miliony ton paliwa umownego).

Prowincje i okręgi geotermalne w Polsce przedstawia poniższa mapka:

* wg Europejskie Centrum Energii Odnawialnej (EC BREC) Ekoinfo- serwis informacyjny ochrony środowiska

Pomimo licznego występowania wód ich eksploatacja nie jest łatwa, przeszkodą są zarówno warunki wydobycia, jak i ekonomiczna strona tego typu przedsięwzięcia.

Okręg Grudziądzko-Warszawskiego w obrębie, którego jest zlokalizowana Gmina Sadkowice, stanowi obszar 70tys. km i jest najbardziej zasobnym obszarem geotermalnym w Polsce - objętość wód wynosi około 3 100km2.

Potencjalne zasoby wód geotermalnych w dwóch największych okręgach geotermalnych zamieszczono w tabeli.

| Nazwa regionu/okręgu | Obszar /km2/ | Formacje geologiczne | Objętość wód geotermalnych /km2/ |
| --- | --- | --- | --- |
| Grudziądzko-Warszawski | 70 000 | Kreda/Jura | 2 766 |
|  |  | Trias | 344 |
|  |  | Razem | 3 100 |
| Szczecińsko-Łódzki | 67 000 | Kreda/Jura | 2 580 |
|  |  | Trias | 274 |
|  |  | Razem | 2 854 |

Region Grudziądzko-Warszawski wraz z regionem Szczecińsko - Łódzkim zawiera około 90% zasobów wszystkich wód geotermalnych w Polsce.

Oszacowanie potencjału energii geotermalnej możliwej do uzyskania wiąże się z koniecznością oceny zasobów eksploatacyjnych, tj. przeprowadzenia próbnych odwiertów, które wymagają wysokich nakładów finansowych. Wielkość zasobów eksploatacyjnych wód geotermalnych sprowadza się do udokumentowania realnej i racjonalnej możliwości eksploatacji wód z określoną wydajnością w ustalonym lub nieograniczonym przedziale na danym terenie.

Przy ocenie wielkości zasobów eksploatacyjnych i możliwości budowy instalacji geotermalnych należy wziąć pod uwagę następujące uwarunkowania (według W. Góreckiego, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków):

    - energia uzyskana z wód geotermalnych może być wykorzystywana w miejscach wydobywania wód. Zasoby eksploatacyjne będą więc ograniczone do rejonów miast i miejscowości, rejonów przemysłowych, rolniczych i rekreacyjno-wypoczynkowych;

    - ze względu na znaczną kapitałochłonność inwestycji geotermalnych, lokalny rynek ciepłowniczy powinien być bardzo atrakcyjny, zdolny do przyciągnięcia inwestorów;

    - budowa instalacji geotermalnych w naturalny sposób ograniczona jest do obszarów, gdzie występują wody geotermalne o optymalnych własnościach.

Ekonomiczna zasadność (opłacalność) wykorzystania zasobów wód i energii geotermalnej zależy od wielu czynników, do najważniejszych należy zaliczyć:

- warunki hydrogeotermalne tj.: wydajność eksploatacyjna wód podziemnych oraz temperatura wód geotermalnych (moc cieplna ujęcia), głębokość zalegania warstwy wodonośnej (koszt wykonania otworów), skład chemiczny wody/mineralizacja (koszty eksploatacji);

- obciążenie instalacji ciepła geotermalnego, tj.: roczny współczynnik obciążenia instalacji – czas wykorzystania pełnej mocy cieplnej ujęcia, stopień schłodzenia wody geotermalnej, odległość geotermalnych otworów wiertniczych od odbiorcy ciepła (nakłady na rurociąg przesyłowy wody geotermalnej), koncentracja zapotrzebowania na ciepło na obszarze jego odbioru (nakłady na sieć dystrybucji ciepła);

- otoczenie makroekonomiczne rozumiane jako:

  - konkurencyjność (relacje cenowe w stosunku do źródeł konwencjonalnych, ceny paliw);

  - proekologiczna polityka państwa (dostępność środków finansowych na zasadach preferencyjnych).

Zasoby energii cieplnej możliwej do pozyskania z wód geotermalnych w rejonie gdzie położona jest Gmina Sadkowice nie są dokładnie określone. Ewentualne inwestycje wymagają oszacowania potencjału energii wód geotermalnych za pomocą próbnych odwiertów. Z uwagi jednak na stosunkowo niewielką gęstość cieplną oraz na wysokie nakłady inwestycyjne i wynikający z nich koszt ciepła, związany również z wysokimi kosztami eksploatacyjnymi instalacji geotermalnej, a także na brak sieci ciepłowniczych oraz dużych odbiorów ciepła, budowa ciepłowni geotermalnych, z ekonomicznego punktu widzenia, nie jest uzasadniona. Dotychczasowe badania wskazują, że budowa systemów geotermalnych może być opłacalna w większych miejscowościach, gdzie możliwy jest odbiór ciepła o stałej mocy i dużej ilości. Preferuje to w pierwszej kolejności duże aglomeracje o dużej gęstości zabudowy z dobrze rozwiniętym systemem ciepłowniczym.

Możliwe jest natomiast wykorzystanie energii wód podskórnych i ciepła ziemi przy zastosowaniu indywidualnych pomp ciepła. Urządzenia tego typu są produkowane i mogą być stosowane w domach jednorodzinnych w terenach o rozproszonej zabudowie. Aktualnie koszt instalacji takich urządzeń i koszt wytworzenia energii przewyższa znacznie źródła konwencjonalne.

(Energia słoneczna

Energia promieniowania słonecznego, rozumiana jako równomierny strumień energii emitowany przez Słońce, to z punktu widzenia ekologii najbardziej atrakcyjne źródło energii odnawialnej (brak efektów ubocznych, szkodliwych emisji oraz zubożenia naturalnych zasobów w trakcie wykorzystywania).

Praktyczne możliwości pozyskiwania energii słonecznej uzależnione są od warunków klimatycznych, które na terenie Polski nacechowane są dużą różnorodnością i specyfiką, co wynika głównie ze ścierania się wpływu dwóch odmiennych frontów atmosferycznych: atlantyckiego i kontynentalnego. Roczna gęstość promieniowania słonecznego na płaszczyznę poziomą waha się w granicach 950 - 1250 kWh/m2, przeciętna liczba godzin słonecznych (tzw. usłonecznienie) w ciągu roku to około 1600.

Strumień promieniowania słonecznego docierający do powierzchni Ziemi dzieli się na trzy składowe, tj. promieniowanie bezpośrednie - pochodzi od widocznej tarczy słonecznej, promieniowanie rozproszone - powstaje w wyniku wielokrotnego załamania na składnikach atmosfery; promieniowanie odbite - powstaje w skutek odbić od elementów krajobrazu i otoczenia. Warto zauważyć, że w ciągu dwóch tygodni Słońce wypromieniowuje na powierzchnię ziemską tyle energii, ile ludzkość jest w stanie wykorzystać w ciągu całego roku.

W Polsce generalnie istnieją dobre warunki do wykorzystania energii promieniowania słonecznego przy dostosowaniu typu systemów i właściwości urządzeń wykorzystujących tę energię do charakteru, struktury i rozkładu w czasie promieniowania słonecznego.

Rozkład sum promieniowania na jednostkę powierzchni płaskiej przedstawia rysunek:

* Średnioroczne sumy promieniowania słonecznego całkowitego padającego na jednostkę powierzchni poziomej w kWh/m2

W rozkładzie promieniowania słonecznego dominuje sześć miesięcy sezonu wiosenno-letniego – blisko 80% całkowitej sumy nasłonecznienia przypada na miesiące na przestrzeni kwiecień – wrzesień.

Podstawowe metody i systemy konwersji promieniowania słonecznego w energię słoneczną, dzielimy na:

- kolektory i inne systemy solarne – konwersja fototermiczna (cieplna) polegająca na przemianie energii promieniowania słonecznego w energię cieplną;

- układy fotowoltaniczne, hybrydowe i podobne z modułami ogniw fotowoltaicznych – konwersja fotoelektryczna (fotowoltaiczna) polegająca na przemianie energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną. W polskich warunkach klimatycznych stosowanie urządzeń wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej uznaje się za nieopłacalne.

Najbardziej rozpowszechnioną technologią aktywnego pozyskiwania energii słonecznej są instalacje (głównie kolektory płaskie) do podgrzewania wody użytkowej (c.w.u.). Dla zapewnienia przygotowania c.w.u. dla jednej osoby potrzeba średnio od 1 do 1,5 m2 kolektora słonecznego. W polskich warunkach klimatycznych 1m2 kolektora słonecznego pozwala uzyskać od 300 kWh do 500 kWh energii rocznie. Z punktu widzenia wykorzystania energii promieniowania słonecznego w kolektorach płaskich najistotniejszymi parametrami są roczne wartości nasłonecznienia (insolacji) - wyrażające ilość energii słonecznej padającej na jednostkę powierzchni płaszczyzny w określonym czasie. Przy wartości nasłonecznienia w okresie wiosenno-letnim na poziomie 950 do 1050 kWh/m2, zapotrzebowanie na c.w.u. może być pokryte przez energię słoneczną maksymalnie w ok. 85%, a w skali roku na poziomie 60%.

Przeciętnie przez okres 220 dni w roku woda może być podgrzana do temperatury około 500C. Opłacalność stosowania kolektorów słonecznych w produkcji ciepłej wody użytkowej, uzależniona jest od poziomu zapotrzebowania oraz wielkości cen energii pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych. Za szczególnie rentowne uznaje się wykorzystanie kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody dla hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych, pól namiotowych, basenów i obiektów sportowych wykorzystywanych w lecie oraz dla zakładów przemysłowych zużywających duże ilości ciepłej wody.

Suma usłoneczniena rzeczywistego terenu Gminy Sadkowice kształtuje się na poziomie około 1600 godzin. Roczna gęstość promieniowania słonecznego na płaszczyznę poziomą kształtuje się na poziomie 1000 - 1100 kWh/m2 (wg dostępnych źródeł Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej), co przy optymalnych warunkach zorientowania odbiornika słonecznego (np. kolektora płaskiego do odbioru energii cieplnej) pozwoli pozyskać promieniowanie rzędu 3800MJ/m2. Przedstawione warunki są charakterystyczne dla całego obszaru byłego województwa skierniewickiego (brak pomiarów dla Gminy Sadkowice) i zbyt małe dla budowy wysokotemperaturowych systemów fotowoltaicznych. Możliwe jest natomiast pozyskanie słonecznej energii cieplnej o charakterze zdecentralizowanym, realizowane głównie dla potrzeb przygotowywania c.w.u. w instalacjach pracujących cały rok, zarówno w domach mieszkalnych, jak i w budynkach użyteczności publicznej oraz w rolnictwie – w hodowli roślin (szklarnie), w procesach suszarniczych (suszenie ziarna zbóż, warzyw, dosuszanie zielonek, itp.).

W rachunku ekonomicznym opłacalność stosowania kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej dla potrzeb gospodarstw domowych jest mała. Całkowity koszt inwestycji dla typowej czteroosobowej rodziny, w zależności od rodzaju kolektorów słonecznych oraz producenta, waha się w granicach od 6 tys. do 14 tys. PLN Prosty szacunkowy okres zwrotu poniesionych nakładów, w oparciu o uzyskane w kolejnych latach oszczędności konwencjonalnego nośnika energii, jest długi i sięga 10(15 lat. Przy ocenie opłacalności inwestycji należy uwzględnić również konkretne warunki zamontowania układów solarnych oraz indywidualne preferencje odbiorców.

Kolektory słoneczne mogą być wykorzystywane w hodowli roślin np. w indywidualnych szklarniach – głównie poprzez skojarzenie pracy kolektorów słonecznych z wężownicami grzejnymi umieszczonymi w gruncie pod uprawami oraz odpowiednie zbilansowanie potrzeb cieplnych dla określonej uprawy.

Na terenach z rozwiniętym sadownictwem i warzywnictwem (w gospodarstwach o powierzchni min. 8 ha, w tym sadów o powierzchni 4 ha) możliwe jest wykorzystanie energii słonecznej pozyskiwanej w kolektorach w suszarniach tunelowych do suszenia warzyw i owoców.

Korzystne efekty ekonomiczne uzyskuje się w przypadku kolektorów słonecznych do podgrzewania powietrza np. do suszenia siana (prosty okres zwrotu wynosi około 2 lata przy cenie produkowanego ciepła na poziomie 20 zł/GJ).

Aktualnie na obszarze Gminy Sadkowice nie funkcjonują instalacje do pozyskiwania energii słonecznej. Za celowe uznać należy pozyskiwanie energii słonecznej w sezonie letnim do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (krótszy okres zwrotu kosztów i większa opłacalność inwestycji będzie w obiektach o dużym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę), a w okresie zimowym jako wspomaganie systemów konwencjonalnych. W analizie efektów instalacji systemów solarnych należy również uwzględnić ekologiczny aspekt pozyskiwania energii słonecznej (zastępowanie kolektorami słonecznymi paliw kopalnych, redukuje emisję szkodliwych gazów i pyłów) oraz brak kosztów eksploatacji. Obecnie wykorzystanie energii słonecznej jako odnawialnego źródła energii w skali kraju uznawane jest za działanie nowatorskie, ale coraz bardziej rozpowszechniane.

(Biomasa

Terminem „biomasa” określa się masę materii organicznej, zawartą w organizmach zwierzęcych lub roślinnych, wykorzystywaną poprzez szereg odnawialnych technologii energetycznych, obejmujących m.in.:

  - spalanie biomasy roślinnej (np. drewno opałowe z lasów, odpady drzewne z tartaków, zakładów meblarskich i inne, słoma, specjalne uprawy energetyczne);

  - spalanie śmieci komunalnych;

  - wytwarzanie oleju opałowego z roślin oleistych (np. rzepak) specjalnie uprawianych dla celów energetycznych;

  - fermentację alkoholową trzciny cukrowej, ziemniaków lub dowolnego materiału organicznego poddającego się takiej fermentacji, celem wytworzenia alkoholu etylowego do paliw silnikowych.

W Polsce biomasa wykorzystywana energetycznie pochodzi z dwóch gałęzi gospodarki: z rolnictwa i leśnictwa.

Gmina Sadkowice to gmina wiejska, w której podstawą struktury władania i użytkowania gruntów jest rolnictwo indywidualne z dominującą specjalizacją sadowniczą. Blisko 48% powierzchni gminy znajdującej się we władaniu indywidualnych gospodarstw rolnych stanowią sady, pod uprawę zbóż i ziemniaków przeznaczone jest około 40% użytków rolnych. Stosunkowo niewielką rolę w kierunku produkcji rolniczej odgrywa hodowla zwierząt gospodarskich. Warunki glebowe na terenie gminy są zróżnicowane z dużą przewagą gleb brunatnych (właściwe i wyługowane). W podziale gleb według wartości bonitacyjnej przeważają gleby średniej i słabej jakości (klasa IV, III i V).

Wskaźnik lesistości gminy jest bardzo niski i wynosi zaledwie 5,5%, z dominującą własnością lasów państwowych – około 61% powierzchni ogólnej lasów. Gleby nieekonomiczne w użytkowaniu rolniczym stwarzają możliwości powiększenia terenów leśnych poprzez sukcesywne zalesianie obszarów gleb o najniższych klasach bonitacyjnych.

Występujące na obszarze gminy surowce, tj. rolniczy produkt energetyczny: słoma, siano, darń, zepsute ziarno oraz odpadki drewniane, trociny, kora mogą mieć zastosowanie do produkcji ciepła, tzn. mogą być spalane w sposób ekologicznie bezpieczny i efektywny energetycznie. Obecnie materiały te wykorzystywane są indywidualnie jako paliwo dodatkowe spalane w domowych paleniskach. Wartości opałowe dla przykładowych rodzajów biomasy zamieszczono w tabeli:

| Wyszczególnienie | Wartość opałowa MJ/kg |
| --- | --- |
| Słoma żółta | 14,3 |
| Słoma szara | 15,2 |
| Trociny | 14,5 |
| Drewno opałowe | 13,0 |

W szacunkach energetycznych dwie tony biomasy równoważne są jednej tonie węgla kamiennego. Pod względem ekologicznym, biomasa jest paliwem czystszym niż węgiel i odnawialnym w procesie fotosyntezy.

Biomasa pozyskana z odpadków drzewnych ma większe znaczenie praktyczne na obszarach o dużej lesistości. W związku z powyższym w chwili obecnej na terenie gminy nie istnieją praktyczne możliwości wykorzystania surowca drzewnego do celów opałowych. Jednocześnie występujące tu gleby słabe i bardzo słabe o niewielkiej przydatności rolniczej, mogą być wykorzystane pod uprawy roślin przeznaczonych do produkcji biopaliw (np. odmiany szybko rosnących roślin drzewiastych z gatunku wierzby). Aktualnie do biopaliw stałych, które mogą być szerzej wykorzystywane w kotłach energetycznych na terenie Gminy Sadkowice zaliczyć należy przede wszystkim słomę.

Celowym byłoby opracowanie szacunkowego bilansu biomasy możliwej do wykorzystania energetycznego oraz rozważenie budowy instalacji wykorzystującej wytworzone w ten sposób ciepło do ogrzewania. Szacunkowe wielkości określające koszty wykorzystania biomasy na potrzeby cieplne, kształtują się następująco:

( średnia cena słomy w Polsce z przeznaczeniem do celów energetycznych kształtuje się na poziomie 70÷100 PLN/Mg;

( dom mieszkalny o kubaturze na poziomie 500 m3 potrzebuje dostawy około 100 GJ energii cieplnej na cele ogrzewania i około 50 GJ na cele ciepłej wody użytkowej rocznie;

( wymagana powierzchnia zasiewów przy sprawności spalania 0,8 wynosi około 0,45 ha na każde 100 m3 kubatury domu;

( roczny koszt słomy wyniesie około 9 × 100 = 900 PLN;

( koszt kotła do spalania słomy o mocy 100 kW wraz z palikiem i automatyką wynosi około 33 tys. PLN;

( koszt małego kotła o mocy 28 kW z nadmuchem wynosi około 3,5 tys. PLN.

(Biogaz

Biogaz (zwany też gazem gnilnym lub błotnym) to mieszanka głównie metanu i dwutlenku węgla powstająca w procesach fermentacji beztlenowej substancji organicznych.

Biogaz nadający się do celów energetycznych może być pozyskany poprzez:

- fermentację odchodów zwierzęcych (obornik) w biogazowniach rolniczych;

Największą produkcję biogazu z odchodów zwierzęcych można uzyskać poprzez fermentację gnojowicy (lub obornika) trzody chlewnej i drobiu, przy czym należy podkreślić, że dla funkcjonowania instalacji biogazu najbardziej korzystne warunki występują w gospodarstwach posiadających powyżej 20 sztuk bydła lub 80-100 sztuk trzody chlewnej i stosujących bezściółkowy chów. Do istotnych ograniczeń rozwoju biogazowni rolniczych należy zaliczyć potrzebę dużej koncentracji chowu zwierząt, przy jednocześnie niskim udziale gruntów ornych i użytków zielonych (dla zagospodarowania odpadów hodowlanych), duże nakłady inwestycyjne oraz konieczność przestrzegania reżimów technologicznych, takich jak: utrzymanie stałej temperatury masy fermentacyjnej (na poziomie 25-350C) oraz potrzeba filtracji gazu z uwagi na duże ilości siarkowodoru i innych związków agresywnych.

Zagospodarowanie biogazu z fermentacji gnojownicy opłacalne jest w dużej skali, kiedy wartość wyprodukowanej energii jest większa od wartości energii zużytej na utrzymanie temperatury biomasy, oraz kiedy zwrot nakładów inwestycyjnych nastąpi w okresie kilkuletnim.

Typowo rolniczy charakter gospodarki Gminy Sadkowice wskazuje na potencjalne możliwości pozyskania biogazu dla celów energetycznych. Istotne ograniczenia dla uzyskania wystarczającej ilości odpadów rolniczych występują po stronie niewielkiej koncentracji oraz braku wyraźnej specjalizacji w produkcji zwierzęcej. Przyjmuje się, że w gospodarstwach średnich mieszanych (do 50 sztuk dużych zwierząt) budowa urządzeń do pozyskiwania biogazu z obornika, czy gnojowicy jest nieopłacalna. Według danych na koniec 2002 roku (źródło Spis Rolny) obsada zwierzą gospodarskich w sztukach dużych na 100ha użytków rolnych kształtowała się tu na poziomie przeciętnie 22 sztuk.

- fermentację organicznych odpadów przemysłowych i konsumpcyjnych na wysypiskach;

Na terenie gminy nie ma składowiska odpadów komunalnych, nie ma więc możliwości budowy instalacji wykorzystującej gaz „wysypiskowy”.

- fermentację osadu czynnego w komorach fermentacyjnych w oczyszczalniach ścieków.

Jednym z procesów unieszkodliwiania osadu ściekowego jest biochemiczny rozkład w komorach fermentacyjnych, którego produktem w warunkach beztlenowych jest biogaz składający się w około 70% z metanu. Uzyskany w ten sposób biogaz wymaga oczyszczenia i jest zużywany w pierwszym rzędzie do zasilania oczyszczalni (ogrzewanie budynków technicznych, podgrzewanie reaktorów biologicznych, komór fermentacyjnych, itp.), czasem jest spalany w formie pochodni.

Gmina Sadkowice posiada niewielki stopień skanalizowania, co w połączeniu ze współmierny stopniem przepustowości oczyszczalni stanowi o braku podstaw dla instalacji urządzeń wykorzystujących biogaz. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez sukcesywną rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni zracjonalizuje możliwości pozyskania oraz wykorzystania biogazu, głównie na potrzeby własne oczyszczalni.

(Wytwarzanie energii w skojarzeniu

Skojarzona gospodarka energetyczna to metoda równoczesnego pozyskiwania ciepła i energii elektrycznej w procesie przekształcania energii pierwotnej paliw. Obecnie wzrasta zainteresowanie małymi układami skojarzonymi, których odbiorcami, przy zachowaniu wskaźnika efektywności ekonomicznej inwestycji, mogą stać się: zakłady pracy, szpitale, szkoły, osiedla mieszkaniowe.

Na terenie gminy nie istnieje scentralizowany system ciepłowniczy. Podstawowym źródłem ciepła dla zabudowy mieszkaniowej są z reguły indywidualne kotłownie wbudowane oraz piece węglowe. Placówki sfery publicznej wyposażone są w małe lokalne kotłownie pracujące dla własnych potrzeb, przystosowane do wytwarzania medium energetycznego o niskich parametrach. Wszystkie kotłownie funkcjonujące na terenie gminy wytwarzają ciepło do celów grzewczych i przygotowania cieplej wody użytkowej. W obecnych warunkach nie ma możliwości technicznych do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej za pomocą lokalnych źródeł ciepła.

Wnioski

- Coraz częściej spotykanym zjawiskiem, zarówno w wymiarze światowym jak i krajowym, jest poszukiwanie i stosowanie nowych rozwiązań w zakresie alternatywnych źródeł energii. Za zmianami przemawia wiele czynników, a wśród nich:

- nadmierne zanieczyszczenia w postaci tlenków siarki, CO, CO2, NO2, pyłów, powstające podczas spalania węgli, ropy i jej pochodnych,

- malejące zasoby paliw kopalnych.

- Uznaje się, że Polska nie posiada dużego potencjału energii odnawialnej. Z tego względu OZE mają obecnie niewielki wpływ na bezpieczeństwo energetyczne w skali kraju, mogą natomiast odgrywać znaczną rolę w lokalnych bilansach paliw pierwotnych. Dla Gminy Sadkowice dogodne warunki do produkcji energii cieplnej to głównie: promieniowanie słoneczne (wykorzystanie kolektorów słonecznych), energia wiatru oraz duże obszary upraw rolnych, które są potencjalnym źródłem energii z biomasy (ponad to istnieją dogodne warunki uprawiania roślin do celów energetycznych np. gatunki wierzb i topoli).

- Aktualnie potrzeby energetyczne mieszkańców Gminy Sadkowice zaspokajane są poprzez instalacje bazujące na konwencjonalnych, a tym samym nieodnawialnych nośnikach energii.

- Rozwój energetyki wykorzystującej źródła odnawialne (OZE) ograniczany jest głównie poprzez czynniki o charakterze ekonomicznym, ale także psychologicznym, społecznym instytucjonalnym i prawnym.

VIII. Współpraca z innymi gminami

Konieczność uzgodnienia współpracy z sąsiednimi gminami w zakresie tematycznym niniejszego opracowania wynika z ustawy Prawo energetyczne (art.19, ust.3, pkt 4).

Możliwości współpracy samorządów lokalnych w zakresie systemów energetycznych oceniono na podstawie korespondencji z gminami ościennymi, tj. MiG Biała Rawska, Gminą Regnów, MiG Mogielnica, Gminą Błędów oraz MiG Nowe Miasto nad Pilicą.

Systemy ciepłownicze

Potrzeby cieplne na terenie Gminy Sadkowice pokrywane są poprzez indywidualne systemy grzewcze funkcjonujące w zabudowie mieszkaniowej oraz budynkach użyteczności publicznej i podmiotów gospodarczych. W zakresie zaopatrzenia w ciepło nie występuje konieczność współpracy międzygminnej – obecnie nie istnieją wspólne systemy i nie przewiduje się wykorzystania funkcjonujących na obszarach sąsiednich gmin systemów ciepłowniczych do ogrzewania obiektów na terenie Gminy Sadkowice.

Systemy elektroenergetyczne

W najbliższym okresie nie są przewidziane przedsięwzięcia obejmujące modernizację lub rozbudowę linii wysokiego napięcia. Sieci rozdzielcze, tj. średniego i niskiego napięcia modernizowane są w uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym i nie zachodzi potrzeba wspólnych inwestycji międzygminnych. Wszelkie inwestycje rozbudowy systemu elektroenergetycznego są przedmiotem planu rozwoju przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Zakładu Energetycznego Łódź– Teren S.A., który zasięgiem działania obejmuje między innymi Gminę Sadkowice.

Zaopatrzenie w paliwa gazowe

Obecnie na terenie Gminy Sadkowice zaledwie kilkanaście posesji, zlokalizowanych przy wschodniej granicy, jest zaopatrzonych w gaz sieciowy za pomocą sieci dystrybucyjnej Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Gazownia Warszawska.

Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadkowice oraz zgodnie z koncepcją rozwoju sieci gazowej dla byłego województwa skierniewickiego rozwój systemu zaopatrzenia w gaz sieciowy wymaga koordynacji z programem doprowadzenia gazu do Nowego Miasta i gazyfikacji gminy Regnów, Cielądz i Sadkowice.

W zakresie sieci gazowej wszelkie inwestycje wymagać będą ustaleń z dystrybutorami gazu w zasięgu działania których znajduje się Gmina Sadkowice, tj. Mazowiecką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Odział Gazownia Łódzka, oraz Mazowiecką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Gazownia Warszawska.

Aktualnie plany rozwojowe Gminy Sadkowice nie uwzględniają inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej.

Odpowiedzi gmin sąsiadujących z Gminą Sadkowice, dotyczące koordynacji działań w zakresie systemów energetycznych, stanowią załącznik do niniejszego opracowania - żadna z gmin nie wskazała na potrzebę współpracy w zakresie rozwoju poszczególnych elementów infrastruktury energetycznej.

IX. Podsumowanie, wnioski, zalecenia

STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO

- Globalne problemy ekologiczne, tj. niekorzystne i zbyt szybkie zmiany klimatu, zakwaszenie odpadów atmosferycznych oraz degradacja gleb, związane są z sektorem energetycznym, który zaliczany jest najistotniejszych źródeł oddziaływania na środowisko naturalne.

- Wpływ procesów energetycznych na stan środowiska naturalnego w Gminie Sadkowice oceniono poprzez analizę stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Na stan jakości powietrza w gminie oddziałuje przede wszystkim:

- brak dużych zakładów przemysłowych (największym zorganizowanym źródłem emisji zanieczyszczeń jest spalanie paliw przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Trębaczewie);

- rolniczy charakter gminy (praca w gospodarstwie rolnym to główne źródło utrzymania);

- zabiegi stosowane w uprawie drzew i krzewów owocowych (opryski);

- brak zbiorowego systemu zaopatrzenia w energię cieplną dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej, instytucji użyteczności publicznej i obiektów drobnej przedsiębiorczości;

- instalacje grzewcze gospodarstw domowych (piece domowe i lokalne systemy grzewcze) bazujące na paliwach stałych (źródło emisji niskiej),

- natężenie ruchu samochodowego.

Charakterystykę wielkości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza w podziale na poszczególne rodzaje emisji zamieszczono poniżej:

  - emisja powierzchniowa (niska) wynika z powszechności stosowania paliw stałych w domowych instalacjach grzewczych, w tym również spalania różnego rodzaju odpadów palnych, np. butelki i opakowania plastikowe. Wpływ tej emisji szczególnie uwidacznia się na obszarach o zwartej zabudowie. Na obszarze gminy brak jest punktów pomiaru jakości powietrza. W tabeli poniżej przedstawiono wielkość emisji ze źródeł powierzchniowych dla wybranych powiatów woj. łódzkiego (ze wskazaniem powiatów o wartości emisji największej i najmniejszej).

Emisja zanieczyszczeń ze źródeł powierzchniowych w 2003 roku

| Powiat | Mg/rok |
| --- | --- |
|  | Emisja pyłów | Emisja gazów |
|  |  | SO2 | NO2 | CO |
| zgierski | 2.414 | 685 | 300 | 713 |
| radomszczański | 1.725 | 489 | 214 | 509 |
| sieradzki | 1.767 | 501 | 220 | 522 |
| rawski | 822 | 233 | 102 | 243 |
| wieruszowski | 673 | 191 | 83 | 198 |
| brzeziński | 661 | 187 | 82 | 195 |
| skierniewicki ziemski | 610 | 173 | 76 | 180 |

* według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi

  - „emisja komunikacyjna” (liniowa) - uwzględniając relatywnie niewielki ruch samochodowy (brak większych szlaków tranzytowych) oraz niski stopień koncentracji zabudowy, zanieczyszczenia pochodzące ze środków transportów nie powinny być duże (brak dokładnych pomiarów dla obszaru gminy). Warto podkreślić, że w przypadku środków transportu źródło emisji znajduje się blisko nad ziemią, co powoduje że substancje emitowane z silników pojazdów oddziaływają na stan czystości powietrza szczególnie w najbliższym otoczeniu szlaków komunikacyjnych, (szczególnie wzdłuż dróg o zwartej obustronnej zabudowie), a ich wpływ maleje wraz z odległością. W tabeli poniżej przedstawiono wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł liniowych na terenie powiatu rawskiego wraz z wynikami pomiarów dla powiatów woj. łódzkiego o wartościach maksymalnych i minimalnych.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł liniowych w wybranych powiatach woj. łódzkiego w 2003 roku

| Powiat | Mg/rok |
| --- | --- |
|  | CO | NO2 | SO2 | PM10 | C6H6 | Pb | HC |
| piotrkowski ziemski | 1971 | 889 | 66,9 | 59,7 | 17,2 | 0,15 | 434 |
| zgierski | 1635 | 653 | 48,7 | 41,9 | 14,2 | 0,127 | 337 |
| radomszczański | 1462 | 675 | 51,3 | 46,3 | 12,8 | 0,109 | 327 |
| rawski | 811 | 349 | 26,5 | 23,3 | 7,1 | 0,064 | 174 |
| brzeziński | 400 | 134 | 9,9 | 7,9 | 3,4 | 0,033 | 75 |
| zduńskowolski | 346 | 121 | 8,7 | 7,1 | 2,9 | 0,03 | 66 |
| pajęczański | 216 | 85 | 6,3 | 5,2 | 1,9 | 0,018 | 43 |

* według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi

  - produkcja rolna (źródło emisji dużych ilości amoniaku) oraz emisja punktowa, rozumiana jest jako energetyczne spalanie paliw poprzez podmioty gospodarcze oraz obiekty sfery publicznej. W tabeli poniżej zamieszczono informacje na temat wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych (bez emisji z transportu samochodowego oraz z indywidualnych palenisk domowych) w Gminie Sadkowice

| Jednostka administracyjna | Lata | Wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
|  |  | Pył ogółem | Gazy |
|  |  |  | SO2 | NO2 | CO | CO2 |
| Gmina Sadkowice | 1997 | 3,59 | 5,56 | 0,72 | 4,92 | 1 608,56 |
|  | 2000 | 3,63 | 2,10 | 0,39 | 10,77 | 555,32 |
|  | 2001 | 1,58 | 0,95 | 0,22 | 4,98 | 255,97 |
|  | 2002 | 2,54 | 1,72 | 0,37 | 7,12 | 470,18 |

* według danych szacunkowych Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego, 2004r.

Badania stanu czystości powietrza na terenie powiatu rawskiego prowadzone są przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi Oddział Zamiejscowy w Skierniewicach na dwóch stanowiskach pomiarowych znajdujących się w Rawie Mazowieckiej i Białej Rawskiej. Pomiary dotyczą tylko opadu pyłu, stężenia pozostałych zanieczyszczeń określane są szacunkowo.

Ocena jakości powietrza w powiecie rawskim dokonana w odniesieniu do dwóch grup kryterium, tj. ochrony zdrowia oraz ochrony roślin, wykazała klasę A (zgodnie z zapisami Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego), co oznacza brak przekroczeń poziomów dopuszczalnych. Dopuszczalne stężenie dwutlenku siarki wynosi 40 μg/m3, dwutlenku azotu – 40,0 μg/m3, pyłu zawieszonego – 75 μg/m3, opad pyłu – 200,0 μg/m2/rok.

- Występujące na terenie Gminy Sadkowice wartości środowiska naturalnego sprzyjają dalszemu rozwojowi w ugruntowanym już kierunku rolniczym oraz przetwórstwie owocowo-warzywnym. W celu zachowania walorów krajobrazowych oraz dla osiągnięcia pozytywnego efektu ekologicznego w postaci poprawy stanu sanitarnego powietrza, warto podjąć działania sprzyjające ograniczeniu emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, takie jak:

- modernizacja instalacji grzewczych celem zwiększenia ich sprawności i obniżenia uciążliwości ekologicznej, w tym również poprzez zmianę rodzaju stosowanego paliwa na paliwa o większej wartości opałowej i niższej zawartości siarki i popiołu;

- termorenowacja budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej dla ograniczania strat ciepła;

- kontrola poziomu eksploatacji lub dążenie do powstawania instalacji oczyszczania spalin w większych kotłowniach węglowych (moc cieplna powyżej 1MWt).

ZAOPATRZENIE W CIEPŁO

(	Potrzeby cieplne na terenie Gminy Sadkowice sprowadzają się w głównej mierze do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji i zaspakajane są poprzez spalanie głównie paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych. Ogrzewanie gazowe wśród nielicznych odbiorców zasilanych gazem ziemnym, głównie ze względów finansowych, nie jest rozpowszechnione. Źródłem energii dla celów kulinarnych i podgrzewania wody są paleniska kuchenne, kuchnie na gaz propan-butan oraz kuchnie elektryczne, w niewielkim zakresie termy elektryczne i gazowe.

(	Mieszkalnictwo, jako największy odbiorca energii cieplnej w gminie charakteryzuje się zróżnicowaną, pod względem potrzeb energetycznych, strukturą zasobów mieszkalnych. Zaledwie 9% ogółu mieszkań to obiekty nowe, budowane zgodnie z przepisami budowlanymi dotyczącymi wymaganej izolacyjności termicznej oraz za pomocą sukcesywnie ulepszanych rozwiązań technicznych i jakościowych materiałów budowlanych i wykończeniowych. Dla ogrzania nowych mieszkań zużywa się mniejsze ilości energii cieplnej, co ogranicza wielkości zużywanego opału (nośnika energii) oraz emisje substancji szkodliwych do środowiska. Jednak zdecydowana większość istniejących tu budynków jest niedostatecznie izolowana termicznie. Straty ciepła są konsekwencją niewłaściwej struktury budowlanej, w tym: nieszczelnych przegród budowlanych, tj. ścian, stropów, dachów, okien, drzwi, oraz nadmiernej infiltracji powietrza, np. poprzez spoiny, szpary. Wymagania dotyczące izolacyjności termicznej są umownie określane wartościami współczynnika przenikania ciepła „U”. Niższy współczynnik oznacza mniejszą „ucieczkę” ciepła, a tym samym lepszą izolacyjność termiczną przegrody. W ramach przebudowy, remontów kapitalnych bądź modernizacji należy dążyć do dostosowania izolacji ścian zewnętrznych do obecnych norm. Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych połączona ze wzrostem świadomość miejscowej ludności, co do sposobów minimalizacji strat energii cieplnej, zdecydowanie poprawi komfort cieplny mieszkań oraz ograniczy wielkość kosztów ponoszonych na opał.

(	Obecnie stabilna sytuacja w polskim górnictwie oraz przemyśle węglowym gwarantuje zaspakajanie potrzeb odbiorców w zakresie dostępności paliw węglowych, zarówno w okresie bieżącym, jak i również w przyszłości - sytuacja korzystna z punktu widzenia bezpieczeństwa zaopatrzenia w ciepło mieszkańców Gminy Sadkowice.

(	Z uwagi na brak uprzemysłowienia, głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy jest energetyczne spalanie paliw węglowych (tzw. emisja niska), dlatego za celowe uznać należy popieranie i promowanie przedsięwzięć, indywidualnych właścicieli mieszkań, polegających na przechodzeniu na ekologicznie czyste rodzaje paliwa, np. energię ze źródeł odnawialnych, energię elektryczną. Działania, które można podjąć w tym zakresie to: stosowanie ulg podatkowych, ułatwienie przepływu informacji o możliwości uzyskania dotacji lub preferencyjnego kredytu.

(	Budynki użyteczności publicznej zlokalizowane na terenie gminy (szkoły, służba zdrowia, administracja), posiądą źródła ciepła, bazujące na paliwach stałych lub oleju opałowych (SP w Lubani). Za działania celowe należy uznać: modernizację lokalnych kotłowni (z uwagi na wysokie koszty wykorzystania ekologicznych czynników grzewczych warto brać pod uwagę wymianę tradycyjnych kotłów np. na wysokosprawne kotły opalane węglem lub przy oszacowaniu opłacalności inwestycji na instalacje wykorzystujące odnawialne nośniki energii); modernizację instalacji wewnętrznych oraz termomodernizację. Przedsięwzięcia termomodernizacyjne, takie jak wymiana stolarki budowlanej, ocieplanie przegród zewnętrznych, pociągają za sobą duże nakłady finansowe, dlatego w budynkach gminnych tego typu inwestycje powinny być realizowane przez samorząd w ramach środków własnych z uwzględnieniem kredytów preferencyjnych z zewnętrznych źródeł finansowania, np. WFOŚiGW, środki Unii Europejskiej (fundusze spójności oraz fundusze strukturalne) oraz dofinansowanie udzielane w ramach Ustawy Termomodernizacyjnej.

Dodatkowo warto kształtować racjonalne postawy użytkowników poszczególnych obiektów oraz wdrażać przedsięwzięcia niskonakładowe, które również prowadzą do uzyskania oszczędności energii. Propozycje takich działań przedstawiono poniżej:

| Ogrzewanie | montaż zaworów termostatycznych, montaż ekranów grzejnikowych, utrzymanie niskiej temperatury w pomieszczeniach nieużytkowanych, odpowiednie ustawienie mebli (zbyt blisko grzejników utrudnia przepływ ciepłego powietrza), wietrzenie pomieszczeń powinno być intensywne, ale przez krótki czas. |
| --- | --- |
| Ciepła woda | nie należy nagrzewać wody powyżej „rozsądnej” temperatury – dla zastosowań bytowo-gospodarczych wystarcza 500C, mycie naczyń metodą komorową, nie pod bieżącą wodą. |

- Założenia polityki energetycznej państwa oraz zapisy ustawy Prawo energetyczne zakładają m.in. wykorzystanie lokalnych zasobów energii, głównie odnawialnej i odpadowej w rozwoju lokalnych rynków energetycznych. Za działania celowe uznać należy oszacowanie bilansu, możliwości i racjonalności pozyskiwania i zastosowania biomasy w produkcji ciepła. Dla tego źródła energii uwzględnić należy niskie koszty zarówno uzyskania biomasy, jak i instalacji do jej przygotowania i spalania oraz relacje cenowe w stosunku do konwencjonalnych nośników energii (koszt pozyskania jednostki cieplnej przy wykorzystaniu zrębków wierzby kształtuje się na poziomie przeciętnie 8,26zł/GJ).

ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

- W celu poprawy parametrów dostarczanej energii oraz zaspokojenia perspektywicznych potrzeb zaopatrzenia mieszkańców w energię elektryczną, proponuje się wykonanie przez Zakład Energetyczny przeglądów sieci zasilającej SN i nN pod kątem ich przyszłej modernizacji i rozbudowy. Bieżące kierunki rozwoju i modernizacji sieci elektroenergetycznych winny zmierzać do utrzymania bezpieczeństwa i powszechności zasilania na terenie całej gminy (w tym poprzez rozwój sieci zapewniający dostęp do systemu nowych odbiorców deklarujących chęć zakupu energii elektrycznej). System energetyczny w szczególności na obszarach intensywnych upraw sadowniczych i warzywnictwa nie jest dostosowany do sukcesywnie rosnących potrzeb (obiekty i urządzenia chłodnicze), co powoduje zaniżenie parametrów dostarczanej energii oraz powstawanie awarii. Jednocześnie wskazuje się na potrzebę modernizacji i dostosowanie do poboru mocy części wiejskiej sieci elektroenergetycznej.

- Najliczniejszymi i największymi odbiorcami energii elektrycznej w Gminie Sadkowice są gospodarstwa domowe, dlatego też potencjał racjonalizacji użytkowania energii elektrycznej tkwi po stronie tej grupy odbiorców. Stosowanie nowoczesnych, wysokosprawnych, a tym samym energooszczędnych urządzeń elektrycznych oraz wymiana systemów oświetlenia żarowego na oświetlenia energooszczędnymi źródłami (w tym fluoroscencyjnymi) zracjonalizuje wielkość konsumowanej energii przez finalnych odbiorców. Ekonomiczny potencjał racjonalizacji zużycia energii elektrycznej szacuje się od 10 – 20% w oświetleniu i napędach sprzętu gospodarstwa domowego. Aktualnie wysoka cena energii elektrycznej nie sprzyja do wykorzystania jej na cele grzewcze.

Główne kierunki racjonalizacji to powszechna edukacja i dostęp do informacji o energooszczędnych urządzeniach elektroenergetycznych. W przypadku ogrzewania pomieszczeń potencjał tkwi w termomodernizacji mieszkań i budynków.

- Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego oraz racjonalizacja kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego wymaga kompleksowego remontu i rozbudowy z uwzględnieniem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej poprzez wymianę opraw na energooszczędne.

ZAOPATRZENIE W GAZ

- W ogólnej ocenie gaz sieciowy jest aktualnie jednym z podstawowych nośników energetycznych przyjaznych dla środowiska, znajdującym coraz szersze zastosowanie. Używany jest przede wszystkim na potrzeby bytowe, grzewcze i przemysłowe. W coraz większym zakresie gaz wykorzystywany jest jako paliwo stosowane w kotłowniach produkujących ciepło, wypierając paliwa stałe, charakteryzujące się w procesie spalania wysokim stopniem emisji szkodliwych związków do środowiska naturalnego. Ma to miejsce szczególnie na terenach, gdzie brak jest scentralizowanych źródeł ciepła.

(	Według stanu na 31.12.2004r. zasilanie gazem przewodowym na terenie Gminy Sadkowice realizowane jest wyłącznie z kierunku województwa mazowieckiego (sieci zarządzane przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Gazownia Warszawska) i obejmuje 14 odbiorców indywidualnych. Istniejąca sieć gazociągów w pełni zaspokaja dotychczasowe potrzeby wszystkich odbiorców. Aktualnie do celów kulinarnych i przygotowania ciepłej wody użytkowej mieszkańcy gminy wykorzystują gaz propan-butan dystrybuowany w butlach.

(	Bariery dla rozwoju systemu zaopatrzenia w gaz przewodowy na terenie gminy występują na płaszczyźnie ekonomicznej i związane są z finansowaniem przedsięwzięcia, technicznej (znaczne rozdrobnienie siedlisk w strukturze zagospodarowania terenu) oraz społecznej wynikającej z konieczności pozyskania odpowiedniej ilości odbiorców.

Czynnikiem decydującym o przystąpieniu do działań inwestycyjnych w zakresie gazyfikacji Gminy Sadkowice będzie duże zainteresowanie społeczne przyłączeniem do sieci, w tym wykorzystania gazu sieciowego do ogrzewania mieszkań oraz aprobata przewidywanych kosztów. Zmiana sposobu ogrzewania zależna jest jednak od relacji cenowych pomiędzy gazem, a obecnie stosowanymi nośnikami energii, która na dzień dzisiejszy jest niekorzystna.

- Z ankiet przeprowadzonych z przedstawicielami poszczególnych sołectw wynika, że zainteresowanie zasilaniem gazem sieciowym, z uwagi na aktualny brak planów inwestycyjnych w tym zakresie, jest trudne do sprecyzowania.

X. Wykaz materiałów wykorzystanych przy opracowaniu

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sadkowice;

- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sadkowice, 2004;

- Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sadkowice, 2004;

- Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego, 2004;

- Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawskiego, 2004;

- Informacje z Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Gazownia Łódzka

- Informacje z Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Gazownia Warszawska

- Informacje z Zakładu Energetycznego Łódź – Teren S.A.

- Ustawa z dn. 18.12.1998r. (Dz. U. Nr 162, poz.1121 z późn. zm.) o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

- „Założenia Polityki Energetycznej Polski” – dokument Rady Ministrów

- „Polityka Energetyczna Polski do 2025 roku” - dokument Rady Ministrów

- „Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013”

- Zaopatrzenie kraju w surowce energetyczne i energię w perspektywie długookresowej – prognoza wykorzystana do przygotowania Wstępnego Projektu NPR 2007-2013

- Stan środowiska w województwie łódzkim – raport WIOŚ

- „Zrównoważony rozwój (ekorozwój) województwa skierniewickiego (analiza stanu środowiska – prognoza – program) Opracowanie modelowe”, 2002

- „Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej” - dokument Ministerstwa Środowiska

- „Program Rozwoju Energetyki Wiatrowej w Polsce na lata 2002-2005” Ministerstwo Środowiska

- „Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce” – praca badawcza - Europejskie Centrum Energii Odnawialnej

- „Wytwarzanie energii w skojarzeniu” A.W. Różycki i R. Szramka

- Centrum Alternatywnych Źródeł Energii. Internetowy Serwer Elektryków

- „Programy i fundusze pomocowe dla wsi i rolnictwa” – Fapa

- „Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2000”

- „Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2001”

- „Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2002”

- „Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2003”

- „Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2004”

- „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Powszechny Spis Rolny 2002”

XII. Załączniki

I. Korespondencja z Urzędami:

  - Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

  - Gminy Regnów

  - Miasta i Gminy Biała Rawska

  - Miasta i Gminy Mogielnica

  - Gminy Błędów

II. Korespondencja z :

- Zakładem Energetycznym Łódź – Teren S.A.

- Zakładem Energetycznym Łódź – Teren S.A. Rejon Energetyczny Żyrardów

- Zakładami Energetycznymi Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. w Skarżysku-Kamiennej

- Mazowiecką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Gazownia Łódzka

- Mazowiecką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Gazownia Warszawska